	楼层
	户型
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	采光系数
要求(%)
	内区面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	1
	1-A
	一层商场
	商场
	III
	侧面
	3.00
	4061.08
	0.00
	0

	2
	1-B
	二层商场
	商场
	III
	侧面
	3.00
	4288.11
	244.86
	6

	房间类型
	采光类型
	标准值
	面积(m2)
	达标率
(%)

	
	
	平均采光
系数(%)
	室内天然光
设计照度(Lx)
	总面积
	达标面积
	

	商场
	侧面
	3.00
	450
	8349.19
	244.86
	3

	总计达标面积比例(%)
	3


