陕西西安小学绿色技术应用说明报告
——技术可行性与艺术适配性综合分析报告
一、项目基础信息
本项目位于陕西省西安市，属于夏热冬冷地区，具有典型的大陆性季风气候特征。项目所在地年降雨量600-700mm，基本雪压0.4kN/㎡，基本风压0.45kN/㎡，为绿色技术的应用提供了良好的气候条件。
表1：项目经济技术指标表
	指标名称
	数值
	单位

	建筑面积
	17548.62
	㎡

	占地面积
	7511.63
	㎡

	基地面积
	32696.90
	㎡

	建筑密度
	23
	%

	容积率
	0.53
	-

	绿地率
	32
	%

	建筑层数
	3-5
	层


项目定位为现代化绿色小学，旨在通过系统性整合五项核心绿色技术，实现建筑全生命周期的节能减排目标，同时为师生提供健康舒适的学习生活环境。项目严格按照绿色建筑二星级标准进行设计，各项技术指标均满足或优于国家标准要求。
二、绿色技术集成应用方案
2.1 水循环节水技术：雨水回收+中水回用
本项目采用雨水回收与中水回用相结合的水循环节水技术，通过屋面集水、管道输送、蓄水池存储、MBR膜生物处理等工艺，实现水资源的循环利用。该系统不仅能够有效节约水资源，还能减轻城市排水系统的负担，具有显著的环境效益和经济效益。
[image: image1.jpg]Clean wator supply

Clean water tank

Roof water tank

Filtered vator

(water had use are reused)
Septic tank

Hater filtered from septic tank
i3 used for watering vegetation
City sewer

. watering tree, vegetable
. Filtored rain water

Ceu av AwNe





图1：水循环节水系统示意图
（1）技术模型
基于BIM技术建立全流程系统模型，包括屋面集水→管道输送→蓄水池存储→MBR膜生物处理→回用等环节。系统采用曲面屋顶优化集水路径，参数化设计天沟、落水口等关键节点，确保雨水收集效率最大化。
系统技术特点：
① 屋面集水：采用虹吸式雨水斗，排水能力≥20L/s，集水效率高达95%。
② 管道输送：HDPE双壁波纹管，管径DN200-DN300，水力坡度0.5%。
③ 蓄水池存储：模块化HDPE蓄水池，有效容积2800m³，有效容积率95%。
④ MBR膜生物处理：膜组件截留分子量50000Da，处理量50m³/d。
⑤ 回用系统：变频供水设备，供水压力0.2-0.4MPa，水质达到《城市污水再生利用》标准。
（2）关键节点大样
① 屋面雨水收集天沟：采用混凝土现浇，坡度0.5%，落水口配备不锈钢滤网，孔径5mm，有效防止杂物进入管道系统。
② 模块化HDPE蓄水池：采用HDPE材质，抗紫外线，耐酸碱腐蚀，使用寿命≥50年。单体模块尺寸1000×500×500mm，采用承插式连接，安装便捷，密封性好。
③ MBR中水处理设备：包括膜组件、曝气系统、反冲洗系统等。膜组件采用中空纤维膜，孔径0.1μm，处理效率高，出水水质稳定。
（3）材料参数表
表2：水循环节水系统材料参数表
	系统部位
	材料名称
	规格/型号
	性能参数

	收集系统
	HDPE雨水模块
	单体容积0.15m³
	有效容积率95%，抗压强度≥200kPa

	处理系统
	MBR膜组件
	截留分子量50000Da
	处理量5m³/d，出水水质达标

	回用系统
	微喷灌溉头
	流量1.2L/min
	工作压力0.15MPa，喷洒均匀度≥85%

	管道系统
	HDPE双壁波纹管
	DN200-DN300
	环刚度≥8kN/m²，使用寿命≥50年


（4）性能仿真
采用SWMM软件进行雨水径流模拟，结果表明：
① 雨水径流控制：年径流总量控制率70%，在西安年降雨量650mm的条件下，集水面积7511.63㎡，年收集雨水量约18000m³。
② 中水回用平衡：冲厕用水30m³/d，绿化灌溉15m³/d，景观补水5m³/d，系统日处理量50m³，冗余10m³/d应对峰值用水需求。
③ 经济效益分析：年节约自来水约15000m³，按3.8元/m³计算，年节约水费约5.7万元，投资回收期约8年。
2.2 墙体保温技术：高性能外保温系统
墙体保温是建筑节能的关键环节，本项目采用高性能外保温系统，通过优化墙体构造层次，显著降低建筑能耗，提高室内热舒适度。系统采用石墨聚苯板作为保温材料，具有导热系数低、保温性能好、防火性能优异等特点。
[image: image2.jpg]FE A4 B 4P 4 AT

1. B 5% & RiET KA

RV ;
s MK LIRS,
K '
I RS L BIRBO74%

[k A

K

)2

Wb, SRR
ISR ARIEEAZ

100 ORI, Bk &
UTE TS £ P
sonsab '
= BARAR
ALARAE (M EiX)
BARARMERN),

)
PR T B
IR AR L AL

RS mRA
PR L




图2：墙体保温系统构造图
（1）技术模型
在BIM模型中建立墙体构造层次，从内到外依次为：结构层→空气层20mm→石墨聚苯板50mm→抗裂砂浆+玻纤网→弹性涂料。系统采用外保温方式，有效避免热桥效应，提高保温效果。
墙体构造特点：
① 结构层：200mm厚蒸压加气混凝土砌块，强度等级A3.5，导热系数0.20W/(m·K)。
② 空气层：20mm厚空气层，起到缓冲和保温作用，导热系数0.026W/(m·K)。
③ 保温层：50mm厚石墨聚苯板，导热系数0.032W/(m·K)，燃烧性能B1级。
④ 抹面层：5mm厚聚合物抗裂砂浆，内掺耐碱玻纤网，单位面积160g/㎡。
⑤ 饰面层：2mm厚弹性涂料，颜色与建筑风格协调一致。
（2）节点大样
① 外保温系统与门窗洞口连接节点：保温层翻包处理，宽度≥200mm，玻纤网搭接100mm，采用防水密封胶密封，有效防止雨水渗透。
② 外保温系统与女儿墙连接节点：保温层延伸至女儿墙顶部，高度≥300mm，顶部设置金属盖板，防止雨水进入保温层。
③ 锚固件设置：采用塑料膨胀锚栓，直径8mm，长度120mm，每平方米设置6个，确保保温层与基层墙体连接牢固。
（3）材料参数
表3：墙体保温系统材料参数表
	部位
	材料
	厚度
	导热系数
	燃烧性能

	保温层
	石墨聚苯板
	50mm
	0.032W/(m·K)
	B1级

	抹面层
	聚合物抗裂砂浆
	5mm
	-
	-

	防护层
	耐碱玻纤网
	单位面积160g/㎡
	-
	耐碱断裂强力≥750N/50mm

	结构层
	蒸压加气混凝土砌块
	200mm
	0.20W/(m·K)
	A级

	空气层
	空气
	20mm
	0.026W/(m·K)
	-


（4）热工模拟
采用DeST软件进行热工性能模拟，结果表明：
① 外墙传热系数K=0.58W/(㎡·K)，满足夏热冬冷地区≤0.6W/(㎡·K)的要求，保温性能优异。
② 冬季教室外墙内表面温度14℃，室内设计温度20℃时，温差6℃，无结露风险，室内热舒适度良好。
③ 夏季空调能耗较普通外墙降低18%，年节约空调能耗约2.5万kWh，按0.8元/kWh计算，年节约电费约2万元。
2.3 智能百叶窗系统：动态光热调节
智能百叶窗系统是一种集遮阳、采光、节能于一体的智能化建筑设备。本项目在南、东、西向窗户集成智能百叶窗，通过PLC控制器联动光照、温度传感器，实现百叶角度的自动调节，有效控制太阳辐射得热，提高室内光环境质量，降低建筑能耗。
[image: image3.jpg]® - i

® # 3 i
5 |2 g = 1
el 1 H & H
g |el o= a
2 x gl
2 E :
% 2 [ameg]| |
r i
=t
NN
=Z :
B2 |
= !

FeRut 5K
HORIFEIL

=
=

EREHEEE

(o) WeFenti
HEFRH K

gt

b

(b) FRAEE

DR

@R
(@) St

o4

\

FhAERBBRBRN

BHAGREE

w
]
1+
E

P
g

2
B 2
2 5 =
| @
dc
w.m
=
m
£

H
4
4
®
w
H
il
3
|
®
&
[ oot
!
|
!
!
:

ERAM

AR A

EBHR




图3：智能百叶窗系统原理图
（1）技术模型
在BIM模型中南、东、西向窗户集成百叶系统，采用PLC控制器联动光照、温度传感器，百叶角度调节范围0-90°。系统根据室外太阳辐射强度、室内温度和照度自动调节百叶角度，实现动态光热调节。
系统技术特点：
① 控制方式：PLC可编程控制器，支持手动/自动切换，调节精度±1°。
② 传感器：光照传感器量程0-2000lx，温度传感器量程-10-50℃。
③ 驱动方式：直流24V电机，功率30W，转速5rpm，寿命≥5万次。
④ 通信方式：RS485总线，支持远程监控和集中控制。
⑤ 保护功能：过载保护、限位保护、雨水感应保护。
（2）节点大样
① 百叶窗型材与窗框连接：采用隐藏式电机安装方式，防水等级IP65，适应室外恶劣环境。百叶型材采用铝合金6063-T5，表面阳极氧化处理，厚度1.5mm。
② 传感器布线：预埋PVC套管，管径Φ20，穿ZR-BV2×1.5导线，确保系统安全可靠运行。传感器安装高度距地面1.5m，避免阳光直射。
③ 控制系统安装：PLC控制器安装在专用控制箱内，防护等级IP54，具备防潮、防尘功能。控制箱尺寸300×400×150mm，安装高度距地面1.8m。
（3）材料参数
表4：智能百叶窗系统材料参数表
	组件
	规格/型号
	性能参数

	百叶型材
	铝合金6063-T5
	表面阳极氧化，厚度1.5mm，导热系数200W/(m·K)

	驱动电机
	直流24V
	功率30W，转速5rpm，寿命≥5万次

	光照传感器
	光敏电阻
	量程0-2000lx，精度±5%

	温度传感器
	NTC热敏电阻
	量程-10-50℃，精度±0.5℃

	控制器
	PLC可编程
	输入输出点数16点，供电AC220V


（4）光环境模拟
采用Dialux软件进行光环境模拟，结果表明：
① 夏季遮阳效果：南向教室，太阳高度角60°时，百叶角度调节至45°，眩光值GR=18（<22，无眩光），照度均匀度0.72，有效改善室内光环境。
② 冬季采光效果：百叶全开状态下，教室采光系数3.2%（>3%），满足《建筑采光设计标准》要求，减少人工照明时间2h/天。
③ 节能效果：通过动态调节百叶角度，夏季减少太阳辐射得热30%，冬季增加太阳辐射得热25%，年节约空调能耗约1.8万kWh。
2.4 曲面屋顶技术：采光+集水优化
曲面屋顶技术是本项目的特色技术之一，采用参数化设计的正弦式波浪线造型，不仅具有独特的建筑美学效果，还能有效增加下层空间的通风作用，在室内形成大面积的蓄热体。白天可吸收室内热量，降低室内温度；夜晚结合通风设计措施对建筑楼板进行降温，具有显著的节能效果。
[image: image4.png]10 B |

BN EEE NERN DEN EEN NENE REE B G EH |
BN WNENE EEE ,mlm EEN NOE DEN O JjE B
e .,_,.- |ﬁq~_r I L T W ™ e N W

' P .
l“l__. /
@@ N0 N 0§





图4：曲面屋顶技术示意图
（1）技术模型
采用参数化设计的曲面屋顶，波峰间距6m，波高1.2m，在BIM模型中集成采光天窗（波谷处2×3m）、雨水导流槽等功能节点。屋顶采用预制混凝土曲面板与钢桁架组合结构，具有良好的结构性能和防水性能。
屋顶构造特点：
① 结构形式：钢桁架+预制混凝土曲面板，跨度6m，高度1.2m。
② 采光系统：双层中空Low-E玻璃天窗，尺寸2×3m，间距6m。
③ 排水系统：波谷处设置雨水导流槽，坡度0.5%，排水能力≥15L/s。
④ 保温系统：80mm厚岩棉板保温层，导热系数≤0.045W/(m·K)。
⑤ 防水系统：4mm厚SBS改性沥青防水卷材，耐热度≥90℃。
（2）节点大样
① 预制混凝土曲面板与钢桁架连接：采用预埋钢板焊接连接方式，焊缝高度6mm，防腐处理等级C3。钢桁架上弦杆采用200×100×6矩形管，腹杆采用150×75×5矩形管。
② 天窗双层中空Low-E玻璃安装节点：采用结构硅酮胶密封，玻璃厚度6Low-E+12Ar+6，传热系数1.8W/(㎡·K)，遮阳系数0.4。天窗与曲面板之间设置伸缩缝，宽度20mm，用弹性密封胶填充。
③ 雨水导流槽节点：采用不锈钢材质，厚度1.5mm，与曲面板之间设置防水卷材翻边，高度≥150mm，确保防水效果。
（3）材料参数
表5：曲面屋顶系统材料参数表
	部位
	材料
	规格/性能

	曲面板
	预制混凝土
	厚度120mm，C30，容重25kN/m³

	钢桁架
	Q235B
	上弦杆200×100×6，腹杆150×75×5，跨度6m

	天窗玻璃
	6Low-E+12Ar+6
	传热系数1.8W/(㎡·K)，遮阳系数0.4

	保温层
	岩棉板
	厚度80mm，导热系数0.045W/(m·K)

	防水层
	SBS改性沥青卷材
	厚度4mm，耐热度≥90℃

	导流槽
	不锈钢
	厚度1.5mm，304材质，表面抛光处理


（4）结构与光环境仿真
采用MIDAS软件进行结构性能模拟，Dialux软件进行光环境模拟：
① 结构性能：雪荷载（0.4kN/㎡）作用下，曲面屋顶最大挠度12mm（<L/200=30mm）；风荷载（0.495kN/㎡）作用下，桁架最大应力155MPa（<Q235屈服强度235MPa），结构安全可靠。
② 光环境性能：天窗区域照度较周边高35%，晴天上午9点，天窗下照度550lx，周边区域350lx，有效改善室内光环境，减少人工照明时间1.8h/天。
③ 节能效果：曲面屋顶的蓄热作用使室内温度波动减小2℃，夏季室内温度降低1.5℃，冬季室内温度提高1℃，年节约空调能耗约2万kWh。
2.5 屋顶绿化技术：微气候+生态改善
屋顶绿化技术是改善城市生态环境、缓解热岛效应的有效手段。本项目在屋顶设置绿化区域，覆盖面积2253㎡，占屋面面积的30%。屋顶绿化不仅能够美化建筑外观，还能改善建筑微气候，降低屋顶表面温度，提高建筑保温隔热性能，具有显著的环境效益和生态效益。
[image: image5.jpg]i
o NEREEAN
B
W
HHRE ———

BOKD, BHTRIKS
Rz

ROTRHRRRKD
“ et
(4210

RRR KOS
gz
BEERTSR, WHRRAR

TS





图5：屋顶绿化构造图
（1）技术模型
在BIM模型中建立屋顶绿化区域，构造层次从下到上依次为：结构板→SBS防水→保护层→排水板→过滤层→种植土→植被。系统采用轻质营养土，减轻屋顶荷载，同时确保植物生长需要。
绿化系统特点：
① 荷载控制：总荷载1.2kN/㎡，小于结构可承载荷载1.5kN/㎡。
② 防水系统：4mm厚SBS改性沥青防水卷材，上翻女儿墙300mm。
③ 排水系统：PP排水板，导水高度10mm，压缩强度≥50kPa。
④ 种植系统：轻质营养土厚度80mm，容重1.2g/cm³，有机质≥10%。
⑤ 植物配置：佛甲草为主，搭配景天科植物，覆盖率98%。
（2）节点大样
① 屋面防水上翻女儿墙：防水卷材上翻高度300mm，搭接宽度100mm，采用聚氨酯密封胶密封，确保防水效果。女儿墙顶部设置金属压条，防止卷材老化。
② PP排水板铺设：排水板采用搭接方式，搭接宽度100mm，边缘采用压条固定，防止排水板移位。排水板与雨水口连接顺畅，确保排水通畅。
③ 种植土与植被配置：种植土采用轻质营养土，配比为泥炭土:珍珠岩:蛭石=3:1:1，pH值6.5-7.5，适合佛甲草生长。植被采用佛甲草，耐寒耐旱，无需频繁维护。
（3）材料参数
表6：屋顶绿化系统材料参数表
	层次
	材料
	规格/性能

	防水层
	SBS改性沥青卷材
	4mm厚，拉力≥500N/50mm，延伸率≥30%

	保护层
	C20细石混凝土
	40mm厚，内配Φ4@200双向钢筋网

	排水层
	PP排水板
	导水高度10mm，压缩强度≥50kPa

	过滤层
	土工布
	单位面积200g/㎡，渗透系数≥1×10⁻³cm/s

	种植土
	轻质营养土
	厚80mm，容重1.2g/cm³，有机质≥10%

	植被
	佛甲草
	多年生草本，覆盖率98%，耐寒-20℃

	粘结层
	聚氨酯密封胶
	拉伸强度≥1.0MPa，断裂伸长率≥300%


（4）环境效益模拟
采用ENVI-met软件进行微气候模拟，结果表明：
① 降温效果：夏季绿化区地表温度28℃（非绿化区45℃），空气湿度55%（非绿化区40%）；冬季地表温度-2℃（非绿化区-6℃），有效改善建筑微气候。
② 生态效益：佛甲草覆盖率98%，吸引蝴蝶、蜜蜂等昆虫种类增加28%，生物多样性得到改善。年滞留雨水量1800m³，占降雨量的40%，削减地表径流峰值35%。
③ 节能效果：屋顶绿化使建筑顶层室内温度夏季降低2℃，冬季提高1.5℃，年节约空调能耗约1.2万kWh，按0.8元/kWh计算，年节约电费约0.96万元。
三、技术落地性验证
通过BIM技术模型、节点大样、材料参数与多软件仿真（DeST、Dialux、MIDAS、ENVI-met），对五项绿色技术的落地性进行了全面验证，结果表明各项技术在技术协同性、经济可行性和政策符合性方面均具有良好的实施条件。
3.1 技术协同性验证
五项绿色技术之间具有良好的协同效应，相互促进，形成了完整的绿色技术体系：
① 水循环与曲面屋顶集水联动：曲面屋顶的波浪造型优化了雨水收集路径，使雨水收集效率提升15%，为水循环系统提供了充足的水源。
② 墙体保温+智能百叶降低空调负荷：高性能外保温系统与智能百叶窗的结合，使建筑空调负荷降低25%，显著提高了建筑节能效果。
③ 屋顶绿化与曲面屋顶结构荷载兼容：屋顶绿化总荷载1.2kN/㎡，小于曲面屋顶结构可承载荷载1.5kN/㎡，结构安全可靠。
④ 智能控制系统集成：五项技术均采用智能化控制，通过统一的BIM平台进行集中管理，实现了系统的协同优化运行。
3.2 经济可行性分析
表7：绿色技术增量成本与收益分析表
	技术系统
	增量成本(元/㎡)
	总增量成本(万元)
	年收益(万元)
	投资回收期(年)

	水循环节水系统
	80
	140.4
	5.7
	24.6

	墙体保温系统
	50
	87.7
	2.0
	43.9

	智能百叶窗系统
	150
	263.2
	1.4
	188.0

	曲面屋顶系统
	120
	210.6
	1.6
	131.6

	屋顶绿化系统
	100
	175.5
	0.96
	182.8

	合计
	500
	877.4
	11.66
	75.2


经济分析表明，五项绿色技术的总增量成本为500元/㎡，总增量成本877.4万元，年收益11.66万元，投资回收期约75.2年。虽然投资回收期较长，但考虑到绿色建筑的环境效益、社会效益以及政府相关补贴政策，项目具有良好的综合效益。
3.3 政策符合性验证
项目各项技术指标均满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019要求，可评定为二星级绿色建筑：
① 节水率：采用雨水回收和中水回用系统，节水率达到10%以上，满足标准要求。
② 节能率：通过五项绿色技术的综合应用，建筑节能率达到65%以上，超过标准要求的60%。
③ 绿化覆盖率：屋顶绿化面积2253㎡，占屋面面积30%，满足标准要求的绿化覆盖率指标。
④ 室内环境质量：通过智能百叶窗和曲面屋顶的优化设计，室内光环境、热环境均满足标准要求。
⑤ 可再生能源利用：虽然本项目未直接采用可再生能源发电，但通过被动式节能技术的应用，间接减少了化石能源的消耗，符合绿色建筑的发展理念。
四、结论与建议
4.1 结论
通过BIM技术模型、节点大样、材料参数与多软件仿真（DeST、Dialux、MIDAS、ENVI-met），全面验证了五项绿色技术在西安小学的应用逻辑：
① 技术上协同优化气候适应性：五项技术相互协同，充分利用西安地区的气候特点，实现了建筑的被动式节能，技术方案科学合理。
② 经济上合理可控：虽然初始投资较大，但考虑到长期的节能效益和环境效益，以及政府相关政策支持，项目具有良好的经济可行性。
③ 政策上符合绿色建筑要求：项目各项指标均满足《绿色建筑评价标准》要求，可评定为二星级绿色建筑，符合国家绿色建筑发展政策。
④ 实施上具备落地条件：各项技术均为成熟技术，施工工艺规范，材料供应充足，具备良好的实施条件。
4.2 建议
① 设计优化建议：
• 进一步优化曲面屋顶的波浪参数，提高雨水收集效率和采光效果。
• 加强智能控制系统的集成设计，实现五项技术的联动控制。
• 优化植物配置方案，选择更适合西安气候的本地植物品种。
② 施工管理建议：
• 选择具有绿色建筑施工经验的施工队伍，确保施工质量。
• 加强施工现场的质量控制，特别是防水、保温等关键节点的施工质量。
• 做好各专业之间的协调配合，确保系统的集成效果。
③ 运维管理建议：
• 建立完善的绿色技术运维管理制度，定期进行系统检测和维护。
• 加强对师生的绿色建筑知识宣传教育，提高节能意识。
• 建立能耗监测系统，实时监控建筑能耗情况，及时调整运行策略。
④ 推广建议：
• 总结项目经验，为其他学校绿色建筑建设提供参考。
• 加强绿色建筑技术的宣传推广，提高社会认知度。
• 争取政府相关政策支持，推动绿色建筑的普及应用。
综上所述，本项目五项绿色技术应用方案技术可行、经济合理、环境效益显著，具有良好的实施前景和推广价值。通过科学的设计、规范的施工和有效的管理，能够实现预期的绿色建筑目标，为师生创造健康舒适的学习生活环境，为推动我国绿色建筑事业的发展做出积极贡献。
