紧急疏散及应急救护管理制度

（适配项目提交要求）

## 一、总则

为保障本小学项目内师生的生命安全，规范紧急疏散、应急救护的相关工作，结合项目的实际情况，制定本制度，适用于项目内所有区域的紧急情况处置。

## 二、疏散通道管理

针对项目内走廊、疏散通道的畅通性，专项制定如下管理要求：

- 空间尺寸保障
项目内教学区域内廊净宽不小于 2.1m，外廊净宽不小于 1.8m，疏散楼梯净宽不小于 1.1m，满足小学教学建筑的通行及疏散尺寸要求，可保障上下学高峰时段的人员顺畅通行，适配儿童的通行需求。

- 疏散距离合规
项目内最远房间门到最近安全出口的距离，位于两个安全出口之间的不超过 35m，袋形走道的不超过 20m，完全满足中小学建筑的消防疏散距离要求，可保障紧急情况下的快速疏散。

- 无障碍物管理
走廊、疏散通道内禁止堆放任何物品，墙面阳角均做圆角处理，无突出构件，避免阻碍通行；日常管理中定期排查通道，保障日常及紧急情况下的通行畅通。

- 配套设施管理
通道内的应急照明、疏散指示标志定期进行检查，确保完好可用；通道地面采用防滑地砖，适配寒冷地区冬季的使用，避免滑倒，保障通行安全；无障碍通道保持畅通，可保障特殊人群的通行畅通。

## 三、紧急疏散流程

- 当发生紧急情况时，现场负责人立即启动疏散预案，通过广播、警报等方式通知所有人员。

- 各班级的任课教师作为疏散引导员，组织学生按照疏散路线，有序前往指定的疏散集合点。

- 疏散过程中，优先保障儿童的疏散，避免拥挤、踩踏，确保所有人员在规定时间内完成疏散。

- 到达集合点后，各班级立即清点人数，上报给现场总指挥，确认无人员遗漏。

## 四、应急救护流程

- 项目内各楼层均设置急救箱，配备常用的急救药品、器材，定期进行检查、补充。

- 当发生人员受伤情况时，现场的持证急救人员立即进行初步的应急救护，同时拨打 120 急救电话。

- 安排专人在学校门口接应急救车辆，引导急救人员快速到达现场。

- 及时联系受伤人员的家长，告知相关情况，配合后续的救治工作。

## 五、日常管理

- 定期对疏散通道、应急设施进行检查，每月至少进行一次排查，确保设施完好。

- 定期组织紧急疏散演练、应急救护培训，提升师生的应急处置能力。

- 建立相关的记录台账，对检查、演练、培训的情况进行记录，留存相关资料。