4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

一、净宽与净高 走廊及疏散通道的净宽、净高均严格按照消防设计规范执行，满足人员安全疏散要求； 通道内无凸出物，门扇开启后不影响有效通行宽度。 二、疏散门 疏散门向外开启，开启方向与疏散方向一致，门开启后不占用通道净宽； 疏散门采用推杠式或易于从内部开启的门锁，确保紧急情况下快速通行。 三、无障碍与标识 通道地面平整，无高差或设坡道过渡，满足无障碍通行要求； 疏散通道设置清晰、连续的疏散指示标识及应急照明，确保视线通畅。 四、日常管理 通道内未堆放杂物，保持畅通状态； 物业管理定期巡查，确保疏散通道无占用、封闭现象。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

紧急疏散、应急救护相关管理制度简要说明 一、紧急疏散管理制度 责任体系：建立由项目经理/物业负责人为总指挥的应急疏散领导小组，明确各岗位职责； 疏散预案：制定专项应急预案，明确疏散路线、集合地点、指挥程序及人员分工； 疏散通道：确保疏散通道、安全出口畅通，疏散指示标志及应急照明完好有效； 演练培训：每半年至少组织一次全员疏散演练，新入职员工上岗前进行应急疏散培训； 巡查维护：每月对疏散设施、消防器材、应急照明等进行专项巡查，及时消除隐患。 二、应急救护管理制度 急救设施：在公共区域及重点部位配备急救箱、自动体外除颤器（AED）等急救设备，并定期检查补充； 人员培训：组织员工参加红十字救护员培训，确保主要岗位人员具备初级急救技能； 应急响应：制定突发疾病、意外伤害等应急处置流程，明确信息上报、现场救护、医疗转运等环节； 联动机制：与周边医疗机构建立应急联络机制，确保紧急情况下快速响应。