建筑形体规则判定报告
	工程名称
	南宁群众艺术馆

	工程地点
	广西-南宁

	建设单位
	

	设计单位
	

	设计日期
	2026年03月


项目概况

项目名称南宁群众艺术馆
项目地址：广西-南宁
二、绿建评价标准要求

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版），7.1.8条（控制项）规定：不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）将建筑形体的规则性划分为规则、不规则、特别不规则、严重不规则4类，其3.4.1条还规定：建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施；严重不规则的建筑不应采用。

三、建筑形体规则性的判定

1. 主要依据

《结构计算书》

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》

2. 依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.1、3.4.3条及条文解释，建筑形体规则性的定义和参考指标如下：

表3.4.3-1   平面不规则的主要类型

	不规则类型
	定义和参考指标

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层


表3.4.3-2   竖向不规则的主要类型

	不规则类型
	定义和参考指标

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递

	楼层承载力突变
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%


 表3.4.1   特别不规则的项目举例

	序
	不规则类型
	简要涵义

	1
	扭转偏大
	裙房以上有较多楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.4

	2
	抗扭刚度弱
	扭转周期比大于0.9，混合结构扭转周期比大于0.85

	3
	层刚度偏小
	本层侧向刚度小于相邻上层的50%

	4
	高位转换
	框支墙体的转换构件位置：7度超过5层，8度超过3层

	5
	厚板转换
	7～9度设防的厚板转换结构

	6
	塔楼偏置
	单塔或多塔合质心与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%

	7
	复杂连接
	各部分层数、刚度、布置不同的错层或连体两端塔楼显著不规则的结构

	8
	多重复杂
	同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔类型中2种以上


3. 依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.1条及条文解释，建筑形体规则性分为：规则、不规则，特别不规则、严重不规则，判定标准如下：

规则性判定标准

	规则类型
	判定标准

	规则
	指表3.4.3所列举的不规则类型，均不存在。

	不规则
	指表3.4.3所列举的不规则类型，存在二个（含）及以下。

	特别

不规则
	指具有较明显的抗震微弱部位，可能引起不良后果者，其参考界限可参见《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》，通常有三类：

其一，同时具有表3.4.3所列六个主要不规则类型的三个或三个以上；

其二，具有表3.4.1所列的一项不规则；

其三，具有表3.4.3所列两个方面的基本不规则且其中有一项接近表3.4.1的不规则指标。

	严重

不规则
	指的是形体复杂，多项不规则指标超过《建筑抗震设计规范》第3.4.4条上限值或某一项大大超过规定值，具有现有技术和经济条件不能克服的严重的抗震薄弱环节，可能导致地震破坏的严重后果者。


4. 本项目建筑形体规则性判定表

	名称
	简要描述存在的不规则类型、个数
	判定结果

	群艺馆
	扭转不规则10项、凹凸不规则9项
	不规则


四、结论

综上所述，本项目建筑形体规则性判定为不规则，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版），7.1.8条（控制项）规定。
