
日照分析报告
项目名称：南宁群众艺术馆

日照分析报告

项目名称：南宁群众艺术馆
本项目日照时数参照《城市居住区规划设计规范》（GB 50180-93）（2018版）的要求，如表1.2-1。
表1.2-1 建筑日照要求
	建筑气候区划
	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区
	Ⅳ气候区
	Ⅴ、Ⅵ气候区

	城区常住人口

（万人）
	≥50
	＜50
	≥50
	＜50
	无限定

	日照标准日
	大寒日
	冬至日

	日照时数（h）
	≥2
	≥3
	≥1

	有效日照时间带（h）（当地真太阳时）
	8时～16时
	9时～15时

	日照时间计算起点
	底层窗台面


注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。
根据全国光气候区的划分，广西南宁属于第Ⅳ类光气候区，项目为公共建筑，自身无日照需求。经度108.30°，纬度22.80°，采用日照分析软件SUN2025对本项目的日照阴影进行模拟计算，模型如图1.1-1，模拟结果如图1.1-2区域分析图，图1.1-3客体阴影范围，图1.1-4全景辐照，图1.1-5地面辐照。
[image: image1.png]



 图1.1-1日照模型图

[image: image2.png]



[image: image3.png]AN @ 4 ey
et s
PIN:: /\
J/J‘Ef} : 7 ANe




1.1-2 区域分析图

[image: image4.png]#

of

6#




1.1-3客体阴影范围

[image: image5.png]


1.1-4全景辐照[image: image6.png]



1.1-5地面辐照

小结

通过对本项目的日照分析，得出结论如下：

本项目为办公建筑，建筑自身无日照要求，建成后不影响周边建筑日照。


