施工现场500km以内建筑材料重量比例计算书

| 工程名称 | 南宁群众艺术馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-南宁 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设计日期 | 2026年03月 |

- 一、项目概况

1. 项目名称：南宁群众艺术馆

2. 建设地点：广西-南宁

- 条文说明

对应条文：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）：

第7.1.10条，选用的建筑材料应符合下列规定：

说明内容：500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；

- 三、内容叙述

建筑材料明细表

| 建材种类 |  | 建材重量（t） |
| --- | --- | --- |
| 500km以内建筑材料 | 混凝土 | 59730.07 |
|  | 建筑砂浆 | 3990.99 |
|  | 石材 | 164.34 |
|  | 砌块 | 9107.79 |
|  | 小计 | 72993.19 |
| 500km以外建筑材料 | 乳胶漆 | 13.75 |
|  | 屋面卷材 | 80.89 |
|  | 钢材 | 10687.37 |
|  | 铜 | 23.32 |
|  | 木材 | 1096.96 |
|  | 石膏 | 17.33 |
|  | 铝合金型材 | 977.16 |
|  | 玻璃 | 162.25 |
|  | 小计 | 13059.03 |
| 总计 |  | 86052.22 |

见上表，建筑材料总重量为86052.22t，混凝土、砂浆、石材、砌块等均为海南本土企业，500km以内生产的建筑材料重量=混凝土重量+建筑砂浆重量+石材重量+砌块重量=59730.07t+3990.99t+164.34t+9107.79t=72993.19t。

500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例=500km以内生产的建筑材料重量÷建筑材料总重量×100%=72993.19÷86052.22×100%=84.82%＞60.00%

- 四、结论

本项目500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例的60%以上，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.1.10项要求。