
 绿色建材应用比例计算分析报告

	工程名称
	南宁群众艺术馆

	工程地点
	广西-南宁

	建设单位
	

	设计单位
	

	设计日期
	2026年03月


1建设项目情况

项目名称：南宁群众艺术馆

建设地点：广西-南宁
（3）项目总用地面积：7832.13㎡，总建筑面积：10725.39㎡。

2 评估标准 

2.1 评估依据 

（1）《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》(2024年版）；

（2）《绿色建筑评价标准技术细则》2024；

2.2 评估要求 

《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》(2024年版）的第 7.2.18 条要求“选用绿色建材， 评价总分值为12分。绿色建材应用比例不低于40%，得4分；不低于 50%，得8分；不低于70%，得12分，考虑到绿色建筑项目在计算时应将工程具体用材情况映射归类到二级指标中，以判定所用材料归属的绿色建材品类，更好地反映绿色建筑项目中绿色建材的应用情况，因此本条在该细则指标体系和计算方法的基础上，提出绿色建筑中绿色建材应用比例具体按下式计算：

公式1：   P =（Q1+Q2+Q3+Q4）/100 * 100%

公式2：   Qn = Qn总 * N绿/N

式中：

P ---绿色建材应用比例；

Qn ---Q1~Q4各类一级指标实际得分值；

Qn总 ---Q1~Q4各类一级指标理论计算分值，Q1~Q4 分别为40、30、20、10；

N绿 ---各类二级指标中工程实际使用并满足绿色建材要求的建材品类数量；

N ---各类二级指标中工程实际使用的建材品类数量。

3 绿色建材使用比例计算

	一级指标
	
	二级指标
	是否实际使用
	是否为绿色建材
	绿色建材占比
	计算分值

	主体及围护结构工程用材
Q1总=40
	1
	预拌混凝土
	是
	是
	100%
	Q1=Q1总 * N绿/N

=40*8/9

=35.56

	
	2
	预拌砂浆
	是
	是
	100%
	

	
	3
	砌体材料
	是
	是
	100%
	

	
	4
	石材
	是
	是
	100%
	

	
	5
	防水密封材料
	是
	是
	100%
	

	
	6
	保温隔热材料
	是
	是
	100%
	

	
	7
	混凝土构配件
	是
	
	
	

	
	8
	钢结构构件
	-
	
	
	

	
	9
	轻钢龙骨
	-
	
	
	

	
	10
	木结构用木构件
	-
	
	
	

	
	11
	节能门窗
	是
	是
	100%
	

	
	12
	遮阳制品
	是
	是
	100%
	

	
	13
	集成房屋
	-
	
	
	

	
	14
	结构修复材料
	-
	
	
	

	
	15
	固废再生材料及制品
	-
	
	
	

	
	16
	施工辅助机具及产品
	-
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	装饰装修工程用材
Q2总=30
	1
	吊顶及配件
	是
	
	
	Q2=Q2总 * N绿/N

=30*5/9

=16.67

	
	2
	节能灯具
	是
	是
	80%
	

	
	3
	墙面涂料
	是
	是
	80%
	

	
	4
	装配式集成墙面
	是
	是
	80%
	

	
	5
	环保型壁纸（布）
	-
	
	
	

	
	6
	建筑装饰板
	是
	
	
	

	
	7
	装修用木制品
	是
	
	
	

	
	8
	石膏装饰材料
	是
	是
	80%
	

	
	9
	抗菌净化材料
	-
	
	
	

	
	10
	建筑陶瓷制品
	是
	
	
	

	
	11
	地坪材料
	是
	
	
	

	
	12
	整体橱柜
	是
	
	
	

	
	13
	节水型卫生洁具及其他
	是
	是
	80%
	

	
	
	
	
	
	
	

	机电安装工程用材
Q3总=20
	1
	管材管件
	是
	是
	80%
	Q3=Q3总 * N绿/N

=20*1/10

=2

	
	2
	水处理设备
	是
	
	
	

	
	3
	LED照明产品
	是
	
	
	

	
	4
	采光产品及系统
	-
	
	
	

	
	5
	强电及配套产品
	是
	
	
	

	
	6
	电器控制系统
	是
	
	
	

	
	7
	智能电梯及传输系统
	是
	
	
	

	
	8
	控制计量系统
	是
	
	
	

	
	9
	新风净化设备及其系统
	-
	
	
	

	
	10
	采暖空调设备及其系统
	是
	
	
	

	
	11
	热泵产品及其系统
	-
	
	
	

	
	12
	辐射供暖供冷设备及其系统
	-
	
	
	

	
	13
	蓄能材料及其装置
	-
	
	
	

	
	14
	热交换器
	-
	
	
	

	
	15
	设备隔振降噪装置
	是
	
	
	

	
	16
	电缆桥架槽道
	是
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	室外工程用材
Q4总=10
	1
	屋顶绿化材料
	-
	
	
	Q4=Q4总 * N绿/N

=10*0/2

=0

	
	2
	雨水收集回用系统
	-
	
	
	

	
	3
	机械停车设备
	-
	
	
	

	
	4
	建筑及园林用木竹材料
	是
	
	
	

	
	5
	透水铺装材料
	是
	
	
	

	
	6
	建筑垃圾处置系统
	-
	
	
	

	合计
	P =（Q1+Q2+Q3+Q4）/100 * 100%
	P=（35.56+16.67+2+0）/100*100%=54.23%


根据本项目提供的绿色建材清单，可知采用的绿色建材用量汇总表如表 3-1 所示：

4 结论

根据表3-1统计的数据本项目采用获得认证的绿色建材应用比例为54.23%＞50%，满足《海南省绿色建筑评价标准(民用建筑篇)》DBJ46-064-2023的第 7.2.18 条，不低于40%，本条得8分。


