
高强度钢用量比例说明
	工程名称
	南宁群众艺术馆

	工程地点
	广西-南宁

	建设单位
	

	设计单位
	

	设计日期
	2026年03月


高强度钢用量比例说明

内容叙述：

南宁群众艺术馆 ，项目总建筑面积为4976.57㎡；报建建筑为群艺馆，报建建筑面积为10725.39㎡。
《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378—2019 （2024年版）中第7.2.15条规定：混凝土结构部分400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%以上；钢结构部分Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%。

本项目结构图中的混凝土结构部分采用分400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%以上。

结论：本项目钢筋混凝土结构中的受力钢筋使用HRB400级钢筋占受力钢筋总量的85%以上，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.15条要求，得5分。
