绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 绿境·艺境
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高%或负荷降低12.5%
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	52%
	10%
	是

	碳减排
	9.03%
	10%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	54.0
	77.0
	31.0
	83.0
	73.0
	20.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=73.8
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]1 2 3 S 6 / 8 9 10
s a1 R A R S

|
\

1 - —  — —!\ I\\WHI\W\I.HHH.H%\IH IHIW\II\WHIHI'H'IHQW\IHI'H'IHIHIH—H—I\\IIHH\\I\\I'HI\\I\\HI'HI\\IH'IHI\\IHHI\\lH‘HlHI\\I'HI\\l\l%\l\\I+|'_+PI\\lﬂﬂl\\IH'|+|'|HI\\H\IlHH\I—HIHI+|'I'HIHIHI'H'IHIH'I'H'I\\II\I—*H\\I\\H\I\\IH—IHIHIHHII&\« Il i —
E A 7 £ 7] E
ST T ] «
e 0 %f = (LE Q%ﬁ% £ -
Z % N o gsgon” g
1 1 (A% 3 h 4 =
N =q MTAT
= ‘ EE.I \"‘JE"'E /\ R i<
= ! =
; 3150 m
= | ! v W=
10 £ | i = ]
BT i - ‘ =
AF e
™ i - | | W | | — 0.700 . 3 i
: =/= L s N L )
0470 =\ BT X 13 :Fw w2 _ i
8 L AV % } I IJ» /H R o ) ul _
Q0 I P £ i
o GO | ogooo £ S i
Il {ff | g
. 2 I i Pl |
== # H-0.0.
B A\ /\ i
0|00 Rl T
8 U Q\\D ®0 1
/ Bl g )
VA@ 3 40.000 g B E—
| | | | 0 i
L ™
I I
m ~
[ 8 it B
= 2 e
o 9 m = —— =t
- * m £ —— ——
6 B ~0.450 l‘eoo‘boq‘ 1486 3 [ % L N
.ﬁ j i N - o : :
TH200 44T : o =] E
] || #RERN—0.450 | || - 0O
2 - | = — \
A H = = El o/ \f/
~ [ w [N g . - —
3 C SRk = ca E
5 i & 15 olefole = H -
olofalo]e = i =
‘ =] ill& '_é_' i
- i RN 1 g ::- ;
i" - 1,000 U . 2
3 l M2 M2 i - v =
TS ‘L il i NOMOMONO] GO ROMONONOIN | | =
?ﬁ \ -0.450 = _ A T E
i B =10 Y _
4 - y = - oo _EERER IR
SN T———— o0 Snooonge, 290 0,000 W] =
= ' o2 S aoooodgsYa A 4 | =
= iy LS QU pese . =
W E N = | oo oo00000, " EEIRER AOKE - =
N - 1 ' 0000004 = - -
H# 0 } v I /= -
| | VB %R | o0 NATAH 5
3 | | ‘ ‘ L =
— CT i — — 3 —
= S | é
s # - B wiens /\ E
HARLE A = -
-~ | [ | || M3 N2 /\ i
[1£0.0 2 = !
E451 - 2 - - B ] ; _
| EeEH =
- mimélg% -0.750 2
A ET/ANTAO 4 =
—n W) -
mvooo EIME RS 1 i T c2a | ] B oct i o o3 : 02 g B
= | AMERERR =
0 BMEK = \\
E 1'$$ﬁ | | HIHI\\I\\IHIHIHIHI\; |
| mnEs e A
L S EAER1:100
SRR 15y S YT $ I < Ef 0D
A HE B X
e FE M T AT 8360.9 | Pavi/aN Pasi/aN Pavi/aN Pasi/aN Pavi/aN Pavi/aN Pasi/aN Pavi/aN Pati/aN Pasi/aN
Gl - o A S A o WA S WA o W A = WA S W A o W I
paAER 921 | m SRS & & & ¥ > &Y o4
ERER 5835.2 | e LA /\Qﬁ





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	0

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	0

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	0

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	0

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	54.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对场地作简要说明。 

	勘察场区未发现活断层、滑移体、泥石流、岩溶洞穴、古河道、暗浜等危害建筑物安全的不良工程地质象存在，适宜设置建筑物。场地土壤氡浓度≤20000Bq/m³可不采取防氡工程措施。建筑场地范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源，场地适宜开发建设。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告； 

2 ）环评报告； 

3 ）相关检测报告或论证报告。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 本项目抗震设防烈度为6度，主要结构形式框架剪力墙结构。经过结构验算，适合主体结构在多遇地震及各种荷载工况下的承载力与变形要求。墙体设置构造柱和拉结钢筋，与建筑主体结构可靠连接。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。临空外窗的窗台距楼面净高不低于0.9m，否则设置栏杆作为防护设施。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	空调室外机位等外部设施采用混凝土挑板构造，与建筑主体结构统一设计、施工，建筑设计时预留与主体结构连接牢固的空调外机安装位置，并与拟定的机型大小匹配，同时预留操作空间，保障安装、检修、维护人员安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 外墙装饰、构架采用混凝土构造，与主体结构统一浇筑，用钢筋连接牢固。钢筋连接形式及要求无论采用何种连接方式均应按有关规定进行检测以确保连接质量。给排水管道尽量不穿越结构墙体和结构变形缝。如必须穿越时，设置预埋套管、软性接头、丝扣接头、活动支架以适应结构变形的应力。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 项目门窗气密性等级为6级以上，水密性等级为3级，抗风压性等级为3级。外门窗的物理性能满足：国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T7106-2019）及《建筑隔声测量规范》（GBJ75—84）的规定。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 本项目屋面防水采用两道3厚SBS改性沥青防水卷材+两道1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料；墙身防潮层采用2厚聚合物水泥防水涂料(II型）到顶；卫生间地面防水采用两道1.5厚聚氨酯防水涂料（两道防水层均周边上翻至地面以上300,遇门口时水平扫出门口500；门口两侧水平扫出200；水口、穿管、转角处用胎体加强，面撒黄砂），地面应向地漏找坡，坡度应≥1%，地漏口标高应低于地面20mm，以地漏为中心半径250mm范围内，排水坡度≥3%；顶棚采用2厚聚合物水泥防水涂料（II型）。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本工程地上建筑与周围建筑间距均满足防火要求，消防车道与建筑的间距、转弯半径、坡度均满足消防车通行及消防车驻停要求。栋与栋之间防火间距满足规范要求。防火分区面积、人员疏散口及疏散距离均满足相关规范要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 本项目为公共建筑,根据《安全标志及其使用导则》GB2894-2008,安全标志分为禁止标志警告标志、指令标志和提示标志四类。在楼梯问、过道、安全疏散出口等设置应急照明系统和疏散指示标识。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 

	防护措施与其他措施结合做法
	 

	缓冲区和隔离带的形式
	 


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 

窗户、防护栏杆均采取强化防坠设计，限制窗扇、幕墙开启角度、适度减少防护栏杆垂直杆件水平净距等措施。防护栏杆同时需要满足抗水平力验算的要求，建筑物出入口设置雨棚，防  止门窗玻璃意外脱落直接对人员造成伤害，并与遮阳、遮风或挡雨措施相结合，做法与结构设计相结合，充分考虑其荷载；建筑物周边均设有绿化景观以形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带，以防止高空坠物对楼底下人员造成伤害，以及保障楼上人员因失足等原因掉落有所缓冲，减少风险，得15分。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 

在建筑中使用安全玻璃制品，主要出入场所玻璃制门采用高强度玻璃，防止玻璃门自爆伤人，玻璃的种类、结构、厚度、尺寸满足安全防护功能，尽量减少建筑用玻璃制品在受到冲击时对人体造成划伤、割伤，得5分。

对于门厅入口、推拉门以及人流量大、门窗开合频繁的区域采用具有防夹功能的门窗，具有缓冲功能的延时闭门器措施，防止门窗夹人伤人事故的发生，得5分。

​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 3

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 Bd、Bw

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 Ad、Aw

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 Ad、Aw​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、卫生间等设置防滑地砖，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Bd、Bw级，得3分；建筑室内及室外活动场地均设有防滑道路，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级，得4分；建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331 规定的Ad、Aw级，采用防滑条等防滑措施，得3分。

​


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	0 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	否

	步行道路是否有照明
	 

	自行车道路是否有照明
	 


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	0 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 0

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 0

	合计
	18
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 无

	是否管线分离
	 无


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	10年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☐升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	项目室内外给水管道、管线、管件等选用合格的、耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材；规划给水管采用PE管。室内生活给水管在每户水表后采用PPR管，热熔连接；给水主干管和立管采用钢塑复合管；室内排水用UPVC管，高层排水立管用UPVC承压塑料管；室外采用高密度聚乙烯排水管（HDPE），管道阀门、开关龙头等活动配件选用长寿命的优质产品，且构造上易于更换，同时考虑为维护、更换操作提供方便条件活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性，不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造。​建筑选用门窗的金属材料、铝合金型材、五金件、紧固件、密封材料等均符合有关材料的国家或行业标准的规定，活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性选用材料，除不锈钢外，经防腐处理，不允许与铝合金发生接触腐蚀，门窗其反复启闭性能达到相应产品标准要求的2倍，选用长寿命的优质产品，构造上易于更换。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 0

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 

	建筑结构材料
	☐混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 

	是否采用高耐久性混凝土
	 

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 

	是否采用耐久木制品
	 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	


  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 20%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	  20%​

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	  20%​


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 项目采用耐久性优良的外饰面材料，耐候性符合《建筑用水性氟涂料》HG/T 4104-2009 中优等品的要求；防水材料采用高分子防水卷材、防水涂料、密封胶等，均满足国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T35609-2017 中的耐久性要求，采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，得9分。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
