6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	3

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	5

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	0

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	0

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	0

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	0

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	102.0
	31.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 本项目位于长沙市芙蓉中路，场地人行出入口步行500m范围内设有2个公交站点，最近距离211米（站点1），另一站点距离275米（站点2）。站点1包含2路、9路、46路、69路、109路等14条公交线路，站点2包含282路、367路、520路等3条公交线路。场地内部采用人车分流，设置专用人行步道连接出入口与公交站点，步行流线清晰便捷，满足绿色建筑评价要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx



6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	 
	约50辆 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	≥10%​ 
	约8辆 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	≥1辆​ 
	1辆 
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目场地内设有机动车停车场，总停车位约50辆。停车方式采用地面停车场与建筑底层架空停车相结合，流线清晰，人车分流。停车场按《湖南省电动汽车充电基础设施建设与运营管理办法》要求，设置不少于10%的电动汽车停车位（约8辆），并同步配建充电设施；同时设置无障碍汽车停车位2辆，位于靠近建筑出入口的便利位置，地面涂有专用标识，方便轮椅使用者通行。停车场出入口设置智能道闸系统，地面采用透水铺装，排水设施完善，管理由物业统一负责。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 本项目设置建筑设备自动监控系统，对暖通空调、照明、给排水、电梯等主要设备进行集中监控与管理。系统采用分布式控制架构，通过现场控制器（DDC）采集设备运行状态及环境参数（温度、CO₂浓度等），实现自动启停、温度调节、变频控制、时间表管理及故障报警。同时具备能源计量功能，可实时采集能耗数据并生成报表，支持远程监控与参数调整。系统运行稳定，管理高效，有效提升建筑节能水平与运维效率。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
建筑设备自控系统相关设备的使用说明书 :
    8电气设计/ 建筑设备自控系统使用说明书.docx 



6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 本项目信息网络系统采用“核心层—汇聚层—接入层”三级星型拓扑，主干万兆光纤，接入层六类铜缆。核心交换机设于一层弱电机房，各层弱电间设汇聚交换机及接入交换机。综合布线覆盖全部9层，客房每间设2个数据点、1个语音点，公共区域设无线AP及信息插座。无线网络采用无线控制器+瘦AP架构，大堂、餐厅、会议室等设吸顶式AP，客房设面板式AP，共约60个AP，支持2.4G/5G双频无缝漫游。网络安全配置防火墙、入侵防御系统，划分VLAN隔离管理网、办公网、客用网，无线接入采用802.1X及Portal认证。网络管理系统实现设备状态、流量实时监控，支持远程配置及故障告警，为安防、楼宇自控等提供传输通道，UPS集中供电，后备时间≥60分钟。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	信息网络系统设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/信息网络系统设计文件.docx
智能化设计图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目生活便利设计严格遵循《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015等强制性规范要求。无障碍方面，场地出入口及主要通道均满足无障碍通行要求，设置无障碍停车位、无障碍电梯及无障碍卫生间，连续引导标识齐全。电气与智能化方面，设置建筑设备自动监控系统、信息网络系统及安防系统，实现设备集中监控与智能管理，提升运维便利性。节能方面，围护结构热工性能、空调系统能效、照明功率密度及可再生能源利用均满足GB 55015要求，有效保障运行经济性。综上，项目生活便利相关技术指标符合强制性规范规定。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于 500m ，或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m 
	2 
	 4

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于 300m ，或到达轨道交通站的步行距离不大于 500m 
	4 
	

	2 
	场地出入口步行距离 800m 范围内设有 2 条及以上线路的公共交通站点 
	4 
	 4

	合计 
	8 
	 8

	
	
	
	


2 评价要点 

场地内交通组织是否人车分行： ☐ 是 ☐ 否 

	公交 / 轨道交通站名称 
	场地出入口步行至公交站的距离（ m ） 
	线路名称 
	已建 / 规划 

	唐家巷  
	 211
	2路 ; 9路 ; 46路 ; 69路 ; 109路 ; 115路 ; 116路 ;​ 
	☑ 已建 ☐ 规划 

	湘雅医院站  
	 275
	282路 ; 367路 ; 520路​ 
	☑ 已建 ☐ 规划 


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。 

	本项目位于长沙市芙蓉中路，场地内采用人车分流交通组织，保障行人安全与车行顺畅。项目临近芙蓉中路公交站，从项目出入口步行至公交站最近距离为211米（站点1），另一站点距离275米，且经过线路有2路、9路、46路、69路、109路、115路、116路、128路、142路、159路、228路、402路、520路、807路、282路、367路等多趟公交线路，项目选址交通组织合理，方便通行。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 竣工总平面图； 

2 ） 场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离； 

3 ） 公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明； 

4 ） 公共交通站点的影像资料。 

实际提交材料： 

	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx



  

6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	 0

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	3 

	合计
	8
	3 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☐是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☐是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	项目建筑基地内，人行道在各种路口、各种出入口位置设置缘石坡道，人行道坡道的上下坡设置提示盲道。各塔楼主入口兼作无障碍出入口，出入口设无障碍坡道，坡度不大于1:20。各塔楼核心筒内设有一部无障碍电梯，并在每部无障碍电梯门口铺设提示盲道，电梯外加装盲文操作按钮。各楼设置无障碍卫生间，其卫生器具设施按国家规范配置。
本项目为办公类项目，每层设有4部电梯，其中一部电梯为可容纳担架的无障碍电梯，电梯尺寸为1500*1700。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	电梯产品说明书 :
    8电气设计/ 电梯尺寸.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

6 .2. 3 提供便利的公共服务。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	☐   

居住建筑 
	☐ 场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过 300m 

☐ 场地出入口到达小学的步行距离不超过 500m 

☐ 场地出入口到达中学的步行距离不超过 1000m 

☐ 场地出入口到达医院的步行距离不超过 1000m 

☐ 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过 800m 

☐ 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过 500m 

☐ 场地周边 500m 范围内具有 3 种及以上的商业服务设施 
	满足 4 项 
	5 
	  

	
	
	满足 6 项及以上 
	10 
	

	☑   

公共建筑 
	☑ 建筑内兼容 2 种及以上面向社会的公共服务功能 

☑ 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间 

☐ 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10% 

☑ 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库） 

☑ 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 
	满足 3 项 
	5 
	 5

	
	
	满足 5 项 
	10 
	

	
	
	
	
	


2 评价要点 

住区场地 1000m 范围内的公共服务设施 

	类别 
	名称 
	距主要出入口 

步行距离（ m ） 
	是否集中设置并向周边居民开放 

	☐ 教育 
	  
	  
	  

	☐ 医疗卫生 
	  
	  
	  

	☐ 文化体育 
	  
	  
	  

	☐ 商业服务 
	  
	  
	  

	☐ 金融邮电 
	  
	  
	  

	☐ 社区服务 
	  
	  
	  

	☐ 市政公用 
	  
	  
	  

	☐ 行政管理 
	  
	  
	  


公共建筑的集中设置、配套辅助设施 

	功能或类型 
	数量 
	作用 
	共享对象 

	会议设施 
	 4
	举办会议活动  
	住客社会团体  

	展览设施 
	  
	  
	  

	健身设施 
	1  
	健身运动  
	住客 周边人员

	餐饮服务设施 
	2  
	提供餐饮服务  
	住客 周边人员  

	交往空间 
	 1
	提供休憩交流场所  
	住客 周边人员  

	休息空间 
	多处  
	 提供休息场所 
	住客 周边人员  


公共建筑向社会公众开放的公共空间 

	功能或类型 
	数量 
	作用 
	开放时间 
	是否免费 

	运动场地 
	 1
	提供运动健身场所  
	全天  
	 是

	文化设施 
	  
	  
	  
	  

	公共广场 
	1  
	提供休息场所   
	全天  
	 是  

	公共绿地 
	1  
	提供休息场所  
	全天  
	 是  

	其他       
	  
	  
	  
	  


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。 

	本项目周边设有多功能运动场地（距场地出入口61米），该运动场地在周末及节假日免费向周边居民开放使用。同时，场地内公共绿地（距场地出入口193米）作为城市开敞空间，全天免费向公众开放，提供休闲、散步、交往的户外活动场所。
实施办法：
1. 运动场地由物业统一管理，周末及节假日实行预约登记制，周边居民凭身份证登记使用
2. 公共绿地全天开放，无需预约
3. 场地入口设置开放时间及使用须知标识牌
4. 安排专人定期巡查，保障场地安全与卫生


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 竣工总平面图； 

2 ） 公共服务设施布局图及位置标识图； 

3 ） 设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。 

  

实际提交材料： 

	公共服务设施布局图及位置标识图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx



  

6 .2. 4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（ 5 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过 300m 
	3 
	3  

	2 
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过 500m 
	2 
	2  

	合计 
	5 
	 5

	
	
	
	


2 评价要点 

场地周围是否有城市公共开敞空间： ☑ 是 ☐ 否 

是否有中型多功能运动场地： ☑ 是 ☐ 否 

	城市公共开敞空间 / 中型多功能运动场地 
	场地出入口至开敞空间的步行距离（ m ） 
	已建 / 规划 

	城市公园绿地/广场​​  
	193  
	☑ 已建 ☐ 规划 

	多功能运动场地  
	61  
	☑ 已建 ☐ 规划 

	  
	  
	☐ 已建 ☐ 规划 

	  
	  
	☐ 已建 ☐ 规划 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑总平面竣工图； 

2 ） 场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识； 

3 ） 步行路线图及开敞空间出入口实景照片。 

  

实际提交材料： 

	场地周边公共设施局部图或规划图、步行路线图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx
开敞空间出入口实景照片 :
    3建筑设计/ 场地周边及建筑物资料.pdf 



  

6 .2. 5 合理设置健身场地和空间。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	室外健身场地面积不少于总用地面积的 0.5% 
	3 
	3  

	2 
	设置宽度不少于 1.25m 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的 1/4 且不少于 100m 
	2 
	2  

	3 
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的 0.3% 且不少于 60m 2 
	3 
	3  

	4 
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m 
	2 
	2  

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

是否设置健身场地和空间： ☑ 是 ☐ 否 。若是，设置类别为： 

☑ 室外健身场地，其规模为：    297   m 2 ， 占总用地面积的比例为：   2.9    % 

☑ 室内健身场地，其规模为：    108   m 2 ，占地上建筑面积的比例为：   1.53      % 

☑ 专用健身慢行道，其设置规模为：长   113   m，占用地红线周长的比例为：  26.5    % 

☐ 其他          

请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。 

	室内健身空间：项目在2层设置了1间健身房，面积约108㎡。属于公共空间，为住客和周边人群提供健身场所
室外健身场地、专用健身慢行道：项目利用南面场地设置室外健身场和慢行道，打造适合全龄化空间场地，提供休闲场所

楼梯间：项目设有楼梯间，有天然采光，符合要求


项目是否设有楼梯 ： ☑ 是 ☐ 否 

若是，设置位置为：   主次入口    ，是否靠近主出入口： ☑ 是 ☐ 否 ，距离主出入口的距离为： 9m    

是否具备： ☑ 自然光充足 ☑ 良好的视野 ☐ 人体感应灯 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路； 

2 ） 装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局； 

3 ） 建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容； 

4 ） 健身设施的相关产品说明书。 

  

实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：(空调冷热源 (输配系统 (照明插座 (动力 (特殊用电 (其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：(是 (否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
实际提交材料：

	


6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	  

	合计
	5
	5
	  


2 评价要点

设置的室内空气质量监控系统：( PM10 ( PM2.5 ( CO2 (其他        
监控系统能够实现：(连续测量 (显示 (记录 (数据传输 (其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。



3 证明材料

提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
实际提交材料：

	


6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	  

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	  

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	  

	合计
	7
	  


2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：(是 (否
是否采用远传计量系统：(是 (否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  


是否能够实现：(管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为        %
是否能够实现：(各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：

	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	  

	2
	具有远程监控的功能
	3
	  

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点

是否采用智能化服务系统：(是 (否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	
	
	(是 (否

	照明控制
	
	
	(是 (否

	安全警报
	
	
	(是 (否

	环境监测
	
	
	(是 (否

	建筑设备控制
	
	
	(是 (否

	公共生活服务
	
	
	(是 (否

	其他
	
	
	(是 (否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：

	


