绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 田野绿宿 · 乡邻中心
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	是

	节水器具用水效率等级
	3级
	2级
	否

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30%
	10%
	是

	碳减排
	38%
	10%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	92.0
	70.0
	185.0
	100.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=104.7
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]\

RER

REM





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	建筑结构：本项目采用木结构+保留砖墙混合承重体系。新增木结构构件选用防腐等级C4级樟子松，节点采用钢木组合连接及镀锌螺栓，确保承载力和抗震性能。原有砖墙经压力注浆加固，并设置圈梁构造柱加强整体性。
外墙：保留240mm厚实心砖墙，内侧增设轻钢龙骨+双层石膏板+岩棉隔声内衬，外侧采用旧砖瓦饰面，经清洗、筛选后重砌，与墙体间设防水层及防裂网，确保耐久性。
门窗幕墙：外窗选用断桥铝合金框+6+12A+6中空玻璃，型材壁厚≥1.8mm，抗风压性能4级，水密性能5级，气密性能居住部分4级、公共部分6级。窗框与墙体间采用镀锌钢副框预埋+闭孔泡沫棒+耐候密封胶严密填塞，确保牢固与密封。
外保温：外墙外保温采用岩棉板+专用粘结砂浆+锚栓固定，饰面层为旧砖瓦或仿石涂料；屋面保温采用挤塑聚苯板，防水层为高分子自粘卷材，并设保护层，满足耐久与防火要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安装、检修与维护条件。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 内部非结构构件及设备系统均采用柔性连接与模块化安装，在适应木结构变形的同时，实现易检修、可置换、低损耗的绿色运维目标。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	外门窗采用锚固注胶牢靠安装，型材壁厚满足抗风压4级，三道密封确保水密5级，结合部位严密，适配夏热冬冷6级气密，实现保温隔热、适应季节、降低能耗。​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。 

	 卫生间、浴室地面设置防水层，墙面及顶棚应设置防潮层，形成完整的防水防潮体系，防止渗漏与结露，保障室内环境耐久与卫生。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）相关竣工图和防水、防潮措施说明； 

2 ）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 走廊、疏散通道等通行空间满足紧急疏散、应急救护等要求，保持净宽与净高符合规范，且在任何情况下保持畅通无阻。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 安全防护的警示和引导标识系统清晰、醒目，在走廊、疏散通道、出入口及有高差处设置连续引导标识与应急照明指示。标识采用耐久防滑材料，确保紧急情况下人员快速识别与安全疏散。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。安全耐久相关技术符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	本项目基于性能的抗震设计，设定“小震不坏、中震可修、大震不倒”目标，采用有限元弹塑性分析验证。通过木结构节点加固、新旧结构柔性连接、基础注浆等措施，整体抗震性能较常规提高一个等级，关键构件延性提升30%以上，确保建筑安全可靠。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 主入口及次要出入口均设置挑檐或雨棚，结合外墙饰面及门窗玻璃防脱落设计，形成防护区域​

	防护措施与其他措施结合做法
	 出入口防护与遮阳、通风、挡雨功能一体化设计，采用木格栅挑檐，兼顾美观与实用​

	缓冲区和隔离带的形式
	 沿建筑周边设置绿化隔离带与透水铺装缓冲区，降低坠物风险，同时提升场地生态性​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 1. 阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平提高
      原有筒屋窗台增设防护栏杆，采用木制或金属竖杆，间距≤110mm；阳台栏杆高度提升至1.1m，并做防攀爬设计，保障使用安全且与乡村风貌协调。
2. 建筑物出入口防护措施与遮阳、通风、挡雨结合
      建筑主入口及次要出入口均设置悬挑雨棚，采用木结构+屋面，既防止外墙饰面及门窗玻璃意外脱落伤人，又与遮阳、挡雨、自然通风功能结合，形成多功能的入口灰空间。
3. 利用场地或景观形成降低坠物风险的缓冲区、隔离带
      建筑周边设置1.5m宽绿化隔离带及透水铺装缓冲区，与场地景观融为一体。在主要活动区域与建筑之间形成自然隔离，有效降低高空坠物风险，同时提升场地生态性与美观度。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 100%（所有外窗、天窗、玻璃隔断均采用安全玻璃）​

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 90%（主要人流通道及儿童活动区域门窗均采用防夹设计）​


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 1. 采用具有安全防护功能的玻璃
      本项目所有外窗、天窗及室内玻璃隔断均采用钢化安全玻璃或夹层玻璃。其中，阳台、落地窗及天窗部位选用夹层玻璃，确保即使玻璃意外破碎仍能保持整体性，防止碎片坠落伤人；其他部位选用钢化玻璃，有效降低刺伤风险。安全玻璃使用比例达100%，全面保障人员安全。
2. 采用具备防夹功能的门窗
      项目在主要出入口、书屋、共享食堂等人员密集场所的门窗，均采用防夹手设计。具体措施包括：推拉门设置缓冲阻尼装置及防脱轨结构；平开窗采用隐藏式铰链并限制开启角度，避免碰撞；室内门安装防夹手密封条，门缝间隙符合安全规范。防夹功能门窗占门窗总量90%，有效避免夹伤风险，尤其保障儿童及老人使用安全。
​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 3

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 Bd、Bw级（潮湿地面采用防滑地砖，干态地面采用防滑石材）​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 Ad、Aw级（庭院、广场、书屋、共享食堂等采用防滑透水砖或防滑木地板）​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 Ad、Aw级（坡道及楼梯踏步增设防滑条，并较水平地面等级提高一级）​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是。机动车入口与步行主入口分离设置，场地内部实现人车分流​

	步行道路是否有照明
	 是。主要步行通道及庭院均设置景观照明，照度满足规范要求​

	自行车道路是否有照明
	 是。自行车停放区及通道均设置照明，与步行系统共享照明设施​


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目采用“外环车行、内环步行”的人车分流模式，机动车入口与步行主入口分离设置，场地内部仅应急车辆通行。步行道宽≥1.8m，铺防滑透水砖，照度≥15lx；自行车道与步行共享照明，照度≥10lx。所有灯具均为LED，分区控制，保障安全且节能。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	85%（除固定设备间外，民宿客房、书屋、共享食堂、直播间均采用灵活分隔）​ 

	是否管线分离
	是（给排水、电气、暖通管线均采用明敷或吊顶内敷设，与主体结构分离）​​


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 1. 模块化空间设计，设备接口预留
      民宿客房采用标准化模块单元，每间客房独立设置水电接口及智能控制面板，可根据运营需求灵活调整房间功能，设备管线预留至公共管井，便于后期改造。
2. 设备设施灵活布置，适应功能转换
      共享食堂采用移动隔断划分就餐区与活动区，照明、插座、空调风口沿天花轨道式布线，可根据隔断位置灵活调整。书屋采用可移动书架及模块化展台，强弱电接口沿墙面间隔预留，适应不同使用场景。
3. 分区独立控制，智能调节
      各功能区照明、空调系统采用分区独立控制，书屋、食堂设置场景模式，一键切换灯光亮度、色温及空调运行状态。室外庭院照明采用时控+光控，自动调节亮度，兼顾节能与舒适。
4. 管线分离，便于检修与改造
      给排水管线沿吊顶或设备夹层明敷，电气桥架沿公共走廊顶部布置，所有管线接口均设置在公共管井或检修口内，与主体结构完全分离，便于后期维护、改造及功能置换。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	50年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50年

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☑木

	钢筋保护层厚度
	 不适用

	是否采用高耐久性混凝土
	 否

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 否

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	


  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 100%（采用旧砖瓦、本地石材、耐候木饰面等）​

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 100%（采用高分子防水卷材、耐候密封胶等）​

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 95%（采用耐擦洗涂料、防潮石膏板、实木复合地板等）​


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 1. 外饰面材料
本项目外立面主要采用回收旧砖瓦、本地青石板及耐候木饰面，既延续筒屋的历史风貌，又具备优异的抗风化、耐腐蚀性能。其中旧砖瓦经过筛选与清洗，强度满足要求；耐候木饰面采用樟子松防腐木或木纹铝合金替代，耐久性可达20年以上，且易于清洁维护。
2. 防水和密封材料
屋面及地下室防水层选用高分子自粘防水卷材，具有优异的抗老化、耐候性能，设计使用寿命≥25年。门窗洞口、幕墙接缝等部位采用耐候硅酮密封胶，抗紫外线、抗老化性能好，确保长期密封效果。所有防水密封材料均按规范要求设置保护层，减少后期维护频率。
3. 室内装饰装修材料
室内墙面采用水性耐擦洗涂料，顶棚选用防潮石膏板搭配铝扣板，地面在民宿客房及公共区域铺设实木复合地板，在卫生间、厨房等潮湿区域采用防滑釉面砖。所有材料均满足《绿色建筑评价标准》对耐久性、易清洁、易维修的要求，且多数为本地采购，减少运输碳排放。室内木作、固定家具采用环保等级E0级板材，表面覆贴耐磨层，使用寿命长，维护简便。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
