4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 10 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

本项目基于性能的抗震设计，设定“小震不坏、中震可修、大震不倒”目标，采用有限元弹塑性分析验证。通过木结构节点加固、新旧结构柔性连接、基础注浆等措施，整体抗震性能较常规提高一个等级，关键构件延性提升30%以上，确保建筑安全可靠。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：