室内污染物检测报告

5.1.1 空气污染物 检测报告

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

检测日期：2026年03月25日

一、检测依据

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

- 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

- 项目设计图纸及技术要求

二、检测点位

- 卧室、客厅、厨房、卫生间（各3组样本）

三、检测项目与结果

（一）室内污染物浓度检测

表格

检测项目 技术限值（GB 50325-2020） 实测结果 判定

甲醛 ≤0.07 mg/m³ 0.05 mg/m³ ✅

苯 ≤0.06 mg/m³ 0.04 mg/m³ ✅

氨 ≤0.20 mg/m³ 0.15 mg/m³ ✅

氡 ≤100 Bq/m³ 85 Bq/m³ ✅

TVOC ≤0.50 mg/m³ 0.42 mg/m³ ✅

（二）室内空气质量提升

检测项目 改造前浓度 改造后浓度 降低比例 判定

甲醛 0.12 mg/m³ 0.05 mg/m³ 58.3%

TVOC 0.85 mg/m³ 0.42 mg/m³ 50.6%