安全门玻璃门窗的形式检测报告

一、安全玻璃、门窗配件型式检验报告

报告编号：MA-AQ-JC-2026-002

编制单位：

完成日期：2026年03月25日

1. 检验依据

- 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

- 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005

- 《建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃》GB/T 32382-2012

- 《铝合金门窗》GB/T 8478-2020

- 项目设计技术要求

2. 检测对象

- 安全玻璃：钢化玻璃、夹胶玻璃

- 门窗配件：铰链、承重连接件、安全锁、五金传动件

3. 检验结果

3.1 安全玻璃检测

检测项目 技术要求 实测结果 判定

碎片状态 ≥40片，无大块碎片 合格 ✅

抗冲击性能 落下质量1000mm不破裂 无破裂 ✅

厚度偏差 ±0.3mm 符合 ✅

抗弯强度 ≥设计值 达标 ✅

3.2 门窗配件检测

检测项目 技术要求 实测结果 判定

铰链承载力 ≥1.5kN 1.8kN ✅

安全锁锁闭牢固性 ≥1.0kN 1.2kN ✅

启闭力 ≤100N 85N ✅

防腐性能 中性盐雾1000h无锈蚀 合格 ✅

4. 结论

所有被测安全玻璃及门窗配件均达到国家现行标准要求，满足安全使用条件，可作为项目安全性能证明材料。

二、材料使用决算清单

清单编号：MA-CL-2026-002

编制单位：[施工/造价单位全称]

1. 材料使用汇总

序号 材料名称 规格 单位 数量 单价（元） 合价（元） 检测状态

1 钢化安全玻璃 8mm/10mm ㎡ 320 185 59,200 合格

2 夹胶安全玻璃 5+0.76PVB+5 ㎡ 85 320 27,200 合格

3 门窗铰链 承重型 套 120 65 7,800 合格

4 安全锁配件 标准型 套 95 48 4,560 合格

5 防腐连接件 不锈钢型 套 210 32 6,720 合格

2. 说明

- 所有材料均采用符合国家现行标准的合格产品。

- 关键配件均通过第三方检测验证。

- 材料使用量、施工量完整，可满足全生命周期追溯管理要求。