建设项目日照分析报告

项目名称： 呼吸立方

建设单位：                              （章）

设计单位：                              （章）

2026年03月28日

呼吸立方               日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- |

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1 | 0.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 2～3 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 4～7 | 0.00 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 8～9 | 0.00 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 10 | 0.00 | 08:37～12:35 14:40～15:30 | 04:48 |
|  | 11 | 0.00 | 08:37～15:59 | 07:22 |
|  | 12～18 | 0.00 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 19 | 0.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 20 | 0.00 | 08:31～12:51 | 04:20 |
|  | 21～22 | 0.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 23 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 24 | 0.00 | 08:24～12:51 | 04:27 |
|  | 25 | 0.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 26 | 0.00 | 08:05～12:51 | 04:46 |
|  | 27 | 0.00 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 28 | 0.00 | 08:37～13:31 13:48～15:42 | 06:48 |
|  | 29 | 0.00 | 08:27～12:51 | 04:24 |
|  | 30～31 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 32 | 0.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 33 | 0.00 | 08:37～13:31 | 04:54 |
|  | 34～36 | 0.00 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～3 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 4 | 3.60 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 5～6 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 7 | 3.60 | 08:37～14:38 | 06:01 |
|  | 8～10 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 11～12 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 13 | 3.60 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 14 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15～17 | 3.60 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 18 | 3.60 | 08:01～12:51 | 04:50 |
|  | 19～20 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 21～29 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 3.60 | 08:07～12:51 | 04:44 |
|  | 31 | 3.60 | 08:37～14:27 15:35～16:00 | 06:15 |
|  | 32～33 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34～38 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 39～40 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 41～48 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 49～51 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 55,74 | 3.60 | 14:23～16:00 | 01:37 |
| 3 | 1～4 | 7.20 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 5～7 | 7.20 | 0 | 00:00 |
|  | 8～11 | 7.20 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 12 | 7.20 | 08:37～16:00 | 07:23 |
|  | 13～18 | 7.20 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 19 | 7.20 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 20 | 7.20 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 21～25 | 7.20 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 26 | 7.20 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 27～34 | 7.20 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36 | 7.20 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 48,51 | 7.20 | 14:23～16:00 | 01:37 |
| 4 | 1～3 | 10.80 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 4～7 | 10.80 | 0 | 00:00 |
|  | 8 | 10.80 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 9～10 | 10.80 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 11～13 | 10.80 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 14～15 | 10.80 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 16～17 | 10.80 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 18 | 10.80 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 19 | 10.80 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 20～23 | 10.80 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 24～26 | 10.80 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 27 | 10.80 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 28～30 | 10.80 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 5 | 1～6 | 15.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 14.40 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 15.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 15.30 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 15.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 15.30 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 15.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 15.30 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 15.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 6 | 1～6 | 18.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 18.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 18.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 18.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 18.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 18.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 7 | 1～6 | 22.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 21.60 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 22.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 22.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 22.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 22.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 8 | 1～6 | 26.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 25.20 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 26.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 26.10 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 26.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 26.10 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 26.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 26.10 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 26.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 9 | 1～6 | 29.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 28.80 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 29.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 29.70 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 29.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 29.70 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 29.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 29.70 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 29.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 10 | 1～6 | 33.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 32.40 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 33.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 33.30 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 33.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 33.30 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 33.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 33.30 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 33.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 11 | 1～6 | 36.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 36.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 36.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 36.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 36.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 36.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 12 | 1～6 | 40.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 39.60 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 40.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 40.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 40.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 40.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 13 | 1～6 | 44.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 43.20 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 44.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 44.10 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 44.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 44.10 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 44.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 44.10 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 44.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 14 | 1～6 | 47.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 46.80 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 47.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 47.70 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 47.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 47.70 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 47.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 47.70 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 47.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 15 | 1～6 | 51.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 50.40 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 51.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 51.30 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 51.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 51.30 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 51.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 51.30 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 51.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 16 | 1～6 | 54.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 54.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 54.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 54.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 54.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 54.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 17 | 1～6 | 58.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 57.60 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 58.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 58.50 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 58.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 58.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 58.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 58.50 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 58.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 18 | 1～6 | 62.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 61.20 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 62.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 62.10 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 62.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 62.10 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 62.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 62.10 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 62.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－2018）的条文

4.0.9 住宅建筑的间距应符合表4.0.9的规定；对特定情况，还应符合下列规定：

- 老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时数2h；

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；

- 旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1h。

表4.0.9　住宅建筑日照标准

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、VII气候区 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区常住人口(万人) | ≥50 | ＜50 | ≥50 | ＜50 | 无限定 |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |  | 冬至日 |  |
| 日照时数(h) | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带 (当地真太阳时) | 8时～16时 |  |  | 9时～15时 |  |
| 计算起点 | 底层窗台面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4.2.3-4  新建建筑物或构筑物应满足周边建筑物的日照标准；

5.1.2-2 建筑间距应符合本标准第7.1节建筑用房天然采光的规定，有日照要求的建筑和场地应符合国家相关日照标准的规定。

注：建筑和场地日照标准在现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180中有明确规定，住宅、宿舍、托儿所、幼儿园、宿舍、老年人居住建筑、医院病房楼等类型建筑也有相关日照标准，并应执行当地城市规划行政主管部门依照日照标准制定的相关规定。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- |

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1 | 0.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 2～3 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 4～7 | 0.00 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 8～9 | 0.00 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 10 | 0.00 | 08:37～12:35 14:40～15:30 | 04:48 |
|  | 11 | 0.00 | 08:37～15:59 | 07:22 |
|  | 12～18 | 0.00 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 19 | 0.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 20 | 0.00 | 08:31～12:51 | 04:20 |
|  | 21～22 | 0.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 23 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 24 | 0.00 | 08:24～12:51 | 04:27 |
|  | 25 | 0.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 26 | 0.00 | 08:05～12:51 | 04:46 |
|  | 27 | 0.00 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 28 | 0.00 | 08:37～13:31 13:48～15:42 | 06:48 |
|  | 29 | 0.00 | 08:27～12:51 | 04:24 |
|  | 30～31 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 32 | 0.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 33 | 0.00 | 08:37～13:31 | 04:54 |
|  | 34～36 | 0.00 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～3 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 4 | 3.60 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 5～6 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 7 | 3.60 | 08:37～14:38 | 06:01 |
|  | 8～10 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 11～12 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 13 | 3.60 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 14 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15～17 | 3.60 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 18 | 3.60 | 08:01～12:51 | 04:50 |
|  | 19～20 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 21～29 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 3.60 | 08:07～12:51 | 04:44 |
|  | 31 | 3.60 | 08:37～14:27 15:35～16:00 | 06:15 |
|  | 32～33 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34～38 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 39～40 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 41～48 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 49～51 | 3.60 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 55,74 | 3.60 | 14:23～16:00 | 01:37 |
| 3 | 1～4 | 7.20 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 5～7 | 7.20 | 0 | 00:00 |
|  | 8～11 | 7.20 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 12 | 7.20 | 08:37～16:00 | 07:23 |
|  | 13～18 | 7.20 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 19 | 7.20 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 20 | 7.20 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 21～25 | 7.20 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 26 | 7.20 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 27～34 | 7.20 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36 | 7.20 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 48,51 | 7.20 | 14:23～16:00 | 01:37 |
| 4 | 1～3 | 10.80 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 4～7 | 10.80 | 0 | 00:00 |
|  | 8 | 10.80 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 9～10 | 10.80 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 11～13 | 10.80 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 14～15 | 10.80 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 16～17 | 10.80 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 18 | 10.80 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 19 | 10.80 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 20～23 | 10.80 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 24～26 | 10.80 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 27 | 10.80 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 28～30 | 10.80 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 5 | 1～6 | 15.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 14.40 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 15.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 15.30 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 15.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 15.30 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 15.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 15.30 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 15.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 6 | 1～6 | 18.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 18.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 18.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 18.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 18.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 18.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 7 | 1～6 | 22.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 21.60 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 22.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 22.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 22.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 22.50 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 22.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 8 | 1～6 | 26.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 25.20 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 26.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 26.10 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 26.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 26.10 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 26.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 26.10 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 26.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 9 | 1～6 | 29.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 28.80 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 29.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 29.70 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 29.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 29.70 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 29.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 29.70 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 29.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 10 | 1～6 | 33.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 32.40 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 33.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 33.30 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 33.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 33.30 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 33.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 33.30 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 33.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 11 | 1～6 | 36.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 36.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 36.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 36.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 36.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 36.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 12 | 1～6 | 40.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 39.60 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 40.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 40.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 40.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 40.50 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 40.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 13 | 1～6 | 44.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 43.20 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 44.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 44.10 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 44.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 44.10 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 44.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 44.10 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 44.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 14 | 1～6 | 47.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 46.80 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 47.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 47.70 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 47.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 47.70 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 47.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 47.70 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 47.70 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 15 | 1～6 | 51.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 50.40 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 51.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 51.30 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 51.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 51.30 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 51.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 51.30 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 51.30 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 16 | 1～6 | 54.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 54.00 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 54.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 54.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 54.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 54.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 17 | 1～6 | 58.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 57.60 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 58.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 58.50 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 58.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 58.50 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 58.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 58.50 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 58.50 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 18 | 1～6 | 62.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 7～9 | 61.20 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 11 | 62.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 15 | 62.10 | 0 | 00:00 |
|  | 17,19,21 | 62.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 22～25 | 62.10 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 62.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 34 | 62.10 | 0 | 00:00 |
|  | 35～36,40～41 | 62.10 | 08:36～16:00 | 07:24 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件