照明现场检测报告

项目名称：绿野・牧歌 —— 基于双碳背景下一站式文化便民垂直综合楼

检测单位：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

检测日期：2026 年 3 月 25 日

- 检测依据

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 检测范围

室内公共区域、走廊、楼梯间、出入口及室外人行道路照明。

- 检测项目

平均照度、照度均匀度、眩光控制、功率密度值。

四、检测结果

室内公共区域平均照度满足规范要求，照度均匀度良好。

走廊、楼梯间照度满足安全疏散要求。

室外人行道路平均照度符合设计标准。

照明功率密度值满足现行标准节能限值要求。

眩光控制符合规范，无明显眩光干扰。

- 检测结论

经现场检测，项目各区域照明指标均满足国家现行规范及绿色建筑评价要求，照明系统运行安全、节能、有效。