| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[书房] | 起居室 | IV | 侧面 | 1.80 | 32.13 | 32.13 | 100 |
|  | 1001[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 1.80 | 79.10 | 79.10 | 100 |
|  | 1001[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 2.70 | 34.42 | 34.42 | 100 |
|  | 1001[多媒体区] | 会议室 | III | 侧面 | 2.70 | 53.74 | 53.74 | 100 |
|  | 1001[大厅] | 登录厅 | IV | 侧面 | 1.80 | 615.61 | 615.61 | 100 |
|  | 1001[大厅] | 登录厅 | IV | 混合 | 0.90 | 205.95 | 205.95 | 100 |
|  | 1001[大厅] | 登录厅 | IV | 侧面 | 1.80 | 168.56 | 57.51 | 34 |
|  | 1001[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 2.70 | 91.07 | 91.07 | 100 |
|  | 1002[健身活动室] | 健身房 | IV | 侧面 | 1.80 | 114.63 | 114.63 | 100 |
| 2 | 2001[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 1.80 | 79.10 | 79.10 | 100 |
|  | 2001[健身活动室] | 健身房 | IV | 侧面 | 1.80 | 87.78 | 87.78 | 100 |
|  | 2001[大厅] | 登录厅 | IV | 混合 | 0.90 | 155.70 | 155.70 | 100 |
|  | 2001[大厅] | 门厅 | IV | 混合 | 0.90 | 97.98 | 97.98 | 100 |
|  | 2001[大厅] | 登录厅 | IV | 侧面 | 1.80 | 142.43 | 81.25 | 57 |
|  | 2001[美术教室] | 专用教室 | III | 混合 | 1.80 | 32.13 | 32.13 | 100 |
|  | 2001[阅览室] | 阅览室 | III | 混合 | 1.80 | 185.65 | 185.65 | 100 |
|  | 2001[阅览室] | 阅览室 | III | 混合 | 1.80 | 32.25 | 32.25 | 100 |