昆明市盘龙区青少年活动中心改造智慧养老活动中心项目材料结算清单报告

## 一、报告说明

本清单针对昆明市盘龙区青少年活动中心旧改智慧养老活动中心项目，基于项目适老化改造、低碳节能改造、智慧能源系统搭建、生态循环技术应用核心建设内容，梳理项目全部工程材料、节能技术配套材料、专项技术设备材料，明确材料规格、数量、用途、技术参数及结算核算信息。项目全程采用绿色节能建材，融入光伏利用技术、水循环利用技术、土壤循环利用技术，主材选用环保木材、节能混凝土等低碳材料，所有材料均符合国家节能、环保、适老建设标准，本清单作为项目材料结算、工程核算、验收备案的依据文件。

## 二、项目基础工程主材结算清单

### （一）结构及围护节能材料

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 用途说明 | 节能特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能型商品混凝土 | C30/C40 低碳环保型 | m³ | 建筑主体结构加固、地面基层浇筑、坡道基础施工 | 低水化热、高耐久性，减少水泥用量，降低建材碳排，适配旧建筑结构改造 |
| 环保实木板材 | E0级 防腐实木、实木多层板 | ㎡ | 室内适老隔断、休闲桌椅、扶手基层、功能区柜体制作 | 天然低碳、无甲醛，可循环利用，适配老年活动空间环保需求，保温隔音性能优 |
| 节能保温外墙板材 | 挤塑聚苯乙烯保温板 50mm | ㎡ | 建筑外墙保温改造，契合低碳围护要求 | 降低建筑能耗，减少冷热传导，提升建筑保温隔热效果 |
| Low-E节能门窗 | 断桥铝+双层Low-E中空玻璃 | ㎡ | 建筑各层门窗更换 | 阻隔紫外线、保温隔热，降低空调能耗，契合项目低碳节能目标 |
| 节能防滑地砖/石材 | Bd/Bw级、Ad/Aw级防滑地砖、天然防滑石材 | ㎡ | 室内地面、楼梯踏步、室外场地铺装，满足适老防滑规范 | 耐磨防滑、低辐射，节能降耗，适配老年安全出行需求 |

### （二）生态循环技术专项材料

#### 1. 光伏利用技术配套材料

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 用途说明 | 技术效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIPV光伏屋顶板材 | 光伏一体化建筑屋面板材 | ㎡ | 建筑屋顶铺设，太阳能发电 | 年发电约12万kWh，替代市电30%，实现可再生能源利用 |
| 光伏储能设备 | 配套储能电池、逆变器 | 套 | 光伏电力存储、调配 | 保障光伏电能稳定输出，联动智慧能源智控系统 |
| 光伏线路及辅材 | 阻燃线缆、固定支架 | 套 | 光伏系统线路铺设、设备固定 | 保障光伏系统安全运行，适配建筑旧改施工 |

#### 2. 水循环利用技术配套材料

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 用途说明 | 技术效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水收集模块 | PP环保雨水收集器 | 套 | 室外场地雨水收集、存储 | 实现雨水回收再利用，用于绿化浇灌、场地清洁 |
| 水循环过滤设备 | 净水过滤装置、循环水泵 | 套 | 水资源净化、循环输送 | 提升水资源利用率，实现项目节水25%目标 |
| 节水型洁具及管道 | 感应式节水龙头、节水马桶、环保给水管 | 套 | 各层卫生间、功能区给排水 | 减少水资源浪费，契合低碳节水改造要求 |
| 土壤渗滤循环管材 | 透水PE管材、渗滤层填料 | m | 土壤循环系统铺设 | 联动土壤循环技术，实现场地雨水下渗、土壤生态循环，涵养场地水土 |

#### 3. 土壤循环技术配套材料

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 用途说明 | 技术效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态土壤改良基质 | 有机营养土、透水基质 | m³ | 室外绿化区域土壤改造 | 提升土壤透气性，实现场地土壤生态循环 |
| 透水循环地坪材料 | 透水混凝土、生态透水骨料 | ㎡ | 室外活动路面、绿化区域铺装 | 助力雨水下渗，联动土壤水循环，构建场地生态循环系统 |
| 土壤监测传感设备 | 温湿度、肥力监测传感器 | 套 | 土壤环境实时监测 | 实现土壤循环系统智能化管控，维持生态平衡 |

## 三、适老化及智慧配套辅助材料结算清单

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式金属防滑条 | 铝合金防滑条 | m | 楼梯踏步、坡道防滑加固 |
| 适老安全扶手 | 不锈钢防腐扶手 | m | 走廊、卫生间、楼梯间安全防护 |
| 紧急呼叫设备 | 无线紧急呼叫器、联动终端 | 套 | 各功能区、卫生间安全预警 |
| 智慧管控线缆 | 物联网专用线缆、5G通信线材 | m | 智慧养老、能源智控系统搭建 |
| 环保密封材料 | 防水密封胶、保温密封条 | 卷 | 门窗、墙体密封，提升节能效果 |

## 四、材料结算核算说明

- 本清单所有材料均为项目实际施工所用，数量按现场施工实际用量核算，规格型号符合项目低碳节能、适老化建设标准及国家相关规范。

- 项目主材优先选用节能混凝土、环保实木等低碳可循环材料，专项技术材料围绕光伏、水循环、土壤循环三大核心技术配置，实现建筑节能与生态循环协同。

- 材料采购、施工均遵循绿色低碳原则，减少建筑垃圾与材料浪费，所有材料环保、节能指标达标，契合项目智慧低碳养老建设定位。

- 本清单不含人工施工费、机械使用费，仅作为项目工程材料结算、技术材料备案、节能效益核算专项文件，与项目整体工程结算配套使用。

## 五、备注

- 清单中材料数量为现场实际竣工用量，可根据最终施工决算进行微调。

- 所有节能技术材料、环保主材均提供产品合格证明、节能检测报告，作为结算及验收附件。

- 本清单经施工方、建设方共同核对确认，作为项目材料结算最终依据。