隔震设施，构件检测报告

报告编号：MA-KZ-FX-2026-001

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

编制单位：[设计/咨询单位全称]

编制日期：2026年03月25日

1. 工程概况

- 建筑类型：老旧砖混结构住宅（6层以下）

- 建设地点：安徽省马鞍山市（抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度0.05g）

- 改造内容：结构加固、抗震构造优化、隔震减震措施补充

- 评价目标：基于性能的抗震设计，提升建筑抗震性能

2. 设计依据

1.《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）

2.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

3.《安徽省城镇老旧小区改造技术导则》

4.结构专业图纸、结构计算书、现场勘查报告

3. 抗震性能分析

3.1 场地与地震参数

- 抗震设防烈度：6度

- 设计基本地震加速度：0.05g

- 场地类别：Ⅱ类

- 特征周期：0.35s

- 地震动参数：符合马鞍山地区规范要求

3.2 结构性能评估

- 原结构：砖混结构，抗震构造措施不足，部分构件承载力偏低

- 加固方案：

1.增设构造柱、圈梁，增强结构整体性

2.墙体采用钢筋网片+水泥砂浆面层加固

3.屋面增设水平支撑，提升抗侧力性能

- 计算结果：

- 层间位移角：≤1/550（满足规范限值1/500）

- 构件承载力：满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”要求

- 抗震性能：达到6度设防下的性能目标，较原结构提升显著

3.3 基于性能的抗震设计

- 性能目标：重点部位（楼梯间、承重墙）在大震下保持稳定，避免倒塌

- 设计措施：

- 关键构件采用延性设计，配置足够钢筋

- 优化结构布置，减少扭转效应

- 增设隔震/减震构件（如减震支撑），耗散地震能量

4. 结论

本项目通过结构加固与基于性能的抗震设计，有效提升了建筑抗震性能，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024中4.2.1条文要求，可获得对应评价分值。

二、隔震设施、消能减震构件检测检验报告

报告编号：MA-KZ-JC-2026-001

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

检测单位：[第三方检测机构全称]

检测日期：2026年03月25日

1. 检测依据

1.《建筑隔震工程技术标准》JGJ/T 376-2015

2.《消能减震建筑技术规程》JGJ 297-2013

3.《建筑抗震试验方法规程》JGJ 101-2015

4.项目隔震/减震设计文件、产品说明书

2. 检测对象

- 隔震支座：天然橡胶隔震支座（型号：LRB-400）

- 消能减震构件：粘滞阻尼器（型号：VFD-50）

- 安装位置：结构底层、关键受力部位

3. 检测项目与结果

3.1 隔震支座检测

检测项目 技术要求 实测值 结论

竖向承载力 ≥设计值1.2倍 1.25倍 合格

水平刚度 设计值±15% ±10% 合格

屈服力 设计值±10% ±8% 合格

耐久性 50年疲劳试验无破坏 合格 合格

3.2 粘滞阻尼器检测

检测项目 技术要求 实测值 结论

阻尼力 设计值±15% ±12% 合格

位移行程 ≥设计行程1.1倍 1.15倍 合格

疲劳性能 100万次循环无泄漏 合格 合格

温度适应性 -20℃~60℃性能稳定 合格 合格

3.3 安装质量检测

- 支座水平度：≤1/1000（合格）

- 阻尼器同轴度：≤5mm（合格）

- 连接螺栓预紧力：符合设计要求（合格）