生态补偿方案

生态补偿方案

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

编制日期：2026年03月25日

一、方案总则

（一）编制目的

为落实老旧小区改造过程中的生态环境保护责任，弥补改造施工及原有小区建设对区域生态环境造成的影响，修复小区及周边生态功能，实现生态效益、社会效益与居住效益的协同统一，保障小区生态环境可持续发展，特制定本生态补偿方案。

（二）编制依据

1.《中华人民共和国环境保护法》

2.《中华人民共和国水土保持法》

3.《城市生态修复规划导则》

4.《安徽省老旧小区改造生态环境保护管理办法》

5.项目改造工程设计图纸、现场生态勘查评估报告

（三）指导原则

1.生态优先，修复为主：以生态环境修复为核心，优先弥补生态损耗，恢复小区生态功能。

2.因地制宜，精准补偿：结合马鞍山本地气候、地理条件及小区生态现状，制定针对性补偿措施。

3.公平合理，权责清晰：明确生态补偿实施主体、责任范围，确保补偿措施落地见效。

4.长效管护，持续优化：建立生态补偿后长效管护机制，保障生态修复效果长期稳定。

（四）补偿目标

1.全面修复改造施工造成的土壤、植被、水体等生态破坏，恢复小区绿地率至30%以上，高于改造前水平。

2.减少小区雨水径流、水土流失，改善小区微生态环境，提升生物多样性。

3.完善小区生态配套设施，实现生态补偿与小区宜居环境提升双向赋能。

4.构建小区生态保护长效机制，杜绝后续生态破坏，达成绿色建筑生态环保要求。

二、生态影响评估与补偿范围

（一）项目生态影响分析

本老旧小区改造工程涉及建筑翻新、管网铺设、道路硬化、景观改造等施工内容，施工期间及原有小区建设遗留的生态影响主要包括：小区原有绿地损毁、土壤结构破坏、局部水土流失、原有植被覆盖率降低、小区内小微水体生态功能弱化、生物栖息环境受损等。

（二）生态补偿范围

1.小区内部区域：公共绿地、宅旁绿地、道路绿化带、施工损毁植被区域、小区内景观水体周边。

2.小区周边衔接区域：与小区毗邻的公共绿地、道路两侧生态缓冲带、雨水排放衔接生态区域。

3.生态敏感区域：小区内古树名木、原有乡土植物生长区域、小型生态栖息点位。

三、生态补偿主要内容与实施措施

（一）植被生态补偿

1.乡土植被修复：选用马鞍山本地适生乔木、灌木、草本植物，补植施工损毁的绿化区域，新增绿化面积不少于500㎡，优先种植乡土树种，恢复本土植物群落，提升植被成活率与生态适配性。

2.绿地提质改造：将小区闲置空地、硬化废弃地块改造为口袋公园、垂直绿化墙、屋顶绿化，打造多层次绿化体系，弥补原有绿地不足，同时增加绿地郁闭度，改善小区温湿度环境。

3.古树与乡土植物保护：对小区内现有古树名木、原生乡土植物设立专项保护措施，搭建防护围栏，定期进行养护、病虫害防治，严禁施工破坏，实施原地生态补偿保护。

（二）水土保持与土壤生态补偿

1.水土流失治理：在小区边坡、绿地边缘铺设生态草沟、植草砖，建设雨水花园、下沉式绿地，减少雨水冲刷造成的水土流失，实现雨水滞蓄与水土保持双重功效。

2.土壤修复改良：对施工扰动、污染土壤进行无害化处理，添加有机基质改良土壤结构，恢复土壤肥力，满足植被生长需求，避免土壤二次污染。

3.硬质地面生态化改造：将部分硬化地面更换为透水铺装，提升土壤透水性，补充地下水，改善小区土壤水循环。

（三）水体生态补偿

1.小区小微水体修复：清理小区内景观水池、排水沟渠的淤泥、垃圾，种植水生植物，构建水体生态系统，恢复水体自净能力，改善水质。

2.雨水生态利用补偿：配套建设雨水回收、生态滞留设施，将雨水资源化利用，减少市政用水消耗，同时弥补小区水体生态功能缺失，构建良性水生态循环。

（四）生物多样性补偿

1.生物栖息环境营造：在小区绿地内搭建鸟类栖息箱、小型昆虫旅馆，种植蜜源植物、食源植物，为本地小型生物提供栖息、觅食空间，提升小区生物多样性。

2.生态廊道建设：沿小区道路、绿地打造连续的生态廊道，连接各绿化区块，保障生物迁徙、活动通道，避免生态碎片化。

（五）生态管理补偿

1.生态监测体系搭建：建立小区生态监测机制，定期监测植被生长、土壤质量、水质、生物活动情况，及时掌握生态补偿效果，动态调整补偿措施。

2.生态保护宣传：通过社区公告、居民活动等形式，普及生态保护知识，引导居民参与生态管护，形成全民参与的生态保护氛围。

四、生态补偿实施计划

（一）实施阶段

1.前期准备阶段（1-2个月）：完成生态现状复核、补偿区域划定、苗木与材料采购、施工队伍组建，明确各环节责任分工。

2.集中实施阶段（3-5个月）：同步开展植被补植、土壤修复、水体治理、生态设施建设，严格按照设计方案施工，确保工程质量。

3.养护优化阶段（长期）：生态补偿工程完工后，开展为期1年的专项养护，包括植被浇水施肥、病虫害防治、设施检修，对生长不良、修复不到位的区域及时优化整改。

（二）实施主体

由老旧小区改造项目施工单位牵头，社区居委会、物业服务企业配合，委托专业生态绿化团队负责具体施工与养护工作，全程接受生态环境部门、住建部门监督。

五、生态补偿资金保障

本项目生态补偿资金纳入老旧小区改造总投资，专项用于植被采购、土壤修复、水体治理、生态设施建设、后期养护等工作，设立专项资金账户，专款专用，严格资金审批与监管，杜绝资金挪用，确保足额投入生态补偿工作。

六、责任分工与监督管理

（一）责任分工

1.项目建设单位：统筹生态补偿方案实施，协调各方资源，监督工程进度与质量。

2.施工单位：严格按照方案开展生态补偿施工，确保施工符合生态环保规范。

3.社区与物业：负责后期生态设施管护、居民宣传引导，配合开展生态监测。

4.监管部门：生态环境、住建部门对生态补偿全过程进行监督检查，验收补偿效果。

（二）监督考核

1.建立阶段性监督机制，每月对生态补偿施工进度、质量进行检查，每季度开展生态效果评估。

2.工程完工后，组织专项验收，核查绿化面积、植被成活率、水土保持、水质改善等指标，验收合格后方可通过。

3.设立居民监督渠道，鼓励居民反馈生态补偿问题，及时整改落实。

七、后期管护与长效机制

1.专业管护制度：由物业服务企业安排专人负责小区生态绿化、水体、设施的日常管护，定期开展养护作业，建立管护台账。

2.动态优化机制：每年对小区生态环境进行一次全面评估，根据生态变化情况，调整补偿与管护措施，持续提升生态效果。

3.责任延续机制：明确生态补偿效果长效保障责任，确保改造完成后，小区生态环境持续改善，不出现二次生态破坏。

八、方案效益分析

1.生态效益：有效修复小区生态环境，提升绿地率与植被覆盖率，减少水土流失，改善小区微气候与空气质量，丰富生物多样性，构建宜居生态小区。

2.社会效益：打造优美的小区生态环境，提升居民居住幸福感与生态保护意识，促进邻里和谐，树立老旧小区生态改造示范标杆。

3.可持续效益：通过生态补偿与长效管护，实现小区生态环境自我循环、持续优化，推动小区绿色可持续发展，符合绿色建筑与生态城市建设要求。