材料决算清单

材料决算清单

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

编制日期：2026年03月25日

序号 材料名称 规格型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 检测状态 备注

1 外墙耐候涂料 弹性型 ㎡ 420 45 18,900 合格 外墙装饰

2 保温装饰一体化板 50mm厚 ㎡ 280 160 44,800 合格 外墙保温装饰

3 耐候密封胶 中性防霉型 支 150 28 4,200 合格 防水密封

4 聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型 ㎡ 320 35 11,200 合格 防水

5 环保乳胶漆 哑光型 ㎡ 650 22 14,300 合格 室内墙面

6 防潮腻子 柔性耐水型 ㎡ 650 12 7,800 合格 室内找平

7 强化复合地板 耐磨型 ㎡ 380 95 36,100 合格 室内地面