
泰安师范附属学校虎山路校区2#小学教学楼
建设项目建筑形体规则性判定报告
山东博宇建筑设计有限责任公司
二〇二三年四月
目录
第1章 项目简介、判定要求
第2章 项目结构体形判定
第3章 结论
第一章  项目简介、判定要求
1.1项目简介
本项目为泰安师范附属学校虎山路校区2#小学教学楼建设项目。共1栋楼，地上3层，建筑高度为10.90m。主楼结构形式为框架结构体系。
1.2判定要求
本项目参评绿色建筑设计标识，评价参照依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014,依照“7.2.1择优选用建筑形体”中要求，本项目新建主楼属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体规则。
第二章  项目结构体形判定
2.1建筑形体不规则的主要类型
1、 扭转不规则：
在规定水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍。
[image: image1.png]s>02(3%). s,
‘gmu,su(%".X)

:E

x

l

KPR
P G H T T A SIS R R




本项目采用pkpm软件进行计算分析，各子项目WDISP.OUT中的Ratio-(X)、Ratio-(Y)（最大位移与层平均位移的比值）及Ratio-Dx、Ratio-Dy（最大层间位移与平均层间位移的比值查看扭转位移比的数值，规定水平力需要考虑地震力偏向作用）具体如下：
该楼最大位移与层平均位移的比值为1.13＜1.2，属于扭转规则类型。
[image: image2.png]= DR 18 === Y-{BRAROIEE(FRIEK T FHRES AN GERIEE)

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-Y) Ratio(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy

4 1 3521 1060 950 112 4050.
3521 327 289 113

301 3112 732 661 LI 3400.
3112 378 337 112

2 1 2678 354 323 110 3400.
2678 323 290 111

1 1 2645 035 018 100 5350
2645 035 018 100

YARSANESEFIFME 1128 425 15)
YEERAREE STIREHIBHLE 1,13 4285 1)




二、凹凸不规则：
平面凹进的尺寸，不大于相应投影方向总尺寸的30%。[image: image3.png]@

B>03Bume

®

B2 BAGHTFEE N AR ARRRURG

T

T L T MM{D
(©

B>0. 33».]:

B





该楼标准层平面：
[image: image4.png]



最大凸出：4100÷140500=2.9%<30%（X方向）
最大凹进：2200÷95400=2.3%<30%（Y方向）
属于平面凹凸规则的类型。
三、楼板局部不连续：
楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
[image: image5.png]LA

©
B3 BREHTEORBAEG R (KIFARER




该楼平面开洞面积小于30%，不属于楼板局部不连续的不规则类型。 

四、侧向刚度不规则：
该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或除屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%。
[image: image6.png]Kir

K=v18,

K,<0.7K,.,
K <og(KeitKestKuy
K <08(—T)

M4 FEREBOMERIESLN HRFER)




本项目采用pkpm软件进行计算分析，各子项目WMASS.OUT中的Ratx1，Rat（X，Y方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者）具体如下：
该楼该值最小值为1＞0.7，不属于侧向刚度不规则类型；
五、竖向抗侧力构件不连续：
竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递。
[image: image7.png]B 5 REdi i gREg R




 主楼属于框架结构，所有的结构竖向构件均能连续落下到地基基础，没有水平转换构件，该项目不属于竖向抗侧力构件不连续的类型。
六、楼层承载力突变：
抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%。
[image: image8.png]0, <080,

B 6 B G S R
RS HHEBE)




项目采用pkpm软件进行计算分析，各子项目WMASS.OUT中的Ratio_Bu（表示本层与上一层的抗剪承载力之比）具体如下：
该楼该值最小值为1.0＞ 0.8，不属于承载力突变的不规则类型；
第三章  结论
综上所述：该建筑属于规则建筑形体类型。
PAGE  
3

