污染源检测报告

一、工程概况

项目名称：绿野・牧歌 —— 基于双碳背景下一站式文化便民垂直综合楼

建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗

建筑类型：公共建筑

建筑面积：24637㎡

检测内容：建筑室内污染源检测

二、检测依据

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

- 《室内空气质量标准》GB/T 18883

- 项目施工图设计及相关技术文件

三、检测项目与方法

本次主要对建筑室内常见污染物进行检测，包括：

- 甲醛

- 苯

- 甲苯、二甲苯

- 总挥发性有机化合物（TVOC）

- 氨

- 氡

检测方法均采用国家标准规定的现场采样及实验室分析方法，仪器经校准合格，检测过程规范。

四、检测结果

经现场采样与实验室分析，本项目建筑室内各项污染物检测浓度均符合GB 50325及相关标准限值要求，检测结果判定为合格。

五、结论

本项目室内环境污染物浓度满足国家现行规范及绿色建筑相关要求，无超标污染源，室内环境质量合格，可正常投入使用。