[image: image3.png]




居住建筑通风开口面积计算书

居住建筑通风开口面积
计算书
颐年绿港
设计编号：YBA80234
[image: image1.png]



	工程地点
	：
	镇江

	建设单位
	：
	XXXXX

	设计单位
	：
	XXXXX

	设计人
	：
	XXXXX

	校对人
	：
	XXXXX

	审定人
	：
	XXXXX

	报告日期
	：
	2026年1月4日


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18046255144
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


1 建筑概况
	工程名称
	绿建

	工程地点
	镇江

	建筑热工设计分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	0 m2

	建筑层数
	地上0层

	建筑高度
	0.0m


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《住宅设计规范》GB50096—2011
4.  项目相关建筑图纸
3 参考标准
标准中第5.2.10条第1款规定：住宅建筑通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖和温和B地区达到12%, 在夏热冬冷和温和A地区达到8%, 在其他地区达到5%, 得5分；每再增加2%, 再得1 分，最高得8分。
表1  通风开口面积与房间地板面积比例得分依据
	气候区
	通风开口面积与房间地板面积比例
	得分

	夏热冬暖、温和B地区
	12%
	5

	
	14%
	6

	
	16%
	7

	
	18%
	8

	夏热冬冷、温和A地区
	8%
	5

	
	10%
	6

	
	12%
	7

	
	14%
	8

	其他地区
	5%
	5

	
	7%
	6

	
	9%
	7

	
	11%
	8


4 计算内容和方法
本项目统计了建筑主要功能房间以及每套住宅的通风开口面积与地板面积比例，并且考虑了门窗开启对通风开口面积的的影响。通风开口面积的确定，依据绿标条文说明进行
。
5 通风开口面积统计
参考《绿色建筑评价技术细则》，并依据上述主要功能房间通风开口面积与地板面积比例的计算，本项目统计出每套住宅的通风开口面积与地板面积的比例，见下表
表2  建筑主要功能房间以及每套住宅通风开口面积统计表
	层号
	户型
	房间
	门窗编号
	门窗类型
	门窗面积(㎡)
	通风开口面积(㎡)
	地板面积(㎡)
	开地比(%)

	A:1层
	1-B
	1001[]
	C3021
	推拉窗-左右开
	6.30
	8.40
	153.27
	5.48

	
	
	
	C3021
	推拉窗-左右开
	6.30
	
	
	

	
	
	1002[]
	c001
	推拉窗-向左开
	2.52
	112.48
	407.32
	27.61

	
	
	
	c001
	推拉窗-向左开
	2.52
	
	
	

	
	
	
	c001
	推拉窗-向左开
	2.52
	
	
	

	
	
	
	C11345
	推拉窗
	50.64
	
	
	

	
	
	
	C2121
	平开窗-左合页
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	平开窗-左合页
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C3615
	推拉窗-左右开
	5.40
	
	
	

	
	
	
	C8545
	推拉窗
	38.38
	
	
	

	
	
	
	m001
	推拉窗
	3.15
	
	
	

	
	
	
	m001
	推拉窗
	3.15
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	129.70
	120.88
	568.17
	21.28

	A:2层
	2-U
	2002[餐厅]
	C3335
	推拉窗
	11.55
	49.35
	114.14
	43.24

	
	
	
	C3635
	推拉窗
	12.60
	
	
	

	
	
	
	C3635
	推拉窗
	12.60
	
	
	

	
	
	
	C3635
	推拉窗
	12.60
	
	
	

	
	
	
	M1521
	
	3.15
	
	
	

	
	
	
	M1521
	
	3.15
	
	
	

	
	
	2006[]
	C3335
	推拉窗
	11.55
	11.55
	22.83
	50.59

	
	
	2010[]
	c002
	推拉窗-向左开
	7.00
	11.16
	10.27
	108.69

	
	
	
	C2436
	推拉窗
	8.64
	
	
	

	
	
	2018[]
	c002
	推拉窗-向左开
	7.00
	2.52
	9.31
	27.06

	
	
	2030[布草间]
	C4036
	推拉窗
	14.40
	14.40
	44.63
	32.26

	
	
	2031[起居室]
	C4036
	推拉窗
	14.40
	14.40
	45.31
	31.78

	
	
	套内通风开口面积合计
	118.64
	103.38
	1099.97
	9.40

	A:3层
	2-G
	3005[]
	C1235
	推拉窗
	7.00
	7.00
	10.33
	67.77

	
	
	3006[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.78
	36.25

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	3007[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.81
	36.22

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	3008[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.86
	36.18

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	3009[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.81
	36.22

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	3010[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.86
	36.18

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	3011[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.81
	36.22

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	3012[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.86
	36.18

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	3013[]
	C1235
	推拉窗
	7.00
	7.00
	9.34
	74.97

	
	
	3015[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	21.24
	39.37
	53.95

	
	
	
	C1236
	推拉窗
	4.32
	
	
	

	
	
	
	C3635
	推拉窗
	12.60
	
	
	

	
	
	3025[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	29.52
	38.60
	76.48

	
	
	
	C3635
	推拉窗
	12.60
	
	
	

	
	
	
	C3635
	推拉窗
	12.60
	
	
	

	
	
	3027[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.75
	36.28

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	3029[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.79
	36.24

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	3031[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.83
	36.21

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	3033[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.78
	36.25

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	3035[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.83
	36.21

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	3037[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.78
	36.25

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	3039[]
	C1236
	推拉窗
	4.32
	15.87
	43.83
	36.21

	
	
	
	C3335
	推拉窗
	11.55
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	286.94
	286.94
	2029.54
	14.14

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：通风开口面积与地板面积的比例在表中简称开地比。
6 结论
通过计算该建筑各套住宅的通风开口面积比例，得出其中最小值为9.4%，按照标准要求该项得5分。
� 来源：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）条文说明第5.2.10条。





	
	第3页 共3页
	



[image: image3.png]