# 用地指标计算书

# 一、项目基本情况

项目性质：公共建筑（独栋）
建筑层数：地上3层
建筑高度：14.90 m
用地红线面积：12045 ㎡
建筑红线面积：7085 ㎡

# 二、建筑规模

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 建筑基底面积 | 6034.41 ㎡ |
| 地上建筑面积 | 6034.41 ㎡ |
| 建筑层数 | 3层 |
| 建筑高度 | 14.90 m |
| 建筑体积 | 29660.40 m³ |

# 三、规划指标计算

1. 容积率 = 地上建筑面积 / 用地红线面积 = 6034.41 / 12045 = 0.501

2. 建筑密度 = 建筑基底面积 / 建筑红线面积 ×100% = 6034.41 / 7085 ×100% = 85.17%

3. 绿地面积 = 用地面积 × 绿地率 = 12045 × 32% = 3854.4 ㎡

# 四、用地指标汇总表

| 指标 | 计算方式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 用地红线面积 | — | 12045 ㎡ |
| 建筑红线面积 | — | 7085 ㎡ |
| 总建筑面积 | 地上建筑面积 | 6034.41 ㎡ |
| 容积率 | 建筑面积 / 用地面积 | 0.501 |
| 建筑密度 | 建筑基底面积 / 建筑红线面积 | 85.17% |
| 绿地率 | — | 32% |
| 绿地面积 | 用地面积 × 绿地率 | 3854.4 ㎡ |

# 五、结论

本项目用地红线面积为12045㎡，建筑红线面积为7085㎡。经计算：容积率为0.501，建筑密度为85.17%，绿地率为32%，绿地面积约3854.4㎡。