[image: image36.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑甲类

	

	设计编号：



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	浙江-杭州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	:节能设计BECS2025
	[image: image2.png]Ve SIERREIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T19730042410
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


294
规定性指标检查


294.1工程材料


304.2围护结构做法简要说明


314.3体形系数


324.4窗墙比


334.5可见光透射比


334.6天窗


334.7屋顶


344.8外墙


374.9挑空楼板


384.10外窗热工


414.11地下室外墙


414.12地面


424.13外门


424.14空调区域与非空调区域的分割门


424.15有效通风换气面积


434.16非中空窗面积比


434.17外窗气密性


434.18幕墙气密性


434.19规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	浙江-杭州

	气候分区
	夏热冬冷A区

	计算建筑面积
	地上46036㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上25地下0

	建筑高度
	100.0m

	计算建筑体积
	184142.71

	计算建筑外表面积
	29147.75

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
[image: image8.wmf]
6层平面
[image: image9.wmf]
7层平面
[image: image10.wmf]
8层平面
[image: image11.wmf]
9层平面
[image: image12.wmf]
10层平面
[image: image13.wmf]
11层平面
[image: image14.wmf]
12层平面
[image: image15.wmf]
13层平面
[image: image16.wmf]
14层平面
[image: image17.wmf]
15层平面
[image: image18.wmf]
16层平面
[image: image19.wmf]
17层平面
[image: image20.wmf]
18层平面
[image: image21.wmf]
19层平面
[image: image22.wmf]
20层平面
[image: image23.wmf]
21层平面
[image: image24.wmf]
22层平面
[image: image25.wmf]
23层平面
[image: image26.wmf]
24层平面
[image: image27.wmf]
25层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
4.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	0.180
	3.598
	700.0
	1412.8
	0.1110
	GB/T11968-2020

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0210
	DB34-T753-2007

	岩棉板(ρ0≥80)
	0.044
	0.750
	80.0
	2200.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	天然花岗岩板材
	3.490
	25.569
	2800.0
	920.0
	0.0113
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚合物水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0100
	DB23-T120-2001

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0230
	《无机轻集料防火保温板》JGT 435-2014

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	0.190
	2.693
	500.0
	1050.0
	0.1110
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	弹性体改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.320
	35.0
	1340.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	纤维增强水泥板
	0.520
	8.520
	1800.0
	1066.0
	0.1910
	《浙江省居住建筑楼板构造》(2018浙J76)


4.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	胶黏剂
	－
	－
	－
	

	金属龙骨
	－
	－
	－
	

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	

	非固化橡胶沥青防水涂料I型
	－
	－
	－
	


4.2 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：上人平屋顶(倒置式) (K=0.245,D=4.103)：（由上到下）
细石混凝土（双向配筋） 50mm＋石灰砂浆 10mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料I型 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 130mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm
2. 外墙（填充墙）：花岗岩外墙（B07） (K=0.550,D=5.046)：（由外到内）
天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B07 200mm
3. 热桥柱：花岗岩热桥柱 (K=0.956,D=3.025)：（由外到内）
天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋钢筋混凝土 200mm
4. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.463,D=3.415)：（由上到下）
细石混凝土（双向配筋） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板(ρ0≥80) 100mm＋纤维增强水泥板 20mm
5. 外窗构造：86系列内平开铝木复合窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E) (K=1.400)：
传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300
6. 非周边地面：非周边地面构造一 (K=0.231,D=2.136)：
聚苯颗粒保温砂浆 60mm＋钢筋混凝土 120mm
7. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.342,D=2.136)：
聚苯颗粒保温砂浆 60mm＋钢筋混凝土 120mm
4.3 体形系数
4.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	29147.75

	建筑体积(m3)
	184142.71

	体形系数
	0.16

	标准依据
	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.2条

	标准要求
	体形系数不宜大于0.4(s≤0.40)

	结论
	适宜


4.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.000
	1852.61
	1010.49
	7410.43

	2
	4.000
	1852.61
	1014.99
	7410.43

	3
	4.000
	1852.61
	1030.38
	7410.43

	4
	4.000
	1852.61
	1030.38
	7410.43

	5
	4.000
	1852.61
	1030.38
	7410.43

	6
	4.000
	1852.61
	1030.38
	7410.43

	7
	4.000
	1852.61
	1030.38
	7410.43

	8
	4.000
	1844.10
	1114.78
	7376.38

	9
	4.000
	1844.10
	1115.57
	7376.38

	10
	4.000
	1823.05
	1041.69
	7292.18

	11
	4.000
	1844.10
	1217.80
	7376.38

	12
	4.000
	1844.10
	1115.57
	7376.38

	13
	4.000
	1823.05
	1041.69
	7292.18

	14
	4.000
	1844.10
	1217.80
	7376.38

	15
	4.000
	1844.10
	1115.57
	7376.38

	16
	4.000
	1823.05
	1041.69
	7292.18

	17
	4.000
	1844.10
	1217.80
	7376.38

	18
	4.000
	1844.10
	1115.57
	7376.38

	19
	4.000
	1823.05
	1041.69
	7292.18

	20
	4.000
	1844.10
	1217.80
	7376.38

	21
	4.000
	1844.10
	1115.57
	7376.38

	22
	4.000
	1823.05
	1041.69
	7292.18

	23
	4.000
	1844.10
	1217.80
	7376.38

	24
	4.000
	1844.10
	1115.57
	7376.38

	25
	4.000
	1823.05
	1041.69
	7292.18

	屋顶
	－
	－
	1823.02
	－

	合计
	100.00
	46035.68
	29147.75
	184142.71


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	1800.00
	6022.78
	0.30
	0.70
	满足

	北向
	1800.00
	5948.03
	0.30
	0.70
	满足

	东向
	2925.00
	6577.02
	0.44
	0.50
	满足

	西向
	2696.11
	7216.03
	0.37
	0.50
	满足

	平均
	9221.11
	25763.85
	0.36
	0.70
	满足

	标准依据
	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.3条

	标准要求
	甲类公共建筑东、西向窗墙面积比不应大于0.50，南、北向窗墙面积比不应大于0.70，总窗墙比不得不大于0.70

	结论
	满足


4.4.2 外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	C3015
	3.00×3.00
	1~25
	50
	9.00
	450.00
	1800.00

	
	C9015
	9.00×3.00
	1~25
	50
	27.00
	1350.00
	

	北向
	C3015
	3.00×3.00
	1~25
	50
	9.00
	450.00
	1800.00

	
	C9015
	9.00×3.00
	1~25
	50
	27.00
	1350.00
	

	东向
	C1515
	1.50×3.00
	1~25
	50
	4.50
	225.00
	2925.00

	
	C9015
	9.00×3.00
	1~25
	100
	27.00
	2700.00
	

	西向
	C1515
	1.50×3.00
	1~25
	69
	4.50
	310.50
	2696.11

	
	C1515
	1.50×3.00
	10,13,16,19,22,
25
	6
	4.50
	27.00
	

	
	C4515
	4.50×3.00
	1~25
	25
	13.50
	337.50
	

	
	C9015
	9.00×3.00
	1~25
	63
	27.00
	1701.00
	

	
	C9015
	3.20×3.00
	10,13,16,19,22,
25
	6
	9.59
	57.57
	

	
	C9015
	5.82×3.00
	10,13,16,19,22,
25
	6
	17.45
	104.70
	

	
	C9015
	4.38×3.00
	10,13,16,19,22,
25
	6
	13.15
	78.92
	

	
	C9015
	4.38×3.00
	10,13,16,19,22,
25
	6
	13.15
	78.92
	


4.5 可见光透射比
	朝向
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	0.30
	C3015
	0.62
	0.60

	北向
	0.30
	C9015
	0.62
	0.60

	东向
	0.44
	C9015
	0.62
	0.40

	西向
	0.37
	C9015
	0.62
	0.60

	标准依据
	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 天窗
4.6.1 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
4.6.2 天窗类型

本工程无此项围护结构
4.7 屋顶
4.7.1 上人平屋顶(倒置式)
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	50
	1.740
	17.060
	1.00
	0.029
	0.490

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	弹性体改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	非固化橡胶沥青防水涂料I型
	1.5
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	130
	0.030
	0.320
	1.20
	3.611
	1.387

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	30
	0.190
	2.693
	1.00
	0.158
	0.425

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.124

	各层之和∑
	374.5
	－
	－
	－
	3.925
	4.103

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25

	标准依据
	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.2条

	标准要求
	K应满足表4.3.2-1的规定(K≤0.25)

	结论
	满足


4.8 外墙
4.8.1 外墙相关构造
4.8.1.1 花岗岩外墙（B07）
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	天然花岗岩板材
	25
	3.490
	25.569
	1.00
	0.007
	0.183

	金属龙骨
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板(ρ0≥80)
	40
	0.044
	0.750
	1.20
	0.758
	0.682

	胶黏剂
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	聚合物水泥砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	200
	0.180
	3.598
	1.25
	0.889
	3.998

	各层之和∑
	282
	－
	－
	－
	1.670
	5.046

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.55

	考虑线性热桥后K
	0.55 + 1502.36/16542.74 = 0.64


4.8.1.2 花岗岩热桥柱
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	天然花岗岩板材
	25
	3.490
	25.569
	1.00
	0.007
	0.183

	金属龙骨
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板(ρ0≥80)
	40
	0.044
	0.750
	1.20
	0.758
	0.682

	胶黏剂
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	聚合物水泥砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	282
	－
	－
	－
	0.896
	3.025

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.96


4.8.2 外墙线性热桥
	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.260
	63.51
	16.51

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.100
	600.00
	60.00

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.100
	600.00
	60.00

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.100
	600.00
	60.00

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	24.00
	0.12

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.230
	13.09
	3.01

	
	合计
	
	199.64

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.260
	71.41
	18.57

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.100
	600.00
	60.00

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.100
	600.00
	60.00

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.100
	600.00
	60.00

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	48.00
	0.24

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.230
	2.08
	0.48

	
	合计
	
	199.28

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.260
	633.06
	164.60

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.100
	900.00
	90.00

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.100
	975.00
	97.50

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.100
	975.00
	97.50

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.230
	400.09
	92.02

	
	合计
	
	541.62

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.260
	538.78
	140.08

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.100
	1122.00
	112.20

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.100
	898.70
	89.87

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.100
	898.70
	89.87

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	48.00
	0.24

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.230
	563.26
	129.55

	
	合计
	
	561.81

	总计
	
	1502.36


4.8.2.1 热桥节点图
	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image28.png]



	[image: image29.png]20 g







	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image30.png]500
.

0|




	[image: image31.png]30

500

7,

70 160 |70

T






	外墙－凹墙角：OW-C2
	外墙－挑空楼板：OW-FW2

	[image: image32.png]zaa

o





	[image: image33.png]





4.8.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法
采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image35.png]


     W/(m2K)
式中Km——单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj——单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
lj——单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
A——单元墙体的面积， m2
4.8.4 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	4222.78
	1.000
	0.55
	5.05
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.55 + 199.64/4222.78 = 0.60


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	4148.03
	1.000
	0.55
	5.05
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.55 + 199.28/4148.03 = 0.60


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	3652.02
	1.000
	0.55
	5.05
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.55 + 541.62/3652.02 = 0.70


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	4519.91
	1.000
	0.55
	5.05
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.55 + 561.81/4519.91 = 0.67


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	16542.74
	1.000
	0.55
	5.05
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.55 + 1502.36/16542.74 = 0.64

	标准依据
	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.2条

	标准要求
	K应满足表4.3.2-1的规定(K≤0.70)

	结论
	满足


4.9 挑空楼板
4.9.1 挑空楼板
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	20
	1.740
	17.060
	1.00
	0.011
	0.196

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	岩棉板(ρ0≥80)
	100
	0.044
	0.750
	1.20
	1.894
	1.705

	纤维增强水泥板
	20
	0.520
	8.520
	1.10
	0.035
	0.328

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	2.009
	3.415

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.46

	标准依据
	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.2条

	标准要求
	K≤0.50

	结论
	满足


4.10 外窗热工
4.10.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	86系列内平开铝木复合窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E)
	18
	1.40
	0.30
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1515，C9015，C4515，C3015

	
	备注：传热系数：1.4~1.6 太阳得热系数：0.30~0.37
来源：《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021


4.10.2 外遮阳类型
4.10.2.1 自定义外遮阳
	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	自定义外遮阳0
	0.200
	0.600
	0.400
	


4.10.3 平均传热系数
1. 南向：
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C3015
	1~25
	50
	9.00
	450.00
	18
	1.400

	2
	C9015
	1~25
	50
	27.00
	1350.00
	18
	1.400

	朝向总面积(㎡)
	1800.00
	朝向平均传热系数
	1.400


2. 北向：
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C3015
	1~25
	50
	9.00
	450.00
	18
	1.400

	2
	C9015
	1~25
	50
	27.00
	1350.00
	18
	1.400

	朝向总面积(㎡)
	1800.00
	朝向平均传热系数
	1.400


3. 东向：
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1515
	1~25
	50
	4.50
	225.00
	18
	1.400

	2
	C9015
	1~25
	100
	27.00
	2700.00
	18
	1.400

	朝向总面积(㎡)
	2925.00
	朝向平均传热系数
	1.400


4. 西向：
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1515
	1~25
	69
	4.50
	310.50
	18
	1.400

	2
	C1515
	10,13,16,19,22,25
	6
	4.50
	27.00
	18
	1.400

	3
	C4515
	1~25
	25
	13.50
	337.50
	18
	1.400

	4
	C9015
	1~25
	63
	27.00
	1701.00
	18
	1.400

	5
	C9015
	10,13,16,19,22,25
	6
	9.59
	57.57
	18
	1.400

	6
	C9015
	10,13,16,19,22,25
	6
	17.45
	104.70
	18
	1.400

	7
	C9015
	10,13,16,19,22,25
	6
	13.15
	78.92
	18
	1.400

	8
	C9015
	10,13,16,19,22,25
	6
	13.15
	78.92
	18
	1.400

	朝向总面积(㎡)
	2696.11
	朝向平均传热系数
	1.400


4.10.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C3015
	1~25
	50
	9.00
	450.00
	18
	0.300
	自定义外遮阳0
	0.400
	0.120

	2
	C9015
	1~25
	50
	27.00
	1350.00
	18
	0.300
	自定义外遮阳0
	0.400
	0.120

	朝向总面积(㎡)
	1800.00
	朝向平均综合太阳得热系数
	0.120


2. 北向：
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C3015
	1~25
	50
	9.00
	450.00
	18
	0.300
	自定义外遮阳0
	0.400
	0.120

	2
	C9015
	1~25
	50
	27.00
	1350.00
	18
	0.300
	自定义外遮阳0
	0.400
	0.120

	朝向总面积(㎡)
	1800.00
	朝向平均综合太阳得热系数
	0.120


3. 东向：
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1515
	1~25
	50
	4.50
	225.00
	18
	0.300
	自定义外遮阳0
	0.400
	0.120

	2
	C9015
	1~25
	100
	27.00
	2700.00
	18
	0.300
	自定义外遮阳0
	0.400
	0.120

	朝向总面积(㎡)
	2925.00
	朝向平均综合太阳得热系数
	0.120


4. 西向：
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1515
	1~25
	69
	4.50
	310.50
	18
	0.300
	自定义外遮阳0
	0.400
	0.120

	2
	C1515
	10,13,16,19,22,
25
	6
	4.50
	27.00
	18
	0.300
	
	1.000
	0.300

	3
	C4515
	1~25
	25
	13.50
	337.50
	18
	0.300
	自定义外遮阳0
	0.400
	0.120

	4
	C9015
	1~25
	63
	27.00
	1701.00
	18
	0.300
	自定义外遮阳0
	0.400
	0.120

	5
	C9015
	10,13,16,19,22,
25
	6
	9.59
	57.57
	18
	0.300
	
	1.000
	0.300

	6
	C9015
	10,13,16,19,22,
25
	6
	17.45
	104.70
	18
	0.300
	自定义外遮阳0
	0.400
	0.120

	7
	C9015
	10,13,16,19,22,
25
	6
	13.15
	78.92
	18
	0.300
	自定义外遮阳0
	0.400
	0.120

	8
	C9015
	10,13,16,19,22,
25
	6
	13.15
	78.92
	18
	0.300
	
	1.000
	0.300

	朝向总面积(㎡)
	2696.11
	朝向平均综合太阳得热系数
	0.131


4.10.5 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	1800.00
	1.40
	0.12
	0.30
	K≤2.20, SHGC≤0.40
	满足

	北向
	1800.00
	1.40
	0.12
	0.30
	K≤2.20, SHGC≤0.45
	满足

	东向
	2925.00
	1.40
	0.12
	0.44
	K≤2.20, SHGC≤0.30
	满足

	西向
	2696.11
	1.40
	0.13
	0.37
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	满足

	综合平均
	9221.11
	1.40
	0.12
	0.36
	
	

	标准依据
	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.3.1-1的要求

	结论
	满足


备注：
本表所统计的外窗包含凸窗。
4.11 地下室外墙

本工程无此项围护结构
4.12 地面
4.12.1 地面相关构造
4.12.1.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	60
	0.060
	0.950
	1.00
	1.000
	0.950

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	180
	－
	－
	－
	1.069
	2.136

	导热阻R
	1.07


4.12.1.2 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	60
	0.060
	0.950
	1.00
	1.000
	0.950

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	180
	－
	－
	－
	1.069
	2.136

	导热阻R
	1.07


4.12.2 地面平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热阻Ro
(㎡K) / W
	热惰性
指标D

	非周边地面构造一
	1288.29
	0.787
	1.07
	2.14

	周边地面构造一
	348.32
	0.213
	1.07
	2.14

	合计
	1636.61
	1.000
	1.07
	2.14

	标准依据
	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.3条

	标准要求
	R≥1.0

	结论
	满足


4.13 外门

本工程无此项围护结构
4.14 空调区域与非空调区域的分割门

本工程无此项围护结构
4.15 有效通风换气面积
	楼层
	房间
编号
	房间面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	门窗
编号
	门窗面积(㎡)
	有效通风面积比
	门窗
类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	8
	8001(最不利房间)
	1174.54
	746.80
	C9015
	27.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.10
	适宜

	
	
	
	
	C1515
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1515
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C4515
	13.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C9015
	27.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1515
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C9015
	27.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3015
	9.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C9015
	27.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C9015
	27.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3015
	9.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C9015
	27.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1515
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C9015
	27.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.6条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10% 

	结论
	适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.16 非中空窗面积比
	朝向
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	0.00
	1800.00
	0.00
	0.10
	满足

	北向
	0.00
	1800.00
	0.00
	0.10
	满足

	东向
	0.00
	2925.00
	0.00
	0.10
	满足

	西向
	0.00
	2696.11
	0.00
	0.10
	满足

	标准依据
	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.2.9条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的10%

	结论
	满足


4.17 外窗气密性
	最不利气密性等级
	7级（门窗编号：C1515）

	标准依据
	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.5条

	标准要求
	外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的7级

	结论
	满足


4.18 幕墙气密性
	层数
	100米以下
	100米以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	通风换气装置
	无通风换气装置
	

	标准依据
	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.5条
	《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.3.5条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的3级
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的4级

	结论
	－
	－


4.19 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	适宜
	

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	5
	屋顶
	满足
	

	6
	外墙
	满足
	

	7
	挑空楼板
	满足
	

	8
	外窗热工
	满足
	

	9
	地面
	满足
	

	10
	有效通风换气面积
	适宜
	

	11
	非中空窗面积比
	满足
	

	12
	外窗气密性
	满足
	

	13
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021的要求。
2/ 31

[image: image36.png]