# 健身设施产品说明书

（用于《绿色建筑评价标准》6.2.5 条款申报）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.2.5 合理设置健身场地和空间条款的正式申报材料，用于说明本项目配置的室外健身设施、室内健身设施及相关产品参数，可随健身场地平面图、面积计算书、现场照片等一并提交。

本项目满足条款第 1、2、3、4 款要求，可获得 10 分。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 说明日期： 2025 年 9 月

# 三、室外健身设施产品说明书

## 3.1 室外健身设施配置情况

本项目室外健身场地面积占总用地面积的 ≥0.5%，设置以下健身器材：

- 太空漫步机

- 椭圆机

- 单杠、双杠

- 健身路径组合器材

- 户外仰卧板

- 户外扭腰器

所有设施均为户外专用耐候型器材，满足国家标准要求。

## 3.2 产品说明书（示例）

### （1）太空漫步机

- 型号： TY-TS2025

- 材质： 高强度钢管（静电喷涂）

- 适用人群： 成人、老年人

- 功能： 增强下肢力量、提升协调性

- 安装方式： 地脚螺栓固定

### （2）户外椭圆机

- 型号： TY-LY88

- 材质： 镀锌钢管 + 防滑踏板

- 功能： 全身有氧运动

- 安全设计： 防夹手结构、圆角处理

### （3）双杠

- 型号： TY-SG01

- 材质： Q235 钢管

- 高度： 1.4m

- 功能： 上肢力量训练

### （4）健身路径组合器材

- 型号： TY-JZ2025

- 功能： 多功能综合训练

- 适用场景： 校园、社区、公共绿地

# 四、健身慢行道说明

## 4.1 慢行道建设情况

- 慢行道宽度： ≥1.25m（实测 1.5m）

- 慢行道长度： ≥用地红线周长的 1/4，且 ≥100m（本项目约 180m）

- 铺装材料： EPDM 弹性地面

- 功能： 慢跑、步行、康复训练

## 4.2 产品说明（EPDM 地面）

- 型号： EPDM-25

- 厚度： 10mm

- 性能： 防滑、耐磨、抗紫外线

- 环保性能： 通过无毒检测，符合绿色建材要求

# 五、室内健身空间产品说明书

## 5.1 室内健身空间配置情况

- 室内健身空间面积： ≥地上建筑面积的 0.3%，且 ≥60㎡（本项目约 85㎡）

- 配置设备：

  - 跑步机 × 3

  - 动感单车 × 4

  - 多功能力量训练器 × 2

  - 哑铃组合架 × 1

  - 瑜伽垫、拉伸区

## 5.2 产品说明书（示例）

### （1）跑步机

- 型号： TY-PB2025

- 电机功率： 2.5HP

- 速度范围： 1–16 km/h

- 功能： 心肺训练、体能提升

- 安全设计： 自动断电保护

### （2）动感单车

- 型号： TY-DG88

- 阻力方式： 磁控阻力

- 飞轮重量： 8kg

- 功能： 有氧训练、下肢力量训练

### （3）多功能力量训练器

- 型号： TY-LQ2025

- 功能： 胸推、下拉、划船、腿部训练

- 材质： 高强度钢材 + PU 软包

### （4）哑铃组合架

- 型号： TY-YL01

- 重量范围： 2–20kg

- 材质： 橡胶包铁

# 六、楼梯间自然采光与视野说明

- 楼梯间设有大面积侧窗，具备良好自然采光；

- 视野开阔，可眺望室外绿化；

- 楼梯间距主入口距离 ≤15m（本项目约 12m）；

- 满足条款第 4 款要求，可得 2 分。

# 七、结论

本项目健身设施配置完善，满足《绿色建筑评价标准》6.2.5 条款全部要求：

- 室外健身场地面积 ≥0.5%（3 分）

- 健身慢行道长度与宽度满足要求（2 分）

- 室内健身空间面积 ≥0.3% 且 ≥60㎡（3 分）

- 楼梯间具备自然采光与良好视野（2 分）

本条总得分：10 分。

本说明书可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月