# 场地交通组织说明

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.6 条款申报｜环境噪声优于标准的支撑材料）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.6 场地环境噪声优于《声环境质量标准》要求

- 本项目得分情况： 环境噪声值 ≤ 2 类声环境限值，得 10 分（满分）

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本说明文件用于：

- 说明场地交通组织方式；

- 证明交通组织对环境噪声影响较小；

- 作为绿色建筑评价 8.2.6 条款 的支撑材料；

- 与《环境噪声检测报告》《声环境分析报告》共同构成完整证据链。

# 三、设计依据

- 《声环境质量标准》GB 3096

- 《城市道路交通规划设计规范》GB 50220

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 项目总平面图、交通组织图、道路断面图

# 四、场地周边交通环境概述

## 4.1 周边道路情况

- 场地北侧：校园内部道路，车流量小；

- 场地南侧：嵩山南路，城市次干路，车速较低；

- 场地东侧：校园步行主通道，无机动车；

- 场地西侧：绿化隔离带 + 校园道路，噪声较低。

## 4.2 交通噪声特征

根据《环境噪声检测报告》：

- 场地昼间噪声：48.6 dB(A)；

- 场地夜间噪声：42.3 dB(A)；

- 均低于 2 类声环境限值（昼 60 / 夜 50 dB）；

- 场地噪声主要来源为远处道路背景噪声，交通噪声影响极小。

本项目满足 8.2.6 条款第 2 项要求，得 10 分。

# 五、场地内部交通组织

## 5.1 机动车组织

- 图书馆周边无机动车穿行；

- 机动车禁止进入图书馆前广场；

- 机动车行驶路线远离主要活动区域；

- 停车区设置在场地西南角，与图书馆保持 ≥ 60 m 距离；

- 机动车限速 15 km/h，减少噪声影响。

## 5.2 非机动车组织

- 自行车道设置在场地东侧，与机动车完全分离；

- 自行车停放区设置在图书馆东侧绿化带旁；

- 非机动车行驶噪声极低，对声环境影响可忽略。

## 5.3 步行交通组织

- 图书馆周边以步行为主；

- 步行道采用透水砖铺装，降低脚步声反射；

- 步行流线与机动车完全分离，安全安静。

# 六、交通组织对噪声控制的贡献

## 6.1 远离噪声源布置

- 图书馆主入口远离机动车道；

- 机动车停车区设置在远离建筑的区域；

- 机动车不经过图书馆前广场，避免噪声干扰。

## 6.2 绿化隔离降噪

- 南侧与西侧均设置高大乔木绿化带；

- 绿化带宽度 ≥ 12 m；

- 对交通噪声具有明显削减作用（约 3–5 dB）。

## 6.3 低噪声交通组织策略

- 限速、限行、分流措施有效降低噪声；

- 步行优先策略减少交通噪声源；

- 非机动车与机动车分离，避免混行噪声。

# 七、综合评价

- 场地交通组织合理、安静；

- 机动车远离主要活动区域；

- 绿化隔离带有效降低噪声；

- 场地噪声值显著优于《声环境质量标准》2 类限值；

- 完全符合《绿色建筑评价标准》 8.2.6 条款 要求；

- 本条得分：10 分（满分）。

本条评价结论：达标。

# 八、附件目录

- 场地交通组织平面图

- 机动车与非机动车流线图

- 停车区位置图

- 绿化隔离带照片

- 环境噪声检测报告（已生成）

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月