# 室外吸烟区设置专项报告

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.4 条款申报｜室外吸烟区合理布局专项说明）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.4 室外吸烟区位置布局合理性

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本专项报告用于：

- 说明本项目室外吸烟区的设置位置、布局原则与合理性；

- 证明吸烟区满足绿色建筑评价标准 8.2.4 条款的全部要求；

- 展示吸烟区设施配置、导向标识、警示标识等内容；

- 作为绿色建筑二星级评价 8.2.4 条款（共 9 分） 的正式申报材料。

# 三、设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《公共场所控制吸烟条例》

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 项目总平面图、风环境分析图、景观设计图

# 四、室外吸烟区设置原则

根据绿色建筑评价标准要求，本项目吸烟区设置遵循以下原则：

- 位于主导风向的下风向；

- 距离所有建筑出入口 ≥ 8 m；

- 距离新风进气口 ≥ 8 m；

- 距离可开启窗扇 ≥ 8 m；

- 距离儿童与老人活动场地 ≥ 8 m；

- 与绿植结合布置，环境友好；

- 配置座椅、带烟头收集的垃圾桶；

- 导向标识完整、定位标识醒目；

- 设置“吸烟有害健康”警示标识。

本项目严格满足以上全部要求。

# 五、主导风向分析

根据郑州市气象资料：

- 全年主导风向：东北风；

- 次主导风向：西南风。

因此，本项目吸烟区布置在：

- 图书馆南侧绿化带（位于主入口的下风向）。

# 六、室外吸烟区位置与距离说明

## 6.1 吸烟区位置

- 设置于 图书馆南侧绿化带内；

- 远离主出入口、次出入口及人流密集区；

- 采用半围合绿植隔离，减少视觉与气味干扰。

## 6.2 距离满足情况

| 要求项目 | 标准要求 | 本项目实测距离 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离建筑主出入口 | ≥ 8 m | 12.4 m | 满足 |
| 距离新风进气口 | ≥ 8 m | 15.2 m | 满足 |
| 距离可开启窗扇 | ≥ 8 m | 18.6 m | 满足 |
| 距离儿童活动场地 | ≥ 8 m | 32.0 m | 满足 |
| 距离老人活动场地 | ≥ 8 m | 45.0 m | 满足 |

本项目完全满足 8.2.4 条款第 1 项要求（5 分）。

# 七、吸烟区设施配置

## 7.1 设施清单

| 序号 | 设施名称 | 规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外座椅 | 防腐木+钢结构 | 2 套 | 供吸烟人员短暂停留 |
| 2 | 带烟头收集垃圾桶 | 金属材质 | 2 个 | 防火、防雨设计 |
| 3 | 绿植隔离带 | 高度 1.2 m | 12 m | 减少烟雾扩散 |
| 4 | 夜间照明灯具 | LED 20W | 1 套 | 夜间安全照明 |
| 5 | 监控摄像头 | 1080P | 1 台 | 安全管理 |

## 7.2 标识系统

- 导向标识：从主入口至吸烟区共设置 3 处；

- 定位标识：吸烟区入口设置醒目标识牌；

- 警示标识：设置“吸烟有害健康”警示牌 2 块；

- 统一风格：与校园导视系统保持一致。

本项目完全满足 8.2.4 条款第 2 项要求（4 分）。

# 八、吸烟区现场环境说明

- 吸烟区周边绿植丰富，与景观协调；

- 采用透水铺装，避免积水；

- 设置遮阳棚，提升舒适性；

- 与主要人行流线分离，避免干扰；

- 现场环境整洁、管理规范。

# 九、综合评价

- 吸烟区位置合理，满足全部距离要求；

- 与主导风向分析一致，处于下风向；

- 设施配置完善，标识系统齐全；

- 与绿植结合，环境友好；

- 完全符合《绿色建筑评价标准》 8.2.4 条款 要求；

- 本条总得分：9 分（满分）。

本条评价结论：达标。

# 十、附件目录

- 室外吸烟区位置平面图

- 主导风向分析图

- 吸烟区现场照片

- 导向标识与警示标识照片

- 吸烟区设施配置照片

# 十一、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月