# 建筑工程造价计算书

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.9 条款申报）

## 一、文件用途

本计算书用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.9 条款要求，对本项目建筑工程造价及装饰性构件造价占比进行计算，证明建筑造型简约、无大量装饰性构件，且装饰性构件造价占比满足公共建筑 ≤1% 的规定。

本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料，与《建筑造型规则性判定报告》《结构专项论证报告》《装饰性构件造价占比分析》共同构成完整证据链。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 建筑性质： 公共建筑（图书馆）

- 建筑层数： 地上 3 层

- 结构形式： 钢筋混凝土框架结构

- 造价依据： 施工图预算、工程量清单、材料设备清单

# 三、建筑工程造价构成

建筑工程造价由以下部分组成：

- 土建工程费

- 装饰装修工程费

- 安装工程费

- 设备购置费

- 措施费

- 规费与税金

本计算书重点关注：

- 装饰性构件造价

- 装饰性构件造价占建筑总造价比例

# 四、建筑总造价计算

## 4.1 建筑工程造价汇总表

| 序号 | 费用类别 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程费 | 1,280 | 56% |
| 2 | 装饰装修工程费 | 420 | 18% |
| 3 | 安装工程费 | 350 | 15% |
| 4 | 设备购置费 | 120 | 5% |
| 5 | 措施费 | 80 | 3% |
| 6 | 规费与税金 | 40 | 3% |
| 合计 | — | 2,290 万元 | 100% |

建筑总造价：2,290 万元

# 五、装饰性构件造价计算

## 5.1 装饰性构件范围界定

根据《绿色建筑评价标准》及工程造价规范，装饰性构件包括：

- 线脚、檐口、花饰、雕刻构件；

- 非结构性幕墙附加构件；

- 纯装饰性金属构件；

- 其他非功能性装饰构件。

## 5.2 本项目装饰性构件情况

根据展板图及施工图：

- 本项目立面采用 规整竖向窗带 + 实墙；

- 无线脚、无檐口、无花饰、无雕刻构件；

- 无幕墙附加构件；

- 无金属装饰构件；

- 建筑造型简约，无任何装饰性附加体块。

本项目装饰性构件数量：0 项

## 5.3 装饰性构件造价统计

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 装饰性构件造价 | 0 万元 |
| 建筑总造价 | 2,290 万元 |
| 装饰性构件造价占比 | 0% |

# 六、装饰性构件造价占比判定（对应 7.1.9 条款）

公共建筑要求：

装饰性构件造价占比 ≤ 1%

本项目实际占比：

0% ≤ 1%（满足要求）

判定：完全符合 7.1.9 条款要求。

# 七、综合说明

本项目建筑造型简洁、体量规整、立面无装饰性构件，装饰性构件造价占比为 0%，远低于公共建筑 ≤1% 的标准，具有良好的经济性、节能性和维护便利性。

本计算书可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

# 八、结论

本项目建筑工程造价计算明确，装饰性构件造价占比为 0%，完全符合《绿色建筑评价标准》7.1.9 条款要求。

建设单位（盖章）：
造价咨询单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月