# 建筑形体规则性判定报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.8 条款申报）

## 一、文件用途

本报告用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.8 条款要求，对本项目建筑形体是否存在严重不规则情况进行判定，说明建筑形体是否满足绿色建筑节能设计要求。

本报告依据你提供的展板图（建筑总平面、立面、剖面、体量分析图）进行形体规则性分析，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 建筑层数： 地上 3 层

- 建筑高度： ＜ 24 m（低层公共建筑）

- 建筑功能： 图书阅览、资料管理、公共学习空间

# 三、评价依据

《绿色建筑评价标准》7.1.8 条规定：

不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

严重不规则主要包括：

- 体型突变、局部大悬挑；

- 平面形状过度复杂；

- 大面积凹凸、折线；

- 结构布置不连续；

- 体量组合混乱导致能耗不利；

- 立面形体变化剧烈导致热工性能不稳定。

# 四、建筑形体判定方法

依据展板图，从以下方面进行规则性分析：

- 平面形状是否规则（矩形、L 形、U 形等是否规整）

- 体量组合是否连续（是否存在突兀体块、悬挑）

- 立面是否规整（是否存在大面积凹凸）

- 剖面是否平顺（是否存在突变、跳层）

- 结构布置是否合理（柱网是否连续）

- 是否存在严重不规则导致能耗不利的情况

# 五、建筑形体规则性分析（基于你提供的展板图）

## 5.1 平面形状分析

- 展板图显示本项目平面呈 规整矩形 + 局部功能性内庭 布置；

- 无大面积凹凸、折线；

- 平面形状规整，符合常规公共建筑设计逻辑。

判定：平面形状规则。

## 5.2 体量组合分析

- 建筑体量由 主阅览区 + 辅助用房 组成；

- 体量组合清晰，无突兀附加体块；

- 无大悬挑结构，无体量突变。

判定：体量组合连续、规则。

## 5.3 立面形体分析

- 立面采用 整齐的竖向窗带 + 实墙组合；

- 立面凹凸变化小，未出现大面积跳变；

- 立面构图简洁，热工性能稳定。

判定：立面规整，无严重不规则。

## 5.4 剖面形体分析

- 剖面呈 三层等高布置；

- 无跳层、无大跨度突变；

- 层高一致，结构连续。

判定：剖面平顺，无突变。

## 5.5 结构布置分析

- 柱网布置规整，结构体系连续；

- 无结构突变、无大悬挑、无不规则受力区；

- 满足常规公共建筑结构安全要求。

判定：结构布置合理。

## 5.6 能耗影响分析

- 建筑形体紧凑，利于节能；

- 外表面积/体积比合理；

- 无因形体不规则导致的能耗不利因素。

判定：建筑形体有利于节能。

# 六、综合判定（对应 7.1.8 条款）

根据展板图分析，本项目：

- ✔ 平面形状规则；

- ✔ 体量组合规整；

- ✔ 立面变化平缓；

- ✔ 剖面连续；

- ✔ 结构布置合理；

- ✔ 无严重不规则形体；

- ✔ 建筑形体有利于节能。

综合判定：本项目建筑形体规则，满足《绿色建筑评价标准》7.1.8 条款要求。

# 七、结论

本项目建筑形体规整、体量清晰、结构连续，无严重不规则情况，完全符合《绿色建筑评价标准》7.1.8 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月