# 当地建筑节能审查相关文件

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.1 条款申报）

## 一、文件用途

本文件用于说明本项目在设计阶段已按照郑州市及河南省相关建筑节能标准进行审查与符合性确认，满足《绿色建筑评价标准》7.1.1 条款关于“应符合国家有关节能设计的要求”的规定。

本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交，与节能计算书、幕墙热工性能计算书、围护结构热工分析等材料共同构成完整的节能设计证明体系。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： XX 建筑设计研究院有限公司

- 文件日期： 2025 年 9 月

# 三、建筑节能审查依据文件

本项目建筑节能设计严格依据以下国家及地方标准执行：

## 3.1 国家标准

- GB 50176《民用建筑热工设计规范》

- GB 50189《公共建筑节能设计标准》

- GB/T 50378《绿色建筑评价标准》2024 版

- GB 50016《建筑设计防火规范》（节能相关部分）

## 3.2 地方标准（河南省、郑州市）

- DB41/T 1670《河南省公共建筑节能设计标准》

- DBJ41/T 102《河南省居住建筑节能设计标准》（适用部分）

- 郑州市建筑节能专项审查管理办法（最新版）

- 郑州市建筑节能设计审查要点（最新版）

## 3.3 审查文件清单（本项目已完成）

- 建筑节能设计专篇

- 建筑节能计算书（围护结构、空调、照明等）

- 幕墙热工性能计算书

- 外窗节能性能计算书

- 节能设计图纸（节能专篇）

- 建筑节能设计自审表

- 建筑节能设计审查备案表

# 四、建筑节能审查过程说明

## 4.1 设计阶段节能自审

设计单位依据国家及地方节能标准对以下内容进行了专项审查：

- 建筑体形系数控制

- 围护结构热工性能

- 外窗传热系数、遮阳系数

- 屋面及外墙保温构造

- 自然采光与通风设计

- 空调系统节能设计

- 照明节能设计

- 可再生能源利用（如适用）

自审结论：满足国家及地方节能设计要求。

## 4.2 第三方节能审查（如适用）

本项目委托第三方节能审查机构对节能设计文件进行审查，审查内容包括：

- 节能计算书复核

- 围护结构热工性能复核

- 幕墙及外窗节能性能复核

- 空调系统节能性复核

审查结论：节能设计符合国家及河南省相关标准要求。

## 4.3 建筑节能备案

本项目已按郑州市建设主管部门要求完成：

- 建筑节能设计备案

- 节能设计审查备案表提交

- 节能图纸审查盖章

备案状态：已完成备案，符合要求。

# 五、节能符合性说明（对应 7.1.1 条款）

根据节能审查结果，本项目在以下方面均满足国家及地方节能设计要求：

- 建筑体形优化

- 平面布局节能设计

- 空间尺度节能设计

- 围护结构热工性能满足标准

- 幕墙及外窗节能性能满足标准

- 采光、通风设计符合节能要求

- 空调、照明等机电系统满足节能标准

本项目完全满足《绿色建筑评价标准》7.1.1 条款要求。

# 六、结论

本项目建筑节能设计已通过设计单位自审、第三方审查（如适用）及郑州市建设主管部门备案，节能设计内容符合国家及地方节能标准要求，满足绿色建筑 7.1.1 条款规定。

本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月