# 绿色建材施工记录文件

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.18 条款申报｜本项目得分：4 分）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 结构形式： 混合结构（钢结构 + 混凝土结构）

- 装修形式： 工业化内装 + 绿色建材体系

- 记录日期： 2025 年 9 月

- 记录单位： 河南建工集团有限公司

- 记录人： 郭启明

## 二、文件用途

本施工记录文件用于证明：

- 本项目绿色建材在施工过程中的实际使用情况；

- 绿色建材进场、验收、施工应用全过程可追溯；

- 绿色建材应用比例达到 ≥40%，满足 4 分 要求；

- 与绿色建材标识证书、性能检测报告、材料决算清单形成完整证据链。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

# 三、绿色建材施工管理流程记录

本项目严格按照绿色建材管理要求，实施以下施工流程：

## 3.1 材料进场验收记录

| 序号 | 材料名称 | 绿色建材等级 | 进场数量 | 进场日期 | 验收结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉煤灰混凝土 | ★★ | 3,200 m³ | 2025/09/02 | 合格 | 含粉煤灰 ≥20% |
| 2 | 矿渣水泥 | ★★ | 480 t | 2025/09/03 | 合格 | 含矿渣粉 ≥30% |
| 3 | 装配式隔墙板 | ★★ | 2,600 m² | 2025/09/05 | 合格 | 工业化内装部品 |
| 4 | 装配式吊顶系统 | ★★ | 2,100 m² | 2025/09/06 | 合格 | 工业化内装部品 |
| 5 | 装配式架空地板 | ★★ | 1,850 m² | 2025/09/08 | 合格 | 工业化内装部品 |
| 6 | 节能铝合金门窗 | ★★ | 1,200 m² | 2025/09/10 | 合格 | 节能型材 |
| 7 | 节水型洁具 | ★★ | 180 套 | 2025/09/12 | 合格 | 节水产品 |

所有材料均附绿色建材标识证书、出厂合格证、检测报告。

## 3.2 施工过程记录

### （1）粉煤灰混凝土施工记录

- 施工部位：梁、板、柱、剪力墙

- 使用强度等级：C30 / C40 / C50

- 施工日期：2025/09/02—2025/09/20

- 施工情况：泵送顺畅、坍落度符合要求

- 监理旁站：已实施

- 质量验收：合格

### （2）矿渣水泥砂浆施工记录

- 施工部位：砌筑、抹灰、地面

- 施工日期：2025/09/03—2025/09/18

- 砂浆强度：M5 / M7.5 / M10

- 施工情况：和易性良好

- 质量验收：合格

### （3）装配式隔墙板施工记录

- 施工部位：阅览区、办公室、报告厅

- 施工日期：2025/09/05—2025/09/25

- 安装方式：干法施工

- 质量验收：垂直度、平整度均合格

### （4）装配式吊顶系统施工记录

- 施工部位：公共区域、走廊、机房

- 施工日期：2025/09/06—2025/09/22

- 安装方式：模块化吊挂

- 质量验收：合格

### （5）装配式架空地板施工记录

- 施工部位：机房、阅览区

- 施工日期：2025/09/08—2025/09/26

- 安装方式：支架+模块板

- 质量验收：合格

### （6）节能铝合金门窗施工记录

- 施工部位：外窗、部分内窗

- 施工日期：2025/09/10—2025/09/28

- 安装方式：机械固定+密封胶

- 质量验收：气密性、水密性均合格

### （7）节水型洁具施工记录

- 施工部位：卫生间

- 施工日期：2025/09/12—2025/09/30

- 安装方式：标准安装

- 质量验收：节水性能符合要求

## 3.3 施工影像记录（说明）

本项目已同步建立影像资料，包括：

- 材料进场照片

- 绿色建材标识证书拍照件

- 施工过程影像（混凝土浇筑、隔墙板安装、吊顶安装等）

- 隐蔽工程验收照片

- 竣工影像资料

影像资料已按专业分类归档，可随时提供专家组查验。

# 四、绿色建材应用比例对应关系说明

本施工记录文件与以下材料形成闭环：

- 《绿色建材应用比例计算分析报告》

- 《绿色建材标识证书汇编》

- 《绿色建材性能检测报告》

- 《材料决算清单》

- 《材料采购清单》

结论：本项目绿色建材应用比例 ≥40%，满足得分 4 分要求。

# 五、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月