# 环境卫生专业设计说明

（用于《绿色建筑评价标准》8.1.7 条款申报｜生活垃圾分类收集与环境卫生设施设计）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.1.7 生活垃圾分类收集与环境卫生设施设置

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本设计说明用于：

- 说明本项目生活垃圾分类收集方式；

- 说明垃圾容器、垃圾房、收集点的设置情况；

- 说明环境卫生设施与周围景观的协调性；

- 证明本项目完全满足《绿色建筑评价标准》8.1.7 条款要求；

- 作为绿色建筑二星级专家评审的正式申报材料。

# 三、设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《城市环境卫生设施设置标准》CJJ 27

- 《生活垃圾分类标志》GB/T 19095

- 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

- 项目总平面图、景观设计图、建筑施工图

# 四、生活垃圾分类设计

## 4.1 分类标准

本项目采用国家统一生活垃圾分类方式：

- 可回收物

- 厨余垃圾

- 有害垃圾

- 其他垃圾

所有垃圾容器均采用统一颜色标识：

- 蓝色：可回收物

- 绿色：厨余垃圾

- 红色：有害垃圾

- 灰色：其他垃圾

## 4.2 分类收集方式

- 图书馆内部设置分类垃圾桶 32 组；

- 每层楼设置 1 处集中分类点；

- 室外设置 2 处分类垃圾收集点；

- 垃圾房设置 1 处，承担全楼垃圾暂存与转运功能。

# 五、垃圾容器与收集点设置

## 5.1 室内垃圾容器设置

- 每层公共区域设置 4 组分类垃圾桶；

- 阅读区、休闲区、报告厅等重点区域增设分类点；

- 所有垃圾桶均采用阻燃材质，具备防倾倒、防渗漏功能。

## 5.2 室外垃圾收集点设置

- 设置于图书馆北侧与东侧绿化带旁；

- 采用轻钢结构遮棚，外立面采用木纹铝板，与景观协调；

- 配置地面排水沟，防止污水外溢；

- 设置监控摄像头与照明灯具，确保安全与卫生。

## 5.3 垃圾房设置

- 位置：图书馆东南角后勤区域；

- 建筑面积：约 18 m²；

- 功能分区：可回收物区、厨余垃圾区、有害垃圾区、其他垃圾区；

- 配置：排风系统、地漏、冲洗设施、防渗地面、防鼠防虫设施；

- 垃圾房每日清运，保持无异味、无积水。

# 六、环境卫生设施与景观协调性

## 6.1 景观融合设计

- 垃圾收集点采用木纹铝板、绿色植物围挡，与周围绿化融为一体；

- 垃圾房外立面采用浅灰色真石漆，与图书馆建筑风格一致；

- 垃圾桶采用统一外观设计，与室内装修风格协调。

## 6.2 环境卫生与景观共存策略

- 垃圾房周边设置常绿灌木带，遮挡视觉；

- 室外分类点采用透水铺装，避免积水；

- 设置导视牌，标识清晰、美观；

- 分类点周边设置绿化隔离带，减少视觉干扰。

# 七、运行管理措施

- 制定《生活垃圾分类管理制度》；

- 设置垃圾分类宣传栏；

- 配置专人负责垃圾分类监督与清运；

- 厨余垃圾每日清运；

- 有害垃圾单独暂存并交由专业机构处理；

- 每周对垃圾房进行全面清洁与消杀。

# 八、综合评价

- 本项目生活垃圾分类体系完善；

- 垃圾容器、收集点、垃圾房设置合理；

- 环境卫生设施与周围景观协调；

- 管理制度健全、运行有效；

- 完全符合《绿色建筑评价标准》 8.1.7 条款 要求。

本条评价结论：达标。

# 九、附件目录

- 垃圾分类点位布置图

- 垃圾房平面图与立面图

- 垃圾分类设施照片

- 垃圾分类管理制度

- 垃圾清运记录

# 十、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月