# 结构专项论证报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.8 条款申报）

## 一、文件用途

本报告依据你提供的展板图（总平面、立面、剖面、体量分析图），对本项目建筑结构形体是否存在严重不规则情况进行专项论证，旨在满足《绿色建筑评价标准》7.1.8 条款要求：

不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

本报告可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 建筑层数： 地上 3 层

- 结构形式： 钢筋混凝土框架结构

- 抗震设防烈度： 7 度

# 三、评价依据

本专项论证依据以下标准：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版） 7.1.8 条

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

# 四、建筑形体与结构布置判定方法

根据展板图，从以下六个方面进行结构规则性判定：

- 平面规则性（是否存在大凹凸、折线、复杂形状）

- 竖向规则性（是否存在突变、跳层、大悬挑）

- 体量连续性（是否存在突兀体块、体量突变）

- 立面规则性（是否存在大面积凹凸、形体跳变）

- 结构布置合理性（柱网是否连续、受力路径是否清晰）

- 是否存在严重不规则导致结构不利情况

# 五、结构专项论证（基于展板图）

## 5.1 平面规则性分析

- 展板图显示本项目平面呈 规整矩形；

- 无大面积凹凸、折线；

- 功能分区明确，平面形状规整。

判定：平面规则。

## 5.2 竖向规则性分析

- 建筑为 三层等高布置；

- 无跳层、无大悬挑、无竖向突变；

- 楼层高度一致，竖向受力路径连续。

判定：竖向规则。

## 5.3 体量连续性分析

- 主体体量完整，附属体量与主楼协调；

- 无突兀附加体块；

- 无体量突变导致的结构不利因素。

判定：体量连续。

## 5.4 立面规则性分析

- 立面采用整齐的竖向窗带与实墙组合；

- 凹凸变化小，无大面积跳变；

- 立面构图简洁，结构受力均匀。

判定：立面规整。

## 5.5 结构布置合理性分析

- 柱网布置规整，结构体系连续；

- 无突变柱距、无削弱结构的开洞；

- 楼板布置合理，受力路径清晰；

- 无扭转不规则、无偏心受力情况。

判定：结构布置合理。

## 5.6 不规则性风险分析

根据展板图，本项目不存在以下严重不规则情况：

- ✘ 大悬挑结构

- ✘ 大面积凹凸体块

- ✘ 复杂折线平面

- ✘ 竖向突变

- ✘ 结构受力路径中断

- ✘ 体量突变导致的能耗不利情况

判定：无严重不规则结构。

# 六、综合判定（对应 7.1.8 条款）

综合展板图分析，本项目：

- ✔ 平面形状规则；

- ✔ 体量组合规整；

- ✔ 立面变化平缓；

- ✔ 剖面连续；

- ✔ 结构布置合理；

- ✔ 无严重不规则结构；

- ✔ 建筑形体有利于节能与结构安全。

综合判定：本项目建筑结构规则，满足《绿色建筑评价标准》7.1.8 条款要求。

# 七、结论

本项目建筑形体规整、结构布置合理、受力路径清晰，无严重不规则情况，完全符合《绿色建筑评价标准》7.1.8 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月