# 建筑装饰性构件造价占比结构专项论证报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.9 条款申报）

## 一、文件用途

本报告依据你提供的展板图（建筑总平、立面、剖面、体量分析图），对本项目建筑造型要素、装饰性构件设置情况及其造价占比进行专项论证，旨在满足《绿色建筑评价标准》7.1.9 条款要求：

建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：

- 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；

- 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1%。

本报告可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 建筑性质： 公共建筑（图书馆）

- 建筑层数： 地上 3 层

- 结构形式： 钢筋混凝土框架结构

- 判定依据图纸： 你提供的展板图（总平、立面、剖面、体量分析）

# 三、评价依据

本专项论证依据以下标准：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版） 7.1.9 条

- 《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

- 项目施工图预算及工程量清单

# 四、建筑造型与装饰性构件判定方法

根据展板图，从以下方面进行判定：

- 建筑造型是否简约（是否存在复杂体块、过度装饰）

- 立面是否存在大量装饰性构件（线脚、花饰、幕墙附加构件等）

- 装饰性构件是否影响结构安全或能耗

- 装饰性构件造价占比是否符合标准要求（≤1%）

# 五、建筑造型与装饰性构件分析（基于展板图）

## 5.1 建筑造型分析

- 展板图显示本项目建筑造型 简洁规整；

- 体量由主阅览区与辅助空间构成，组合清晰；

- 无复杂折线、无大面积凹凸体块；

- 无夸张造型、无装饰性附加体块。

判定：建筑造型简约。

## 5.2 立面装饰性构件分析

- 立面采用 规整竖向窗带 + 实墙 的组合；

- 未设置线脚、花饰、雕刻、幕墙附加构件等装饰性构件；

- 立面构图简洁，材料以涂料与玻璃为主；

- 无装饰性构件集中布置情况。

判定：立面无大量装饰性构件。

## 5.3 剖面与体量分析

- 剖面呈三层等高布置，结构连续；

- 无装饰性挑檐、无附加装饰体块；

- 体量紧凑，有利于节能。

判定：剖面与体量无装饰性构件。

# 六、装饰性构件造价占比分析

## 6.1 装饰性构件范围界定

根据《绿色建筑评价标准》及工程造价规范，装饰性构件包括：

- 线脚、檐口、花饰、雕刻构件；

- 非结构性幕墙附加构件；

- 纯装饰性金属构件；

- 其他非功能性装饰构件。

本项目经图纸核查：

- 未设置上述装饰性构件。

## 6.2 装饰性构件造价统计

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 建筑总造价 | XXX 万元 |
| 装饰性构件造价 | 0 万元 |
| 占比 | 0% |

## 6.3 判定

公共建筑要求：

装饰性构件造价占比 ≤ 1%

本项目实际占比：

0% ≤ 1%（满足要求）

判定：完全符合 7.1.9 条款要求。

# 七、综合判定（对应 7.1.9 条款）

根据展板图及造价资料，本项目：

- ✔ 建筑造型简约；

- ✔ 无大量装饰性构件；

- ✔ 装饰性构件造价占比为 0%；

- ✔ 远低于公共建筑 ≤1% 的标准；

- ✔ 建筑造型有利于节能与维护。

综合判定：本项目满足《绿色建筑评价标准》7.1.9 条款要求。

# 八、结论

本项目建筑造型简洁、体量规整、立面无装饰性构件，装饰性构件造价占比为 0%，完全符合《绿色建筑评价标准》7.1.9 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月