# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 建筑外门窗维修与管理记录

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.5 条款）

## 一、项目概况

本记录适用于河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目，建筑面积 5268 m²，位于郑州市中原区嵩山南路。本项目外门窗系统包括：

- 铝合金断桥外窗系统

- 中空 Low-E 玻璃

- 外门（钢制防火门、玻璃幕墙门）

- 局部开启扇与固定扇组合

本记录旨在满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行标准 的要求，对外门窗的运营维护情况进行系统记录。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

- 《建筑外窗工程技术规范》JGJ 113

- 《建筑外窗安装质量验收规范》JGJ 103

- 河南工业大学后勤管理处设施维护制度

- 现场巡检记录与维修档案

## 三、运营管理制度

### 3.1 巡检制度

- 每季度开展一次外门窗巡检；

- 每半年开展一次水密性与抗风压专项检查；

- 暴雨、大风、冰冻等极端天气后进行专项检查；

- 所有巡检均需记录并归档。

### 3.2 维修保养制度

- 密封胶老化及时更换；

- 五金件松动及时紧固；

- 玻璃破损及时更换；

- 框扇变形及时调整；

- 所有维修均需记录并归档。

### 3.3 责任制度

- 后勤管理处负责巡检与维修；

- 重大维修委托专业门窗单位实施；

- 建立责任人制度，确保维护工作落实。

## 四、外门窗巡检记录

### 4.1 外窗巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框扇连接 | 是否松动、变形 | 每季度 | 正常 |
| 密封胶 | 是否老化、开裂 | 每季度 | 局部老化已更换 |
| 玻璃状况 | 是否破损、渗水 | 每季度 | 正常 |
| 排水孔 | 是否堵塞 | 每季度 | 畅通 |
| 五金件 | 是否松动 | 每季度 | 正常 |

### 4.2 外门巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门框连接 | 是否牢固 | 每季度 | 稳固 |
| 门扇闭合 | 是否顺畅 | 每季度 | 正常 |
| 密封条 | 是否老化 | 每季度 | 正常 |
| 玻璃门夹具 | 是否松动 | 每季度 | 正常 |

## 五、水密性与抗风压专项巡检记录

### 5.1 水密性巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水密性能 | 是否出现渗漏 | 每半年 | 未见渗漏 |
| 密封胶状态 | 是否影响水密性 | 每半年 | 完好 |
| 排水系统 | 是否畅通 | 每半年 | 畅通 |

### 5.2 抗风压性能巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框体变形 | 是否出现明显变形 | 每半年 | 无变形 |
| 玻璃松动 | 是否存在松动风险 | 每半年 | 正常 |
| 五金件 | 是否牢固 | 每半年 | 正常 |

## 六、维修与整改记录

| 日期 | 维修内容 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.03 | 局部密封胶补打 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.05 | 外窗五金件紧固 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.08 | 南侧外窗排水孔清理 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.10 | 局部窗框调整 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2025.01 | 水密性专项复检 | 后勤管理处 | 已完成 |

## 七、综合评价

根据巡检与维修记录：

- 外门窗安装牢固，连接件布置合理；

- 水密性能保持良好，无渗漏情况；

- 抗风压性能稳定，无变形或松动；

- 维护及时，运营管理制度完善；

- 完全满足绿色建筑 4.1.5 条款要求。

## 八、最终结论

本项目建筑外门窗运行稳定、维护及时，水密性能与抗风压性能均满足国家现行标准要求，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.5 条款，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。