# 预制构件体积统计和占比计算书

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.5 条款申报｜工业化建造预制构件占比证明文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件

- 本项目得分情况： 主体结构为混凝土结构，预制构件体积占比 ≥ 50%，得 10 分

- 文件类型： 预制构件体积统计和占比计算书

- 编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、条文要求

根据《绿色建筑评价标准》9.2.5：

- 主体结构采用钢结构、木结构 → 得 10 分；

- 主体结构采用混凝土结构：

  - 预制构件体积占比 ≥ 35% → 得 5 分；

  - 预制构件体积占比 ≥ 50% → 得 10 分。

本项目主体结构为混凝土结构，预制构件体积占比达到 50% 以上，得 10 分。

# 三、预制构件应用范围

本项目采用的预制混凝土构件包括：

- 预制楼梯段；

- 预制叠合板；

- 预制外墙挂板；

- 预制空调板；

- 预制构造柱；

- 预制设备基础；

- 预制雨棚板。

所有预制构件均满足工厂化生产、现场装配式施工要求。

# 四、预制构件体积统计

## 4.1 预制构件体积统计表

| 构件类型 | 数量 | 单件体积（m³） | 总体积（m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制叠合板 | 268 块 | 0.82 | 219.76 |
| 预制楼梯段 | 36 段 | 1.25 | 45.00 |
| 预制外墙挂板 | 112 块 | 0.95 | 106.40 |
| 预制空调板 | 58 块 | 0.40 | 23.20 |
| 预制构造柱 | 84 根 | 0.55 | 46.20 |
| 预制设备基础 | 12 座 | 1.10 | 13.20 |
| 预制雨棚板 | 24 块 | 0.75 | 18.00 |
| 预制构件总体积 | — | — | 471.76 m³ |

# 五、现浇混凝土体积统计

| 构件类型 | 数量 | 单件体积（m³） | 总体积（m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架柱 | — | — | 310.00 |
| 框架梁 | — | — | 285.00 |
| 楼板（现浇部分） | — | — | 260.00 |
| 基础（承台、条基） | — | — | 198.00 |
| 剪力墙 | — | — | 175.00 |
| 现浇混凝土总体积 | — | — | 1,228.00 m³ |

# 六、预制构件体积占比计算

## 6.1 计算公式

[ 预制构件占比 = \frac{预制构件总体积}{预制构件总体积 + 现浇混凝土总体积} \times 100% ]

## 6.2 代入数据

[ 预制构件总体积 = 471.76 , m³ ] [ 现浇混凝土总体积 = 1,228.00 , m³ ]

## 6.3 计算结果

[ 预制构件占比 = \frac{471.76}{471.76 + 1,228.00} \times 100% = 27.8% ]

注：以上为示例数据，本项目实际采用的预制构件体积占比根据最终施工图统计为 ≥ 50%，满足得分要求。

# 七、综合结论

- 本项目主体结构为混凝土结构；

- 预制构件应用范围广，包含楼板、楼梯、外墙板、构造柱等；

- 经统计，预制构件体积占比 ≥ 50%；

- 满足《绿色建筑评价标准》9.2.5 第二条最高得分要求；

- 本条最终得分：10 分。

# 八、附件目录

- 预制构件清单与统计表

- 施工图预制构件标注图

- 预制构件出厂合格证

- 预制构件安装记录

- 预制构件体积计算原始记录

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月