# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 主体结构运营管理记录

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.2 条款）

## 一、项目概况

本运营管理记录适用于河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目。项目位于河南省郑州市中原区嵩山南路，用地面积约 9900 m²，地上建筑面积 5268 m²。建筑主体结构形式为钢筋混凝土结构，局部采用木材作为室内结构与装饰构件。本记录旨在满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.2 主体结构安全性要求，对建筑运营阶段的结构管理情况进行记录与说明。

## 二、编制依据

本运营管理记录依据以下标准、规范及资料编制：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《木结构设计标准》GB/T 50329

- 河南工业大学后勤管理处运营记录

- 建筑使用维护手册

- 现场巡检记录与维修记录

## 三、运营管理制度

为确保主体结构长期安全稳定运行，河南工业大学建立了完善的结构运营管理制度，包括：

### 3.1 定期巡检制度

- 每季度开展一次主体结构巡检；

- 每半年开展一次围护结构专项巡查；

- 每年开展一次结构安全综合检查；

- 重大天气（暴雨、大风、冰冻）后进行专项检查。

### 3.2 维修保养制度

- 对发现的结构裂缝、渗水、剥落等问题及时维修；

- 对木构件进行定期防腐、防虫处理；

- 对混凝土构件进行碳化、剥落等耐久性检查；

- 对外墙、屋面、外窗等围护结构进行定期维护。

### 3.3 运营档案管理制度

- 建立结构安全档案；

- 保存检测报告、维修记录、巡检记录；

- 建立材料使用与更换记录；

- 建立责任人管理制度。

## 四、主体结构运营巡检记录

### 4.1 混凝土结构巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件裂缝 | 梁、柱、板是否存在裂缝 | 每季度 | 未发现结构性裂缝 |
| 混凝土剥落 | 是否存在空鼓、脱落 | 每季度 | 未发现异常 |
| 钢筋锈蚀 | 是否有钢筋外露、锈蚀 | 每半年 | 未发现异常 |
| 变形情况 | 是否存在挠度、倾斜 | 每年 | 正常 |
| 渗水情况 | 是否存在渗漏 | 每季度 | 局部渗水已维修 |

### 4.2 木结构巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水率 | 是否超过 20% | 每半年 | 12%–15%，正常 |
| 防腐情况 | 是否有腐朽、霉变 | 每半年 | 未发现异常 |
| 虫蛀情况 | 是否有虫蛀痕迹 | 每季度 | 未发现虫蛀 |
| 结构稳定性 | 是否松动、变形 | 每季度 | 正常 |
| 表面损伤 | 是否有裂纹、破损 | 每季度 | 正常 |

## 五、围护结构运营管理记录

### 5.1 外墙巡检记录

- 外墙无大面积裂缝；

- 外保温系统粘结牢固，无脱落；

- 外墙防水性能良好；

- 局部污渍已清洗处理。

### 5.2 屋面巡检记录

- 屋面防水层完好；

- 排水口畅通；

- 局部绿化区域排水良好；

- 未发现渗漏情况。

### 5.3 外窗巡检记录

- 外窗气密性良好；

- 五金件运行正常；

- 密封胶条完好；

- 未发现渗水情况。

### 5.4 幕墙巡检记录（如适用）

- 幕墙玻璃无破损；

- 连接件牢固；

- 密封胶条完好；

- 抗风压性能正常。

## 六、维修与整改记录

| 日期 | 维修内容 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.03 | 局部墙面渗水修复 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.06 | 木构件防腐涂层更新 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.09 | 屋面排水口清理 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2025.01 | 外窗密封条更换 | 后勤管理处 | 已完成 |

## 七、综合评价

根据运营管理记录：

- 主体结构（混凝土 + 木材）运行稳定；

- 围护结构安全、耐久、防护性能良好；

- 未发现影响结构安全的重大缺陷；

- 运营管理制度完善，巡检记录完整；

- 维修及时，整改到位；

- 建筑整体结构安全性满足长期使用需求。

## 八、最终结论

本项目主体结构运营管理记录完整、规范，建筑结构安全、耐久、功能正常，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.2 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。