# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 建筑内部非结构构件、设备及附属设施维修与管理记录

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.4 条款）

## 一、项目概况

本记录适用于河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目，建筑面积 5268 m²，位于郑州市中原区嵩山南路。本项目内部非结构构件、设备及附属设施包括：

- 室内隔墙系统（轻钢龙骨石膏板隔墙）

- 吊顶系统（铝板吊顶、矿棉板吊顶）

- 室内管线系统（风管、桥架、给排水管线）

- 机电设备（风机盘管、照明灯具、消防设备）

- 室内附属设施（书架、栏杆、扶手、导视系统）

本记录旨在满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.4 建筑内部非结构构件、设备及附属设施应连接牢固并能适应主体结构变形 的要求，对建筑内部设施的运营维护情况进行系统记录。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑内部装修工程质量验收规范》GB 50210

- 《建筑机电工程施工质量验收规范》GB 50303

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

- 河南工业大学后勤管理处设施维护制度

- 现场巡检记录与维修档案

## 三、运营管理制度

### 3.1 巡检制度

- 每季度开展一次内部构件与设备巡检；

- 每半年开展一次机电设备专项巡检；

- 极端天气、地震后进行专项检查；

- 所有巡检均需记录并归档。

### 3.2 维修保养制度

- 隔墙、吊顶松动及时维修；

- 风机盘管、风管、桥架定期检查支吊架；

- 给排水管线定期检查柔性接头；

- 灯具、消防设备定期检查牢固性；

- 所有维修均需记录并归档。

### 3.3 责任制度

- 后勤管理处负责巡检与维修；

- 重大维修委托专业单位实施；

- 建立责任人制度，确保维护工作落实。

## 四、内部构件巡检记录

### 4.1 隔墙系统巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接牢固性 | 是否松动、脱落 | 每季度 | 正常 |
| 变形适应性 | 是否出现开裂 | 每季度 | 无异常 |
| 表面状况 | 是否破损 | 每季度 | 正常 |

### 4.2 吊顶系统巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊杆牢固性 | 是否松动 | 每季度 | 正常 |
| 抗震措施 | 是否设置防脱落装置 | 每半年 | 已设置 |
| 板材状况 | 是否破损、变形 | 每季度 | 正常 |

### 4.3 栏杆、扶手巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接牢固性 | 是否松动 | 每季度 | 稳固 |
| 表面状况 | 是否破损 | 每季度 | 正常 |

### 4.4 固定书架巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定性 | 是否倾斜、松动 | 每季度 | 稳固 |
| 固定方式 | 是否与墙体或地面固定 | 每季度 | 已固定 |

## 五、设备巡检记录

### 5.1 风机盘管巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装牢固性 | 是否松动 | 每季度 | 正常 |
| 检修空间 | 是否满足要求 | 每季度 | 满足 |
| 排水情况 | 是否堵塞 | 每季度 | 畅通 |

### 5.2 风管与桥架巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支吊架 | 是否牢固 | 每季度 | 正常 |
| 抗震措施 | 是否设置 | 每半年 | 已设置 |
| 管线状况 | 是否破损 | 每季度 | 正常 |

### 5.3 给排水管线巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柔性接头 | 是否完好 | 每季度 | 完好 |
| 渗漏情况 | 是否渗漏 | 每季度 | 无渗漏 |

### 5.4 消防设备巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装牢固性 | 是否松动 | 每季度 | 正常 |
| 功能性 | 是否正常工作 | 每季度 | 正常 |

## 六、附属设施巡检记录

### 6.1 导视系统巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装牢固性 | 是否松动 | 每季度 | 稳固 |
| 表面状况 | 是否破损 | 每季度 | 正常 |

### 6.2 灯具巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装牢固性 | 是否松动 | 每季度 | 正常 |
| 防脱落措施 | 是否设置 | 每半年 | 已设置 |

## 七、维修与整改记录

| 日期 | 维修内容 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.03 | 局部吊顶螺栓紧固 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.05 | 风管支架加固 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.07 | 导视牌更换与加固 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.10 | 给排水柔性接头检查 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2025.01 | 风机盘管排水管疏通 | 后勤管理处 | 已完成 |

## 八、综合评价

根据巡检与维修记录：

- 非结构构件连接牢固，具备变形适应能力；

- 机电设备安装规范，支吊架设置合理；

- 附属设施安装稳固，具备防脱落措施；

- 运营管理制度完善，维护及时；

- 建筑内部构件与设备整体安全性良好；

- 完全满足绿色建筑 4.1.4 条款要求。

## 九、最终结论

本项目建筑内部非结构构件、设备及附属设施运行稳定、维护及时，具备适应主体结构变形的能力，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.4 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。