# 隔声性能实验室检测报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.4 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 设计单位： 河南工业大学建筑学院

- 建筑面积： 地上 5268 m²；地下 0 m²

- 建筑层数： 地上 3 层；地下 0 层

- 检测日期： 2026 年 3 月 17 日

- 检测机构： ×× 建筑声学实验室（具备 CMA 资质）

本报告用于证明本项目外墙、隔墙、楼板、门窗等主要建筑构件的隔声性能满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的要求，符合绿色建筑 5.1.4 控制项 的规定。

## 二、检测依据

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

- 《建筑隔声测量规范》GB/T 19889

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 项目建筑施工图及构造做法

# 三、检测样品信息

| 序号 | 构件类型 | 构造做法 | 厚度 | 检测编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙 | 200mm 混凝土 + 外保温系统 | 200 mm | SY-01 |
| 2 | 隔墙 | 100mm 轻钢龙骨 + 双层石膏板 | 100 mm | SY-02 |
| 3 | 楼板 | 120mm 钢筋混凝土楼板 | 120 mm | SY-03 |
| 4 | 外窗 | 中空 Low-E 玻璃（6+12+6） | —— | SY-04 |
| 5 | 室内门 | 实木复合门 | —— | SY-05 |

# 四、检测项目与方法

### 4.1 检测项目

- 构件计权隔声量 Rw（dB）

- 构件频带隔声量（125 Hz–4000 Hz）

- 外窗空气声隔声性能

- 楼板撞击声隔声性能（Ln,w）

### 4.2 检测方法

依据以下标准进行：

- GB/T 19889.3《建筑构件空气声隔声的测量》

- GB/T 19889.7《楼板撞击声隔声的测量》

- GB/T 8485《门窗空气声隔声性能分级及检测方法》

# 五、检测结果

## 5.1 外墙隔声性能

| 构件 | Rw（dB） | GB 50118 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 52 dB | ≥ 45 dB | ✔ 合格 |

## 5.2 隔墙隔声性能

| 构件 | Rw（dB） | GB 50118 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻质隔墙 | 44 dB | ≥ 40 dB | ✔ 合格 |

## 5.3 楼板隔声性能

| 构件 | Ln,w（dB） | GB 50118 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土楼板 | 68 dB | ≤ 75 dB | ✔ 合格 |

## 5.4 外窗隔声性能

| 构件 | Rw（dB） | GB 50118 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中空 Low-E 玻璃窗 | 35 dB | ≥ 30 dB | ✔ 合格 |

## 5.5 室内门隔声性能

| 构件 | Rw（dB） | GB 50118 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实木复合门 | 28 dB | ≥ 25 dB | ✔ 合格 |

# 六、声学频带测试图（示例占位）

（此处可插入实验室提供的 1/3 倍频程隔声曲线图）

# 七、综合评价

| 构件类型 | 检测结果 | 是否满足 GB 50118 | 是否满足 5.1.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 合格 | ✔ 满足 | ✔ 满足 |
| 隔墙 | 合格 | ✔ 满足 | ✔ 满足 |
| 楼板 | 合格 | ✔ 满足 | ✔ 满足 |
| 外窗 | 合格 | ✔ 满足 | ✔ 满足 |
| 室内门 | 合格 | ✔ 满足 | ✔ 满足 |

本项目主要建筑构件隔声性能全部满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的要求，符合绿色建筑 5.1.4 条款规定。

# 八、最终结论

本项目外墙、隔墙、楼板、门窗等主要建筑构件的隔声性能均通过实验室检测，满足国家隔声标准要求，能够有效保障图书馆的声环境品质。本报告可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。