# 室内空气污染物浓度预评估分析报告（自动填入项目数据版）

本页为自动整合真实项目数据后生成的正式模板内容，可直接用于绿色建筑 5.2.1 评分项提交材料。以下内容已根据用户提供的《绿色建筑室内空气质量评价报告书》自动填入：甲醛、苯、TVOC、PM2.5、PM10 的最不利计算结果、降幅、达标情况及星级评价。

## 1 项目概况

- 工程名称：（由用户在最终成稿中填写）

- 建筑类型：（由用户填写）

- 地理位置：（由用户填写）

- 主要功能房间类型： 办公室、教室、会议室、休息室、厨房、阅览室、餐厅等

- 评价内容： 室内空气中甲醛、苯、TVOC、PM2.5、PM10 浓度预评估

## 2 评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 《室内空气质量标准》GB/T 18883

- 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

## 3 标准要求（节选）

### ★ 控制项（必须满足）

- 甲醛 ≤ 0.08 mg/m³

- 苯 ≤ 0.03 mg/m³

- TVOC ≤ 0.60 mg/m³

### ★ 评分项（总分 12 分）

- 甲醛、苯、TVOC：较 GB/T 18883 限值降低 10% 得 3 分；降低 20% 得 6 分。

- PM2.5 ≤ 25 μg/m³ 且 PM10 ≤ 50 μg/m³ 得 6 分。

## 4 计算结果（已自动填入真实项目数据）

### 4.1 有机物（甲醛、苯、TVOC）最不利结果

| 指标 | 浓度（mg/m³） | 降幅 | GB/T18883 限值 | 控制项 | 得分项 | 星级评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 0.029 | 63.9% | 0.08 | 达标 | 6 分 | 二、三星级 |
| 苯 | 0.005 | 84.1% | 0.03 | 达标 | 6 分 | 二、三星级 |
| TVOC | 0.259 | 56.8% | 0.60 | 达标 | 6 分 | 二、三星级 |

以上数据来自用户上传文档中表 5.3。

### 4.2 颗粒物（PM2.5、PM10）最不利结果

| 指标 | 浓度 | 降幅 | GB/T18883 限值 | 控制项 | 得分项 | 星级评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 6.5 μg/m³（年均） / 0.014（每日） | 71.8% | 25 μg/m³ | 达标 | 6 分 | 二、三星级 |
| PM10 | 9.7 μg/m³（年均） / 0.020（每日） | — | 50 μg/m³ | 达标 | — | — |

数据来自用户上传文档中表 5.5。

## 5 综合评价结论（自动生成）

### ★ 控制项

- 甲醛、苯、TVOC、PM2.5、PM10 全部满足 GB/T 18883 要求。

### ★ 评分项（总分 12 分）

- 甲醛、苯、TVOC 均降低超过 20% → 6 分

- PM2.5、PM10 年均浓度满足要求 → 6 分

- 总得分：12 分（满分）

### ★ 星级评价能力

- 有机物与颗粒物均达到 20% 降幅 → 满足二星级、三星级要求

## 6 结论

本项目主要功能房间室内空气质量经预评估后，全部满足控制项要求，并在评分项中取得 满分 12 分。污染物降低比例达到绿色建筑 二星级/三星级 的技术要求，可作为正式申报材料使用。

（本页为自动生成模板内容，用户可直接下载为 Word 文档并用于绿色建筑申报。）