# 信息网络系统运行记录

（满足《绿色建筑评价标准》6.1.6 条款要求）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.1.6 建筑应设置信息网络系统的正式申报材料，用于记录本项目信息网络系统的实际运行情况，包括网络设备运行状态、链路状态、故障记录、网络流量监测等内容。

本记录可与信息网络系统设计文件、竣工验收记录、系统截图等材料一并提交。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 系统类型： 信息网络系统（含核心交换、汇聚交换、接入交换、无线网络、网络安全）

- 运行记录时间范围： 2025 年 9 月—2025 年 12 月

## 三、系统运行概述

本项目信息网络系统自投入运行以来，整体运行稳定，网络设备在线率达到 99.9%，链路无重大中断，满足图书馆日常办公、阅览、管理及建筑设备管理系统（BAS）数据传输需求。

系统运行特点：

- 网络架构稳定，核心设备双机热备；

- 无线网络覆盖良好，AP 在线率高；

- 网络安全设备运行正常，无重大安全事件；

- BAS、监控、门禁等弱电系统数据传输正常。

## 四、网络设备运行记录（节选）

### 4.1 核心交换机运行记录

| 日期 | 设备名称 | CPU 占用率 | 内存占用率 | 端口状态 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | Core-SW1 | 18% | 42% | 全部正常 | 正常 |
| 2025/09/05 | Core-SW2 | 16% | 40% | 全部正常 | 正常 |
| 2025/10/10 | Core-SW1 | 22% | 45% | 全部正常 | 正常 |

### 4.2 汇聚交换机运行记录

| 日期 | 楼层 | CPU 占用率 | 上联端口状态 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 2F | 12% | 正常 | 正常 |
| 2025/09/05 | 3F | 14% | 正常 | 正常 |
| 2025/10/12 | 4F | 15% | 正常 | 正常 |

### 4.3 接入交换机运行记录

| 日期 | 设备编号 | 在线终端数 | 端口状态 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | ACC-3F-01 | 28 | 正常 | 正常 |
| 2025/09/05 | ACC-4F-02 | 31 | 正常 | 正常 |
| 2025/11/02 | ACC-5F-03 | 26 | 正常 | 正常 |

## 五、无线网络运行记录

| 日期 | AP 数量 | 在线 AP 数 | 覆盖区域 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 65 | 65 | 全楼覆盖 | 正常 |
| 2025/10/08 | 65 | 64 | 4F 阅览区 | 1 台重启后恢复 |
| 2025/12/01 | 65 | 65 | 全楼覆盖 | 正常 |

无线网络运行稳定，掉线率低于 0.5%。

## 六、网络链路运行记录

| 日期 | 链路名称 | 带宽利用率 | 丢包率 | 延迟（ms） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 核心—汇聚 | 32% | 0% | 2 | 正常 |
| 2025/09/05 | 汇聚—接入 | 28% | 0% | 3 | 正常 |
| 2025/10/15 | BAS 专用链路 | 18% | 0% | 1 | 正常 |

链路运行稳定，无中断情况。

## 七、故障与报警记录（节选）

| 日期 | 设备名称 | 故障类型 | 处理时间 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/10/08 | AP-4F-07 | 离线 | 15 分钟 | 重启后恢复 |
| 2025/11/03 | ACC-2F-03 | 端口抖动 | 20 分钟 | 更换网线恢复 |

故障均已闭环处理，无影响系统运行的重大事件。

## 八、系统运行分析

### 8.1 稳定性分析

- 核心设备在线率：100%

- 汇聚设备在线率：100%

- 接入设备在线率：99.7%

- AP 在线率：99.5%
系统整体运行稳定。

### 8.2 网络性能分析

- 带宽利用率处于合理范围（20%–40%）；

- 延迟低、丢包率低，满足图书馆业务需求；

- BAS、监控、门禁等系统数据传输顺畅。

### 8.3 安全性分析

- 防火墙运行正常，无重大攻击事件；

- IDS 未发现高危入侵行为；

- VLAN 隔离策略有效。

## 九、结论

本项目信息网络系统运行稳定、性能良好、安全可靠，满足《绿色建筑评价标准》6.1.6 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
运行维护单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 12 月