# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 工程地质与环境安全评估报告

## 一、项目概况

本项目为河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造工程，位于河南省郑州市中原区嵩山南路。项目用地面积约 9900 m²，地上建筑面积 5268 m²，属于既有图书馆建筑的绿色化、节能化与功能提升改造工程。设计主题为“知识绿洲·智慧生态”，强调被动式节能、自然采光通风、雨水回收、绿色屋顶与光伏一体化等绿色建筑技术，目标达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 二星级要求。

本报告依据绿色建筑评价标准 4.1.1 条款，对项目场地的工程地质条件、地质灾害风险及环境安全因素进行系统评估。

## 二、场地自然地理与地质背景

- 地理位置：郑州市中原区，地势平坦，属黄河冲积平原南缘。

- 地形地貌：场地位于城市建成区，地貌类型为平原地貌，地势高程约 100–105 m。

- 地层结构（区域性）：

  - 表层：人工填土（杂填土、素填土），厚度约 1–3 m；

  - 下部：粉质黏土、粉土层，为郑州地区典型第四系沉积物；

  - 局部夹层：细砂或粉砂层，连续性较好；

  - 基岩：深埋，通常在 300 m 以下。

- 地下水：区域地下水埋深一般为 5–15 m，为潜水类型，水质稳定，无腐蚀性异常。

## 三、地质灾害风险评估（对应 GB/T 50378-2024 4.1.1）

### 1. 滑坡、泥石流等地质灾害风险

- 郑州市中原区为典型平原区，无山地或陡坡地形；

- 场地周边无沟谷、山坡、堆积体等诱发滑坡或泥石流的地貌条件；

- 历史记录中无滑坡、泥石流灾害发生案例。

结论：场地不存在滑坡、泥石流等地质灾害风险，满足 4.1.1 要求。

### 2. 洪涝风险与防洪基础设施

- 郑州城区夏季降雨集中，存在城市内涝风险；

- 项目场地位于市政排水体系完善区域，雨水管网覆盖率高；

- 场地地势平整，无低洼积水点；

- 校园内部已建设雨水口、排水沟、雨污分流系统；

- 改造方案中进一步采用：绿色屋顶、雨水花园、下凹绿地、雨水调蓄设施等。

结论：场地具备可靠的防洪涝基础设施，洪涝风险可控，符合 4.1.1 要求。

## 四、危险化学品、易燃易爆源安全性评估

- 场地位于高校校园内部，周边为教学楼、宿舍、行政楼等公共建筑；

- 周边无化工厂、油库、加油站、大型仓储物流等危险源；

- 校园内无危险化学品生产、储存或运输设施；

- 校园道路不作为危险品运输路线。

结论：场地不存在危险化学品、易燃易爆危险源威胁，满足 4.1.1 要求。

## 五、电磁辐射与含氡土壤评估

### 1. 电磁辐射

- 场地周边无高压输电走廊、变电站、通信基站等强电磁辐射源；

- 校园内通信设施均为低功率设备，符合国家电磁环境标准。

### 2. 含氡土壤

- 郑州地区地层以第四系沉积物为主，含氡水平低；

- 场地无花岗岩等高氡风险母岩；

- 既有建筑长期使用过程中未发现室内氡浓度异常情况。

结论：场地不存在电磁辐射危害与含氡土壤风险，符合 4.1.1 要求。

## 六、综合结论

河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目场地：

- 无滑坡、泥石流等地质灾害风险；

- 洪涝风险可控，排水设施完善；

- 无危险化学品、易燃易爆危险源威胁；

- 无电磁辐射危害；

- 无含氡土壤风险。

综上，项目场地完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 中 4.1.1 条款要求，可作为绿色建筑改造工程的安全用地。