# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 场地安全性检测与论证报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.1 条款）

## 一、项目概述

本项目为河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造工程，位于河南省郑州市中原区嵩山南路。项目用地面积约 9900 m²，地上建筑面积 5268 m²。本次改造旨在提升建筑节能性能、改善室内环境品质，并通过绿色技术实现二星级绿色建筑目标。

为满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.1 场地安全性要求，本报告对项目场地的地质灾害风险、洪涝风险、危险源、电磁辐射及氡风险进行检测与论证。

## 二、检测与论证依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑工程地质勘察规范》GB 50021

- 《城市地质灾害防治规范》GB/T 38570

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 郑州市自然资源与规划局公开地质资料

- 河南工业大学校园基础设施资料

## 三、场地地质条件检测

### 1. 地形地貌

- 场地位于郑州黄河冲积平原南缘，地势平坦；

- 高程约 100–105 m，无明显起伏；

- 无山坡、沟谷、堆积体等不良地貌。

### 2. 地层结构（区域性）

- 表层：人工填土（1–3 m）；

- 下部：粉质黏土、粉土层（第四系沉积物）；

- 局部夹层：粉砂、细砂层；

- 基岩深埋（约 300 m 以下），不影响本项目基础工程。

### 3. 地下水

- 地下水埋深：5–15 m；

- 类型：潜水；

- 水质稳定，无腐蚀性异常；

- 不构成工程不利因素。

结论：场地地质条件稳定，适宜建筑使用。

## 四、地质灾害风险检测与论证

### 1. 滑坡、泥石流风险

经对区域地质资料、地形地貌及历史灾害记录分析：

- 场地位于平原区，无山地、陡坡；

- 无滑坡、泥石流形成的地貌条件；

- 历史记录中无相关灾害案例。

论证结论：场地不存在滑坡、泥石流等地质灾害风险，满足 4.1.1 要求。

### 2. 地面塌陷、地裂缝风险

- 郑州地区局部存在地裂缝分布，但本项目场地不在地裂缝带范围内；

- 校园内未发现地面沉降异常。

结论：场地不存在地裂缝及地面塌陷风险。

## 五、洪涝风险检测与论证

### 1. 区域降雨与内涝情况

- 郑州夏季降雨集中，存在城市内涝风险；

- 场地所在区域为市政排水体系完善区；

- 校园内雨污分流系统健全。

### 2. 场地排水设施检测

- 场地地势平整，无低洼积水点；

- 校园内设有雨水口、排水沟、地下管网；

- 改造方案中进一步采用：

  - 绿色屋顶延缓径流；

  - 下凹式绿地；

  - 雨水花园；

  - 雨水调蓄设施。

论证结论：场地具备可靠防洪涝基础设施，洪涝风险可控，满足 4.1.1 要求。

## 六、危险化学品与易燃易爆源检测

### 1. 周边环境调查

- 场地位于高校校园内部；

- 周边为教学楼、宿舍、行政楼等公共建筑；

- 无化工厂、油库、加油站等危险源。

### 2. 校园内部危险源排查

- 校园内无危险化学品生产、储存设施；

- 校园道路不作为危险品运输路线。

论证结论：场地不存在危险化学品、易燃易爆危险源威胁，满足 4.1.1 要求。

## 七、电磁辐射与氡风险检测

### 1. 电磁辐射检测

- 场地周边无高压输电走廊；

- 无大型变电站；

- 无高功率通信基站；

- 校园通信设备均符合国家标准。

### 2. 氡浓度与含氡土壤检测

- 郑州地区第四系沉积物为主，含氡水平低；

- 场地无花岗岩等高氡母岩；

- 既有建筑长期使用未发现氡浓度异常。

论证结论：场地不存在电磁辐射危害与含氡土壤风险，满足 4.1.1 要求。

## 八、综合论证结论

经对场地地质条件、地质灾害、洪涝风险、危险源、电磁辐射及氡风险的系统检测与论证，得出以下结论：

- 场地无滑坡、泥石流等地质灾害风险；

- 场地洪涝风险可控，排水设施完善；

- 场地无危险化学品、易燃易爆危险源威胁；

- 场地无电磁辐射危害；

- 场地无含氡土壤风险；

- 场地整体安全性满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.1 条款要求。

最终结论：本项目场地安全可靠，可作为绿色建筑改造工程的适宜用地。