# 自行车停车场所现场影像资料说明文件

## 一、文件用途

本文件用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第 6.1.4 条款要求，作为“自行车停车场所位置合理、方便出入”的现场影像资料说明文档。该文件与现场照片、视频一并提交，可作为绿色建筑二星级申报的正式材料。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 拍摄单位： 河南工业大学后勤管理处 / 项目管理单位

- 拍摄日期： 2025 年 9 月（统一记录日期）

## 三、影像资料内容说明

影像资料真实记录了项目自行车停车场所的实际建设情况，包括：

### 3.1 停车场所位置展示

影像资料展示了：

- 自行车停车区位于图书馆主入口东侧及南侧；

- 与主要人行流线距离近，步行距离不超过 30 米；

- 停车区与道路之间无高差障碍，出入顺畅；

- 设有明显的导向标识，便于师生快速找到停车点。

### 3.2 停车设施展示

影像资料包含：

- 固定式金属车架（防倾倒结构）；

- 防雨棚结构（钢结构 + PC 板顶棚）；

- 夜间照明设施（LED 灯带 / 路灯）；

- 排水沟及地面硬化铺装；

- 停车区周边绿化及安全隔离设施。

### 3.3 停车容量展示

影像资料展示了：

- 停车位数量充足，可满足图书馆高峰期使用需求；

- 停车区布局合理，车位排列整齐；

- 现场拍摄的使用情况显示师生骑行比例较高，停车需求真实存在。

### 3.4 出入口通达性展示

影像资料展示了：

- 自行车停车区与图书馆主入口之间无障碍连接；

- 停车区与校园主干道之间设有连续的非机动车通行路线；

- 现场拍摄的骑行进出画面显示通达性良好、无拥堵情况。

## 四、拍摄设备与方式

- 拍摄设备： 手机或专业相机（1080P 及以上）

- 拍摄方式： 实地手持拍摄 + 固定机位拍摄

- 影像格式： JPG / PNG / MP4

- 拍摄要求： 画面清晰、无遮挡、信息可辨识

## 五、影像资料真实性声明

本项目提交的影像资料均为 2025 年 9 月 在项目现场实地拍摄，内容真实有效，未进行任何影响真实性的修改或合成处理。

影像资料能够完整反映：

- 自行车停车场所的实际建设情况；

- 停车区的布局、容量、设施配置；

- 停车区与主要出入口之间的通达性；

- 使用人群的真实骑行情况。

## 六、影像资料清单

| 序号 | 资料类型 | 文件名称 | 拍摄日期 | 数量/时长 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车区全景照片 | bike_01.jpg | 2025/09 | 1 张 | 展示整体布局 |
| 2 | 停车架细部照片 | bike_02.jpg | 2025/09 | 1 张 | 展示设施结构 |
| 3 | 防雨棚结构照片 | bike_03.jpg | 2025/09 | 1 张 | 展示棚体材料 |
| 4 | 夜间照明照片 | bike_04.jpg | 2025/09 | 1 张 | 展示照明条件 |
| 5 | 停车区使用情况视频 | bike_video_01.mp4 | 2025/09 | 35 秒 | 展示师生骑行停放 |
| 6 | 出入口通达性视频 | bike_video_02.mp4 | 2025/09 | 42 秒 | 展示骑行路线 |

注：文件名称可根据实际情况调整。

## 七、结论

本项目自行车停车场所位置合理、设施完善、出入便捷，完全满足《绿色建筑评价标准》6.1.4 条款要求，可作为绿色建筑二星级申报材料正式提交。

建设单位（盖章）：
拍摄单位（盖章）：
负责人签字：
日期：2025 年 9 月