# 用地指标计算书

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.1 条款申报）

## 一、文件用途

本计算书用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.1 节约集约利用土地条款要求，对本项目的用地面积、建筑面积、容积率（R）进行计算，并依据表 7.2.1-2 对公共建筑容积率评分。本项目属于 教育、文化类公共建筑，最终得分为 8 分。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 建筑性质： 公共建筑（教育、文化类）

- 地上层数： 3 层

- 总建筑面积： 5,268 ㎡（地上）

- 用地面积： 9,900 ㎡（校园既有用地）

# 三、评价依据

本计算书依据以下标准：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.1 条

- 表 7.2.1-2 公共建筑容积率（R）评分规则

- 项目总平面图、建筑面积统计表

# 四、容积率计算

## 4.1 容积率定义

[ R = \frac{地上建筑面积}{用地面积} ]

## 4.2 本项目计算

- 地上建筑面积：5,268 ㎡

- 用地面积：9,900 ㎡

代入公式： [ R = \frac{5268}{9900} = 0.53 ]

本项目容积率 R = 0.53

# 五、评分判定（依据表 7.2.1-2）

本项目属于 教育、文化类公共建筑，对应评分区间如下：

| 容积率（R）区间 | 得分 |
| --- | --- |
| R < 0.5 | 0 |
| 0.5 ≤ R < 0.8 | 8 |
| 0.8 ≤ R < 1.5 | 16 |
| 1.5 ≤ R < 2.0 | 20 |

本项目计算结果：

- R = 0.53，落入 0.5 ≤ R < 0.8 区间

本条得分：8 分

# 六、用地集约性说明

根据项目现状及校园规划：

- 本项目为既有图书馆改造工程，不新增占地；

- 建筑体量紧凑，布局合理；

- 与周边教学楼、办公楼形成共享式校园空间；

- 充分利用原有场地资源，避免新增建设用地；

- 满足教育类公共建筑的土地集约利用要求。

结论：本项目用地集约性良好，符合 7.2.1 条款要求。

# 七、结论

- 本项目容积率 R = 0.53；

- 对应教育、文化类公共建筑评分区间 0.5 ≤ R < 0.8；

- 本条得分：8 分；

- 完全满足《绿色建筑评价标准》7.2.1 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月