# 工业化内装部品材料见证送检报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.16 条款申报｜本项目得分：5 分）

## 一、文件用途

本报告作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目工业化内装部品（装配式隔墙、装配式吊顶、装配式地面系统）的材料见证送检情况；

- 所有工业化部品均按规范进行抽样、封样、送检；

- 检测结果满足国家标准及设计要求；

- 支撑本项目获得 5 分（≥3 种工业化部品）。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 项目

- 工程地点： XXX 市 XXX 区

- 建设单位： XXX 建设发展有限公司

- 施工单位： XXX 建工集团有限公司

- 监理单位： XXX 工程监理有限公司

- 检测机构： XXX 建筑材料检测中心（CMA 资质）

- 送检日期： 2025 年 9 月

# 三、送检依据

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

- 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451

- 《金属吊顶系统技术要求》JG/T 3045

- 《活动地板技术规范》GB/T 33260

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

# 四、工业化内装部品送检明细

以下为本项目采用的 三类工业化内装部品 的见证送检情况：

## 4.1 装配式隔墙系统（工业化部品第 1 类）

### 4.1.1 送检材料

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 | 送检日期 | 见证人 | 检测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式轻质隔墙板 | 90mm 厚 | 6 块 | 2025/09/05 | 监理 XXX | XXX 检测中心 |
| 2 | 隔墙龙骨 | 0.8mm 镀锌钢 | 4 根 | 2025/09/05 | 监理 XXX | XXX 检测中心 |

### 4.1.2 检测项目

- 抗折强度

- 抗冲击性能

- 尺寸偏差

- 含水率

- 燃烧性能（A级）

### 4.1.3 检测结论

全部检测项目合格，满足 GB/T 23451 要求。

## 4.2 装配式吊顶系统（工业化部品第 2 类）

### 4.2.1 送检材料

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 | 送检日期 | 见证人 | 检测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式铝扣板 | 600×600 | 10 块 | 2025/09/08 | 监理 XXX | XXX 检测中心 |
| 2 | 吊顶龙骨 | 0.6mm 镀锌钢 | 6 根 | 2025/09/08 | 监理 XXX | XXX 检测中心 |

### 4.2.2 检测项目

- 板材厚度

- 表面涂层附着力

- 抗弯性能

- 尺寸偏差

### 4.2.3 检测结论

全部检测项目合格，满足 JG/T 3045 要求。

## 4.3 装配式地面系统（架空地板）（工业化部品第 3 类）

### 4.3.1 送检材料

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 | 送检日期 | 见证人 | 检测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空地板面板 | 600×600×35mm | 8 块 | 2025/09/10 | 监理 XXX | XXX 检测中心 |
| 2 | 支撑系统 | 钢支架 | 6 套 | 2025/09/10 | 监理 XXX | XXX 检测中心 |

### 4.3.2 检测项目

- 静载荷性能

- 冲击性能

- 尺寸偏差

- 防火性能

### 4.3.3 检测结论

全部检测项目合格，满足 GB/T 33260 要求。

# 五、综合评价

- 本项目共采用 3 种工业化内装部品；

- 所有部品均完成见证取样与送检；

- 检测结果全部合格，满足国家标准及设计要求；

- 支撑本项目在 7.2.16 条款中获得 5 分。

本条最终得分：5 分。

# 六、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 检测机构（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月