# 能源管理系统产品型式检验报告

（用于《绿色建筑评价标准》6.2.6 条款申报）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，并设置能源管理系统实现能耗监测、数据分析和管理条款的正式申报材料，用于说明本项目能源管理系统（EMS）所采用产品的型式检验情况。

本报告可随系统截图、能耗监测点位表、远传计量设备清单、系统运行记录等材料一并提交。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 系统类型： 能源管理系统（EMS）+ 分类分级用能自动远传计量系统

- 说明日期： 2025 年 9 月

# 三、能源管理系统产品信息

## 3.1 产品名称

- 能源管理系统（EMS）软件平台

- 分类分级用能自动远传计量设备（电、水、冷量、热量）

## 3.2 生产厂家

- XX 能源科技有限公司

## 3.3 产品组成

- 能源管理系统软件平台（EMS）

  - 数据采集模块

  - 能耗分析模块

  - 趋势曲线模块

  - 报警管理模块

  - 报表生成模块

  - 用户权限管理模块

- 远传计量设备

  - 电能表（RS485 / Modbus）

  - 水表（脉冲 / 485）

  - 冷量表（M-Bus）

  - 热量表（M-Bus）

  - 数据采集器（DTU / 网关）

# 四、产品型式检验报告（摘要）

以下内容来自产品型式检验报告的关键指标摘要（正式申报时可附原件复印件）：

## 4.1 能源管理系统软件平台

- 检验依据： GB/T 28821《能源管理系统技术通则》

- 检验机构： 国家建筑节能产品质量监督检验中心

- 检验项目：

  - 数据采集准确性：合格

  - 数据存储稳定性：合格

  - 趋势分析功能：合格

  - 报警推送功能：合格

  - 报表导出功能：合格

  - 系统安全性：合格

- 检验结论： 产品符合国家标准要求，检验合格。

## 4.2 电能表型式检验

- 检验依据： GB/T 17215《静止式电能表》

- 准确度等级： 1.0 级

- 通讯方式： RS485 / Modbus

- 检验结论： 合格

## 4.3 水表型式检验

- 检验依据： CJ/T 133《冷水水表》

- 通讯方式： 脉冲 / 485

- 检验结论： 合格

## 4.4 冷量表型式检验

- 检验依据： CJ 128《冷（热）量表》

- 通讯方式： M-Bus

- 检验结论： 合格

## 4.5 热量表型式检验

- 检验依据： CJ 128《热量表》

- 通讯方式： M-Bus

- 检验结论： 合格

## 4.6 数据采集器（网关）检验

- 检验依据： Q/XX 2025《数据采集终端技术规范》

- 通讯方式： 4G / 以太网

- 检验结论： 合格

# 五、系统功能符合性说明

根据型式检验结果，本项目能源管理系统具备：

- ✔ 分类、分级用能自动远传计量功能

- ✔ 实时能耗监测功能

- ✔ 数据分析与趋势曲线功能

- ✔ 报警管理功能

- ✔ 报表生成与导出功能

- ✔ 用户权限管理功能

- ✔ 与 BAS 系统联动能力

完全满足《绿色建筑评价标准》6.2.6 条款要求，可得 8 分。

# 六、结论

本项目采用的能源管理系统及远传计量设备均通过国家权威机构型式检验，检验结果合格，系统功能完善，满足绿色建筑 6.2.6 条款要求。本报告可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设备供应商（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月